## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 14 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 251588 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 57,3 |  | 39,0 |  | 6,1 | 0,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,66 |  |  | 2,66 |  | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  | 0,233
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 56,2 |  | 37,8 |  | 6,1 | 0,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,261
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 55,6 |  | 35,8 |  | 6,1 | 0,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,34 |  |  | 3,34 |  | 3,46 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 0,276
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 56,0 |  | 38,7 |  | 6,1 | 0,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,68 |  |  | 2,68 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,238
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 64,0 |  | 51,3 |  | 6,2 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,74 |  |  |  | 2,74 |  |  |  | 0,277
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,5 | 67,2 |  | 55,3 |  | 6,2 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,317
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 66,7 |  | 54,0 |  | 6,2 | 1,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,374
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 62,0 |  | 45,7 |  | 6,2 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,297
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 56,8 |  | 37,4 |  | 6,1 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  | 4,27 |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 0,350
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 54,7 |  | 32,8 |  | 6,2 | 3,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,300
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 51,7 |  | 28,8 |  | 6,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,245
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 47,7 |  | 24,1 |  | 6,1 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,31 |  |  | 3,31 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,211
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 47,5 |  | 24,6 |  | 6,1 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,243
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 48,9 |  | 26,4 |  | 6,1 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,250
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 49,1 |  | 25,8 |  | 6,1 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,220
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 51,7 |  | 31,0 |  | 6,1 | 0,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,14 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,312
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 53,4 |  | 32,4 |  | 6,1 | 0,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,287
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 55,6 |  | 36,3 |  | 6,1 | 0,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,242
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 58,2 |  | 40,8 |  | 6,1 | 1,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,86 |  |  | 2,86 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,257
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 63,0 |  | 47,1 |  | 6,2 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,28 |  |  |  | 3,28 |  |  |  | 0,320
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,8 | 64,1 |  | 47,7 |  | 6,1 | 1,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,338
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,4 | 60,3 |  | 42,1 |  | 6,1 | 0,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,73 |  |  | 2,73 |  | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,255
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 54,6 |  | 34,4 |  | 6,2 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,51 |  |  | 2,51 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,201
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 52,8 |  | 32,6 |  | 6,1 | 3,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,221
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 51,0 |  | 30,0 |  | 6,1 | 3,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,271
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 50,2 |  | 29,3 |  | 6,1 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,209
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,4 | 50,9 |  | 30,5 |  | 6,1 | 2,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,298
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 56,6 |  | 37,1 |  | 6,1 | 0,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,319
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 56,9 |  | 38,3 |  | 6,0 | 0,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 0,252
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 57,9 |  | 39,6 |  | 6,1 | 0,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  | 2,55 |  |  |  | 2,55 |  |  |  | 0,216
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 59,2 |  | 41,7 |  | 6,1 | 0,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,57 |  |  | 2,57 |  | 2,67 |  |  |  | 2,67 |  |  |  | 0,236
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,1 | 56,1 |  | 37,0 |  | 6,1 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,8 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 99,15 | 0,00 |  | 99,15 |  | 102,66 |  |  |  | 102,66 |  |  |  | 8,329
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9636,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9636,00 |  |  | 1540,91 |  |  |  |  | 1577,28 | [5 empty] | 101,569
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10380,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10380,00 |  |  | 1640,21 |  |  |  |  | 1680,08 | [5 empty] | 109,909
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 99,30 |  |  |  |  | 102,81 | [5 empty] | 8,341
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись