## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 15 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247694 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 55,3 |  | 39,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,315
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 54,4 |  | 38,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,314
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 53,8 |  | 36,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,339
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 54,1 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,85 |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 0,326
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,7 | 61,5 |  | 52,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,65 |  |  |  | 3,65 |  |  |  | 0,366
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 64,3 |  | 56,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,41 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,358
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,1 | 63,7 |  | 55,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,36 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,455
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 59,6 |  | 46,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,29 |  |  |  | 3,29 |  |  |  | 0,305
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 54,7 |  | 38,4 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,456
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,5 | 52,5 |  | 33,9 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,306
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 49,7 |  | 29,9 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,302
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 46,0 |  | 24,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,83 |  |  | 4,83 |  | 4,93 |  |  |  | 4,93 |  |  |  | 0,306
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 46,0 |  | 25,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,44 |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,283
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 46,9 |  | 27,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,353
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 47,4 |  | 26,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,319
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 49,7 |  | 32,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,309
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 51,1 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,345
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 53,2 |  | 37,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,375
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 55,5 |  | 42,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,352
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 60,3 |  | 48,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 0,324
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 61,4 |  | 49,0 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,382
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,2 | 58,0 |  | 43,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,337
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 52,7 |  | 35,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,316
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 51,2 |  | 33,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,280
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 49,4 |  | 30,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,303
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 48,5 |  | 30,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,309
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 49,2 |  | 31,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,297
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 54,3 |  | 38,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,376
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 55,1 |  | 38,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,336
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 56,0 |  | 40,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,328
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 57,2 |  | 42,4 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,357
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,0 | 54,0 |  | 38,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,1 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 125,53 | 0,00 |  | 125,53 |  | 129,91 |  |  |  | 129,91 |  |  |  | 10,429
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9638,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9638,00 |  |  | 1931,50 |  |  |  |  | 1974,80 | [5 empty] | 123,853
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10382,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10382,00 |  |  | 2057,02 |  |  |  |  | 2104,70 | [5 empty] | 134,281
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 125,53 |  |  |  |  | 129,90 | [5 empty] | 10,427
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись