## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 16 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 251807 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 54,0 |  | 41,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,408
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 53,2 |  | 40,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | 0,266
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 52,7 |  | 38,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,281
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 53,0 |  | 41,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,303
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,5 | 60,5 |  | 54,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,26 |  |  |  | 3,26 |  |  |  | 0,330
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 63,4 |  | 58,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,66 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,392
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 62,9 |  | 57,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,351
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 58,8 |  | 48,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,93 |  |  | 2,93 |  | 3,07 |  |  |  | 3,07 |  |  |  | 0,283
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 53,7 |  | 39,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,368
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 51,7 |  | 35,3 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,247
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 48,9 |  | 31,1 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,251
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 45,4 |  | 25,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,36 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,274
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 45,3 |  | 26,4 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,323
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 46,3 |  | 28,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,299
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 46,6 |  | 27,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,355
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 49,1 |  | 33,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,393
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 50,6 |  | 34,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,347
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 52,4 |  | 38,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,308
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 55,0 |  | 43,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,327
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 59,8 |  | 49,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,374
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 60,6 |  | 50,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,434
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,8 | 57,2 |  | 44,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,346
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 51,8 |  | 36,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,333
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 50,1 |  | 34,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,320
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 48,4 |  | 32,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,299
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 47,8 |  | 31,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,264
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 48,2 |  | 32,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,324
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 53,2 |  | 39,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,377
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 53,6 |  | 40,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,354
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 54,6 |  | 42,2 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,341
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 55,7 |  | 44,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,318
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,5 | 53,0 |  | 39,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 90,2 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 121,14 | 0,00 |  | 121,14 |  | 125,44 |  |  |  | 125,44 |  |  |  | 10,189
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9636,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9636,00 |  |  | 2030,23 |  |  |  |  | 2080,00 | [5 empty] | 137,038
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10380,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10380,00 |  |  | 2151,34 |  |  |  |  | 2205,40 | [5 empty] | 147,221
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 121,11 |  |  |  |  | 125,40 | [5 empty] | 10,183
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись