## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 3 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 272745 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 56,5 |  | 38,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 |  |  | 6,2 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,325
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 55,8 |  | 37,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,5 |  |  | 6,2 |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,299
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 55,3 |  | 35,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 6,2 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,331
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 55,4 |  | 38,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 6,2 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,291
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,7 | 62,8 |  | 50,9 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,0 |  |  | 6,3 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,341
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 65,6 |  | 55,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,4 |  |  | 6,3 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,403
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,2 | 65,0 |  | 54,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,5 |  |  | 6,3 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,430
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,8 | 61,2 |  | 45,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,0 |  |  | 6,2 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,352
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 56,1 |  | 37,2 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 6,1 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,358
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 54,4 |  | 32,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,4 |  |  | 6,2 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,276
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 51,4 |  | 28,4 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 6,2 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,259
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 47,2 |  | 24,0 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 6,1 |  |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,288
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 46,8 |  | 24,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 6,1 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,27 |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 0,276
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 48,3 |  | 26,2 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,1 |  |  | 6,1 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,61 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 0,306
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 48,7 |  | 25,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 |  |  | 6,2 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,320
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 51,1 |  | 30,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 6,1 |  |  | 4,21 |  |  | 4,21 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,317
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 52,8 |  | 32,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,6 |  |  | 6,1 |  |  | 4,63 |  |  | 4,63 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,359
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 54,9 |  | 35,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 6,2 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,295
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 57,4 |  | 40,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,1 |  |  | 6,1 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,338
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 61,7 |  | 47,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,0 |  |  | 6,2 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,347
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 62,6 |  | 47,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,4 |  |  | 6,2 |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 4,14 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,407
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,5 | 59,7 |  | 41,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,1 |  |  | 6,2 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,324
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 54,5 |  | 33,7 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 6,2 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,286
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 52,8 |  | 31,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,5 |  |  | 6,2 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,303
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 50,9 |  | 29,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 6,2 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,281
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 50,1 |  | 28,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 6,1 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,308
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 50,3 |  | 30,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 6,1 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,297
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 55,8 |  | 36,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 6,1 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,368
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 56,1 |  | 38,0 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,8 |  |  | 6,1 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,65 |  |  |  | 3,65 |  |  |  | 0,306
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 57,1 |  | 39,2 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 6,1 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,308
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 58,2 |  | 41,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,2 |  |  | 6,2 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,347
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,1 | 55,4 |  | 36,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,7 | 0,0 |  | 6,2 | 0,0 |  | 119,62 | 0,00 |  | 119,62 |  | 123,84 |  |  |  | 123,84 |  |  |  | 10,046
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 23120,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 23058,00 |  |  | 4440,15 |  |  |  |  | 4524,58 | [5 empty] | 286,285
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 23864,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 23802,00 |  |  | 4559,94 |  |  |  |  | 4648,59 | [5 empty] | 296,345
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 119,79 |  |  |  |  | 124,01 | [5 empty] | 10,060
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись