## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 4 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238809 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 56,3 |  | 39,3 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,237
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 55,5 |  | 37,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,72 |  |  | 2,72 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,230
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 54,8 |  | 36,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 |  | 2,86 |  |  |  | 2,86 |  |  |  | 0,227
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 55,1 |  | 38,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  | 3,02 |  |  |  | 3,02 |  |  |  | 0,256
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,3 | 63,0 |  | 51,4 |  | 6,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,43 |  |  | 2,43 |  | 2,55 |  |  |  | 2,55 |  |  |  | 0,255
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 66,0 |  | 55,5 |  | 6,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,36 |  |  | 2,36 |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  |  | 0,260
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 65,4 |  | 54,3 |  | 6,3 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,66 |  |  | 2,66 |  | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  | 0,289
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 61,3 |  | 45,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,78 |  |  | 2,78 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,264
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 56,0 |  | 37,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,282
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 53,9 |  | 33,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,42 |  |  | 2,42 |  | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,189
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 51,0 |  | 29,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,35 |  |  |  | 2,35 |  |  |  | 0,164
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 47,0 |  | 24,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | 0,199
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 46,8 |  | 24,9 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,19 |  |  | 3,19 |  | 3,26 |  |  |  | 3,26 |  |  |  | 0,208
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 48,0 |  | 26,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,213
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 48,4 |  | 26,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,217
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,1 | 50,7 |  | 31,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,232
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 52,4 |  | 32,9 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,286
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 54,5 |  | 36,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,233
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 56,9 |  | 41,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,246
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 61,7 |  | 47,6 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,340
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,0 | 62,7 |  | 48,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,07 |  |  | 3,07 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,311
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,9 | 59,3 |  | 42,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  | 2,66 |  |  |  | 2,66 |  |  |  | 0,235
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 53,9 |  | 34,6 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,71 |  |  | 2,71 |  | 2,79 |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,215
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 52,2 |  | 32,8 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,210
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 50,3 |  | 30,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,246
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 49,4 |  | 29,7 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,295
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 50,0 |  | 30,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,264
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 55,3 |  | 37,7 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,94 |  |  | 2,94 |  | 3,04 |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 0,247
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 55,8 |  | 38,8 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 0,244
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 56,8 |  | 40,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 2,65 |  |  |  | 2,65 |  |  |  | 0,224
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 58,0 |  | 42,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,38 |  |  | 2,38 |  | 2,47 |  |  |  | 2,47 |  |  |  | 0,217
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,5 | 55,1 |  | 37,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,8 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 90,83 | 0,00 |  | 90,83 |  | 93,98 |  |  |  | 93,98 |  |  |  | 7,535
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10042,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10042,00 |  |  | 1398,78 |  |  |  |  | 1431,26 | [5 empty] | 91,557
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10786,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10786,00 |  |  | 1489,71 |  |  |  |  | 1525,34 | [5 empty] | 99,098
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 90,92 |  |  |  |  | 94,08 | [5 empty] | 7,542
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись