## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 5 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 272768 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 55,3 |  | 40,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 6,2 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,303
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 54,3 |  | 38,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 6,1 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,263
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 53,7 |  | 36,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 6,2 |  |  | 2,84 |  |  | 2,84 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,234
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 53,9 |  | 39,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 6,1 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,316
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,8 | 61,3 |  | 52,5 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,7 |  |  | 6,2 |  |  | 3,02 |  |  | 3,02 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,315
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 64,4 |  | 56,5 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 115,9 |  |  | 6,2 |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,441
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 64,2 |  | 55,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,8 |  |  | 6,2 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,627
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,7 | 60,2 |  | 46,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,2 |  |  | 6,2 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,326
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 54,9 |  | 38,3 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 6,1 |  |  | 4,96 |  |  | 4,96 |  | 5,14 |  |  |  | 5,14 |  |  |  | 0,417
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 52,8 |  | 33,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 6,2 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,252
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 50,2 |  | 29,6 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 6,2 |  |  | 3,85 |  |  | 3,85 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,276
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 46,4 |  | 24,7 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 6,1 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,79 |  |  |  | 3,79 |  |  |  | 0,233
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 46,0 |  | 25,3 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 6,1 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,273
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 45,4 |  | 28,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 6,1 |  |  | 5,21 |  |  | 5,21 |  | 5,31 |  |  |  | 5,31 |  |  |  | 0,343
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 47,5 |  | 26,6 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 6,1 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,253
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 49,8 |  | 31,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 6,1 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,268
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 51,3 |  | 33,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 6,1 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,334
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 53,1 |  | 37,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 6,1 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,338
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 55,7 |  | 42,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 5,6 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,18 |  |  |  | 3,18 |  |  |  | 0,272
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 60,2 |  | 48,5 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,3 |  |  | 6,2 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,322
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 61,2 |  | 49,3 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,1 |  |  | 6,2 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,331
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,4 | 58,0 |  | 43,4 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,0 |  |  | 6,2 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,289
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 52,9 |  | 35,2 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,6 |  |  | 6,2 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,315
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 49,8 |  | 34,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,1 |  |  | 6,1 |  |  | 3,18 |  |  | 3,18 |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,239
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 49,3 |  | 30,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,2 |  |  | 6,1 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,289
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 48,5 |  | 30,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 6,1 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,222
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 49,0 |  | 31,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 6,1 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,293
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 54,1 |  | 38,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 6,1 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,352
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 54,7 |  | 39,4 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,9 |  |  | 6,1 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,293
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 55,4 |  | 40,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 6,1 |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |  | 2,59 |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 0,218
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 56,7 |  | 43,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 6,1 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,38 |  |  |  | 3,38 |  |  |  | 0,298
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,0 | 53,9 |  | 38,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,4 | 0,0 |  | 6,1 | 0,0 |  | 114,57 | 0,00 |  | 114,57 |  | 118,14 |  |  |  | 118,14 |  |  |  | 9,545
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 23099,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 21638,00 |  |  | 4030,13 |  |  |  |  | 4433,43 | [5 empty] | 260,152
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 23843,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 22382,00 |  |  | 4144,76 |  |  |  |  | 4551,64 | [5 empty] | 269,702
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 114,64 |  |  |  |  | 118,21 | [5 empty] | 9,550
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись