## ЖЭК- 2 Андреева, 11 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Андреева, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240373 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 54,8 |  | 41,4 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,287
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 54,0 |  | 39,7 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,328
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 53,4 |  | 37,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,307
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 53,8 |  | 40,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,332
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,3 | 61,4 |  | 53,8 |  | 6,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,338
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,4 | 64,4 |  | 58,0 |  | 6,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 119,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,344
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 63,9 |  | 56,6 |  | 6,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,26 |  |  |  | 5,26 |  |  |  | 0,567
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,5 | 59,8 |  | 47,7 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,424
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 54,5 |  | 39,5 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,49 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 0,371
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 52,3 |  | 35,0 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,275
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 49,6 |  | 30,8 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,87 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 0,278
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 45,8 |  | 25,7 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,262
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 45,7 |  | 26,2 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,44 |  |  | 4,44 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,296
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 46,8 |  | 28,3 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,318
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 47,1 |  | 27,7 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,287
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 49,5 |  | 33,1 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  | 3,47 |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,260
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 51,2 |  | 34,5 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  | 5,37 |  |  |  | 5,37 |  |  |  | 0,412
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,1 |  | 38,6 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,290
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 55,6 |  | 43,3 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,79 |  |  | 2,79 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,256
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 60,2 |  | 49,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,357
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,7 | 61,1 |  | 50,6 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,349
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,2 | 57,8 |  | 44,5 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 3,47 |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,316
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 52,5 |  | 36,3 |  | 6,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 0,263
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 50,7 |  | 34,6 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,287
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 49,0 |  | 31,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,290
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 48,2 |  | 31,2 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,282
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 48,8 |  | 32,5 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,332
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 54,1 |  | 39,4 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,328
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 54,6 |  | 40,5 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,10 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 0,265
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 55,2 |  | 42,1 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,314
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,7 | 56,6 |  | 44,1 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,332
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,0 | 53,7 |  | 39,2 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 91,3 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 116,15 | 0,00 |  | 116,15 |  | 120,40 |  |  |  | 120,40 |  |  |  | 9,944
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8990,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8990,00 |  |  | 1539,58 |  |  |  |  | 1575,63 | [5 empty] | 101,274
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9734,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9734,00 |  |  | 1655,66 |  |  |  |  | 1695,96 | [5 empty] | 111,207
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 116,08 |  |  |  |  | 120,33 | [5 empty] | 9,932
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись