## ЖЭК- 2 Андреева, 13 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Андреева, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 246173 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 52,5 |  | 43,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,410
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 51,4 |  | 42,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,308
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 50,9 |  | 40,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,36 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,356
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 51,1 |  | 43,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,361
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,4 | 58,2 |  | 57,2 |  | 6,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,36 |  |  |  | 4,36 |  |  |  | 0,446
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,5 | 60,7 |  | 61,8 |  | 6,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,384
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 60,0 |  | 60,6 |  | 6,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 4,0 |  |  | 6,03 |  |  | 6,03 |  | 6,19 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,422
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,5 | 56,2 |  | 51,3 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,4 |  |  | 4,0 |  |  | 8,03 |  |  | 8,03 |  | 8,14 |  |  |  | 8,14 |  |  |  | 0,396
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 51,6 |  | 42,4 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 49,9 |  |  | 4,0 |  |  | 10,16 |  |  | 10,16 |  | 10,28 |  |  |  | 10,28 |  |  |  | 0,456
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 49,8 |  | 37,4 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,43 |  |  | 6,43 |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,278
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 47,3 |  | 33,0 |  | 6,3 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,5 |  |  | 4,0 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,58 |  |  |  | 7,58 |  |  |  | 0,303
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 43,9 |  | 27,6 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 42,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,52 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 0,241
04.01 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 43,9 |  | 28,1 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,5 |  |  | 4,0 |  |  | 9,98 |  |  | 9,98 |  | 10,07 |  |  |  | 10,07 |  |  |  | 0,384
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 44,9 |  | 30,2 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 43,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,49 |  |  | 6,49 |  | 6,55 |  |  |  | 6,55 |  |  |  | 0,252
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 45,2 |  | 29,5 |  | 6,2 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,4 |  |  | 4,0 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,57 |  |  |  | 7,57 |  |  |  | 0,295
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 47,4 |  | 35,3 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,4 |  |  | 4,0 |  |  | 6,69 |  |  | 6,69 |  | 6,76 |  |  |  | 6,76 |  |  |  | 0,283
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 48,9 |  | 36,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,2 |  |  | 4,0 |  |  | 9,94 |  |  | 9,94 |  | 10,05 |  |  |  | 10,05 |  |  |  | 0,419
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,7 |  | 41,1 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,243
10.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 53,0 |  | 45,9 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,308
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 57,4 |  | 52,6 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,86 |  |  | 7,86 |  | 7,98 |  |  |  | 7,98 |  |  |  | 0,405
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 58,2 |  | 53,5 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,6 |  |  | 4,0 |  |  | 7,44 |  |  | 7,44 |  | 7,55 |  |  |  | 7,55 |  |  |  | 0,384
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,2 | 54,9 |  | 47,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,2 |  |  | 4,0 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,54 |  |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,263
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 50,0 |  | 38,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,253
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 48,5 |  | 36,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,1 |  |  | 4,0 |  |  | 8,01 |  |  | 8,01 |  | 8,09 |  |  |  | 8,09 |  |  |  | 0,337
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 47,0 |  | 33,9 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,338
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,3 |  | 33,2 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,369
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,4 | 46,7 |  | 34,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 6,05 |  |  |  | 6,05 |  |  |  | 0,442
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 51,6 |  | 42,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,95 |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 0,403
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 52,2 |  | 43,0 |  | 6,1 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,380
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 53,0 |  | 44,5 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,31 |  |  | 3,31 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,297
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 54,1 |  | 46,7 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,391
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,0 | 51,2 |  | 41,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 69,0 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 185,79 | 0,00 |  | 185,79 |  | 189,54 |  |  |  | 189,54 |  |  |  | 10,807
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9733,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9733,00 |  |  | 1758,19 |  |  |  |  | 1800,11 | [5 empty] | 116,814
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10477,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10477,00 |  |  | 1944,21 |  |  |  |  | 1989,89 | [5 empty] | 127,636
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 186,02 |  |  |  |  | 189,78 | [5 empty] | 10,822
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись