## ЖЭК- 2 Андреева, 19 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Андреева, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242400 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 54,0 |  | 40,6 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,51 |  |  | 2,51 |  | 2,61 |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,215
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 53,5 |  | 39,0 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,46 |  |  | 2,46 |  | 2,55 |  |  |  | 2,55 |  |  |  | 0,207
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 53,0 |  | 37,2 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,86 |  |  | 2,86 |  | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,233
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 53,2 |  | 39,2 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,67 |  |  |  | 2,67 |  |  |  | 0,219
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,1 | 60,1 |  | 52,0 |  | 7,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,2 |  |  | 5,0 |  |  | 1,94 |  |  | 1,94 |  | 2,04 |  |  |  | 2,04 |  |  |  | 0,201
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 63,1 |  | 56,5 |  | 7,2 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,1 |  |  | 5,0 |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  | 2,01 |  |  |  | 2,01 |  |  |  | 0,208
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 62,9 |  | 55,5 |  | 7,2 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 3,06 |  |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,317
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,7 | 59,1 |  | 47,6 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,18 |  |  | 2,18 |  | 2,28 |  |  |  | 2,28 |  |  |  | 0,209
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 54,0 |  | 39,0 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,299
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 52,1 |  | 34,6 |  | 7,1 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,27 |  |  | 2,27 |  | 2,34 |  |  |  | 2,34 |  |  |  | 0,176
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 49,3 |  | 30,5 |  | 7,1 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,198
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 45,6 |  | 25,6 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 5,0 |  |  | 2,94 |  |  | 2,94 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 0,185
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 45,3 |  | 25,6 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,203
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 46,7 |  | 27,5 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |  |  | 0,198
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 46,8 |  | 27,1 |  | 7,1 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,208
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 48,8 |  | 32,0 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,34 |  |  | 3,34 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,253
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 50,6 |  | 34,0 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,283
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 52,2 |  | 37,4 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,54 |  |  | 2,54 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,210
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 54,9 |  | 41,8 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,222
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,6 | 59,3 |  | 48,4 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,23 |  |  | 2,23 |  | 2,34 |  |  |  | 2,34 |  |  |  | 0,221
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 60,2 |  | 49,4 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,86 |  |  | 2,86 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,288
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,3 | 57,2 |  | 44,1 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,18 |  |  | 2,18 |  | 2,26 |  |  |  | 2,26 |  |  |  | 0,199
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 52,3 |  | 35,7 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,92 |  |  |  | 2,92 |  |  |  | 0,226
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 50,6 |  | 33,8 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,15 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 0,233
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 48,8 |  | 31,0 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,66 |  |  | 2,66 |  | 2,74 |  |  |  | 2,74 |  |  |  | 0,194
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 48,0 |  | 30,4 |  | 7,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  |  | 0,194
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 48,5 |  | 31,3 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,92 |  |  | 2,92 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,209
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,5 |  | 38,3 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,299
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 53,8 |  | 39,5 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,18 |  |  | 2,18 |  | 2,26 |  |  |  | 2,26 |  |  |  | 0,185
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 54,8 |  | 40,8 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  | 2,54 |  |  |  | 2,54 |  |  |  | 0,214
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 55,9 |  | 43,1 |  | 7,0 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,87 |  |  | 2,87 |  | 2,98 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,262
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,5 | 53,2 |  | 38,3 |  | 7,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,2 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 84,78 | 0,00 |  | 84,78 |  | 87,67 |  |  |  | 87,67 |  |  |  | 6,967
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9731,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9731,00 |  |  | 1310,72 |  |  |  |  | 1339,11 | [5 empty] | 82,389
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10475,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10475,00 |  |  | 1395,58 |  |  |  |  | 1426,87 | [5 empty] | 89,360
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 84,86 |  |  |  |  | 87,76 | [5 empty] | 6,971
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись