## ЖЭК- 2 Андреева, 23 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Андреева, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237842 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 47,8 |  | 47,3 |  | 7,0 | 5,7 |  | 92,89 | 86,66 |  |  | 6,23 |  |  | 96,51 |  | 87,69 |  |  |  | 4,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 47,4 |  | 45,5 |  | 6,9 | 5,7 |  | 92,43 | 86,54 |  |  | 5,89 |  |  | 95,90 |  | 87,55 |  |  |  | 4,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,51 |  |  |  | 7,51
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 47,3 |  | 43,2 |  | 6,9 | 5,6 |  | 93,72 | 87,56 |  |  | 6,16 |  |  | 97,04 |  | 88,58 |  |  |  | 4,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,82 |  |  |  | 7,82
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 47,1 |  | 46,0 |  | 6,9 | 5,7 |  | 91,65 | 85,99 |  |  | 5,66 |  |  | 95,07 |  | 87,01 |  |  |  | 4,464 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,2 | 52,3 |  | 60,9 |  | 7,0 | 5,8 |  | 91,41 | 86,36 |  |  | 5,05 |  |  | 96,31 |  | 87,53 |  |  |  | 5,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,70 |  |  |  | 6,70
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 54,6 |  | 65,9 |  | 7,0 | 5,7 |  | 92,63 | 87,20 |  |  | 5,43 |  |  | 98,20 |  | 88,44 |  |  |  | 6,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,11 |  |  |  | 7,11
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,0 | 54,2 |  | 64,9 |  | 7,0 | 5,7 |  | 93,44 | 87,44 |  |  | 6,00 |  |  | 98,95 |  | 88,70 |  |  |  | 6,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,64 |  |  |  | 7,64
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,8 | 51,7 |  | 55,1 |  | 7,0 | 5,7 |  | 94,12 | 88,06 |  |  | 6,06 |  |  | 98,66 |  | 89,24 |  |  |  | 5,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,74 |  |  |  | 7,74
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 48,2 |  | 45,0 |  | 6,9 | 5,6 |  | 97,61 | 88,62 |  |  | 8,99 |  |  | 101,28 |  | 89,65 |  |  |  | 4,783 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,79 |  |  |  | 10,79
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 46,9 |  | 39,9 |  | 7,0 | 5,6 |  | 96,99 | 90,06 |  |  | 6,93 |  |  | 100,17 |  | 91,06 |  |  |  | 4,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 45,0 |  | 34,9 |  | 7,0 | 5,6 |  | 96,71 | 90,20 |  |  | 6,51 |  |  | 99,43 |  | 91,13 |  |  |  | 3,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,37 |  |  |  | 8,37
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 42,4 |  | 28,9 |  | 6,9 | 5,5 |  | 97,48 | 88,99 |  |  | 8,49 |  |  | 99,72 |  | 89,81 |  |  |  | 3,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,43 |  |  |  | 10,43
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 41,8 |  | 29,6 |  | 6,9 | 5,6 |  | 97,88 | 88,74 |  |  | 9,14 |  |  | 100,16 |  | 89,47 |  |  |  | 3,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,18 |  |  |  | 11,18
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 42,6 |  | 31,9 |  | 6,9 | 5,6 |  | 94,38 | 88,04 |  |  | 6,34 |  |  | 96,70 |  | 88,84 |  |  |  | 3,251 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 43,1 |  | 31,2 |  | 6,9 | 5,6 |  | 96,63 | 89,06 |  |  | 7,57 |  |  | 99,00 |  | 89,86 |  |  |  | 3,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,49 |  |  |  | 9,49
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 44,3 |  | 37,4 |  | 6,9 | 5,6 |  | 93,42 | 86,62 |  |  | 6,80 |  |  | 96,18 |  | 87,45 |  |  |  | 3,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,67 |  |  |  | 8,67
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 45,8 |  | 39,1 |  | 6,9 | 5,6 |  | 93,75 | 86,16 |  |  | 7,59 |  |  | 96,70 |  | 87,12 |  |  |  | 3,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,28 |  |  |  | 9,28
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 46,7 |  | 43,8 |  | 6,9 | 5,6 |  | 94,61 | 86,36 |  |  | 8,25 |  |  | 98,00 |  | 87,32 |  |  |  | 4,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,10 |  |  |  | 10,10
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 48,4 |  | 49,2 |  | 6,9 | 5,6 |  | 91,62 | 85,91 |  |  | 5,71 |  |  | 95,37 |  | 86,89 |  |  |  | 4,760 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,51 |  |  |  | 7,51
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 51,8 |  | 56,6 |  | 7,0 | 5,7 |  | 94,11 | 87,95 |  |  | 6,16 |  |  | 98,80 |  | 89,16 |  |  |  | 5,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,96 |  |  |  | 7,96
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 52,6 |  | 57,7 |  | 7,0 | 5,6 |  | 94,13 | 88,23 |  |  | 5,90 |  |  | 98,97 |  | 89,45 |  |  |  | 5,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,5 | 50,7 |  | 50,8 |  | 7,0 | 5,6 |  | 93,55 | 87,98 |  |  | 5,57 |  |  | 97,66 |  | 89,08 |  |  |  | 5,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 46,9 |  | 41,4 |  | 7,0 | 5,7 |  | 93,92 | 87,68 |  |  | 6,24 |  |  | 97,10 |  | 88,72 |  |  |  | 4,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,93 |  |  |  | 7,93
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 45,5 |  | 39,2 |  | 6,9 | 5,6 |  | 92,82 | 87,06 |  |  | 5,76 |  |  | 95,72 |  | 88,01 |  |  |  | 3,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,48 |  |  |  | 7,48
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 44,3 |  | 35,9 |  | 6,9 | 5,6 |  | 94,30 | 87,34 |  |  | 6,96 |  |  | 96,99 |  | 88,20 |  |  |  | 3,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 43,7 |  | 35,1 |  | 6,9 | 5,6 |  | 94,42 | 86,53 |  |  | 7,89 |  |  | 97,01 |  | 87,38 |  |  |  | 3,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,61 |  |  |  | 9,61
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 44,1 |  | 36,2 |  | 6,9 | 5,6 |  | 95,93 | 86,37 |  |  | 9,56 |  |  | 98,69 |  | 87,23 |  |  |  | 3,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,35 |  |  |  | 11,35
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 47,9 |  | 44,5 |  | 6,9 | 5,6 |  | 94,98 | 87,18 |  |  | 7,80 |  |  | 98,53 |  | 88,14 |  |  |  | 4,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,66 |  |  |  | 9,66
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 48,1 |  | 45,9 |  | 6,9 | 5,6 |  | 94,32 | 86,66 |  |  | 7,66 |  |  | 97,96 |  | 87,62 |  |  |  | 4,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,54 |  |  |  | 9,54
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 48,6 |  | 47,6 |  | 6,9 | 5,6 |  | 92,73 | 86,95 |  |  | 5,78 |  |  | 96,39 |  | 88,00 |  |  |  | 4,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,52 |  |  |  | 7,52
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 49,4 |  | 50,2 |  | 6,9 | 5,6 |  | 92,31 | 86,88 |  |  | 5,43 |  |  | 96,20 |  | 87,92 |  |  |  | 4,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,24 |  |  |  | 7,24
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,0 | 47,5 |  | 44,5 |  | 6,9 | 5,6 |  | 2920,89 | 2711,38 |  |  | 209,51 |  |  | 3029,37 |  | 2742,25 |  |  |  | 138,816 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 264,42 |  |  |  | 264,42 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11878,00 |  |  | 28681,27 |  |  | 24938,79 |  |  |  | 29468,77 |  | 25202,36 | [5 empty] | 1089,100 |  | 1276,82 |  |  |  | 1300,88 | [6 empty] | 12226,00 | [7 empty] | 4709,68
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12622,00 |  |  | 31602,78 |  |  | 27650,47 |  |  |  | 32498,80 |  | 27944,91 | [5 empty] | 1227,951 |  | 1276,82 |  |  |  | 1300,88 | [6 empty] | 12970,00 | [7 empty] | 4974,45
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2921,52 |  |  | 2711,68 |  |  |  | 3030,03 |  | 2742,55 | [5 empty] | 138,851 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 264,77
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись