## ЖЭК- 2 Восточная, 1 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Восточная, 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240287 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 43,3 |  | 50,4 |  | 4,4 | 3,9 |  | 82,25 | 75,87 |  |  | 6,38 |  |  | 85,38 |  | 76,63 |  |  |  | 4,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,81 |  |  |  | 8,81
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 42,5 |  | 48,5 |  | 4,4 | 3,8 |  | 82,55 | 75,36 |  |  | 7,19 |  |  | 85,53 |  | 76,11 |  |  |  | 4,273 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,61 |  |  |  | 9,61
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 42,5 |  | 45,9 |  | 4,4 | 3,8 |  | 83,45 | 76,25 |  |  | 7,20 |  |  | 86,29 |  | 77,02 |  |  |  | 4,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,59 |  |  |  | 9,59
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 42,2 |  | 49,2 |  | 4,4 | 3,9 |  | 82,83 | 74,63 |  |  | 8,20 |  |  | 85,83 |  | 75,35 |  |  |  | 4,375 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,55 |  |  |  | 10,55
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,6 | 47,2 |  | 66,5 |  | 4,6 | 4,0 |  | 82,22 | 76,68 |  |  | 5,54 |  |  | 86,65 |  | 77,59 |  |  |  | 5,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,95 |  |  |  | 7,95
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 49,3 |  | 71,2 |  | 4,6 | 4,0 |  | 83,61 | 78,60 |  |  | 5,01 |  |  | 88,67 |  | 79,60 |  |  |  | 6,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 48,9 |  | 69,4 |  | 4,5 | 3,9 |  | 83,97 | 78,53 |  |  | 5,44 |  |  | 88,83 |  | 79,54 |  |  |  | 6,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,00 |  |  |  | 8,00
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,7 | 45,9 |  | 57,8 |  | 4,4 | 3,8 |  | 85,31 | 77,71 |  |  | 7,60 |  |  | 89,23 |  | 78,51 |  |  |  | 5,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,51 |  |  |  | 10,51
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 42,7 |  | 47,1 |  | 4,3 | 3,8 |  | 85,88 | 76,71 |  |  | 9,17 |  |  | 88,92 |  | 77,40 |  |  |  | 4,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,15 |  |  |  | 12,15
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 41,9 |  | 41,6 |  | 4,4 | 3,8 |  | 83,85 | 78,39 |  |  | 5,46 |  |  | 86,42 |  | 79,14 |  |  |  | 3,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,06 |  |  |  | 8,06
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 40,4 |  | 36,6 |  | 4,4 | 3,8 |  | 83,13 | 77,71 |  |  | 5,42 |  |  | 85,38 |  | 78,32 |  |  |  | 3,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,13 |  |  |  | 8,13
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 37,8 |  | 30,9 |  | 4,3 | 3,8 |  | 84,41 | 74,70 |  |  | 9,71 |  |  | 86,22 |  | 75,24 |  |  |  | 2,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,61 |  |  |  | 12,61
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 37,4 |  | 31,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 83,06 | 73,72 |  |  | 9,34 |  |  | 84,86 |  | 74,24 |  |  |  | 2,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,91 |  |  |  | 11,91
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 37,8 |  | 34,1 |  | 4,3 | 3,8 |  | 83,32 | 73,48 |  |  | 9,84 |  |  | 85,28 |  | 73,97 |  |  |  | 3,161 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,52 |  |  |  | 12,52
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 38,2 |  | 33,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 83,65 | 74,41 |  |  | 9,24 |  |  | 85,59 |  | 74,93 |  |  |  | 3,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,71 |  |  |  | 11,71
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 39,2 |  | 39,5 |  | 4,4 | 3,8 |  | 81,92 | 73,20 |  |  | 8,72 |  |  | 84,20 |  | 73,76 |  |  |  | 3,530 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,84 |  |  |  | 10,84
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 40,3 |  | 41,4 |  | 4,4 | 3,8 |  | 82,75 | 73,45 |  |  | 9,30 |  |  | 85,24 |  | 74,01 |  |  |  | 3,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,55 |  |  |  | 11,55
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 41,1 |  | 46,0 |  | 4,4 | 3,8 |  | 82,76 | 74,17 |  |  | 8,59 |  |  | 85,52 |  | 74,85 |  |  |  | 4,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,80 |  |  |  | 10,80
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 42,5 |  | 51,6 |  | 4,4 | 3,8 |  | 80,50 | 74,42 |  |  | 6,08 |  |  | 83,61 |  | 75,15 |  |  |  | 4,381 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,35 |  |  |  | 8,35
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 46,4 |  | 61,8 |  | 4,5 | 3,9 |  | 84,26 | 77,50 |  |  | 6,76 |  |  | 88,46 |  | 78,23 |  |  |  | 5,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,59 |  |  |  | 9,59
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 46,9 |  | 61,6 |  | 4,4 | 3,8 |  | 84,06 | 77,55 |  |  | 6,51 |  |  | 88,25 |  | 78,39 |  |  |  | 5,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,11 |  |  |  | 9,11
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 44,4 |  | 53,0 |  | 4,4 | 3,8 |  | 83,72 | 76,63 |  |  | 7,09 |  |  | 87,12 |  | 77,42 |  |  |  | 4,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,62 |  |  |  | 9,62
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 41,4 |  | 43,5 |  | 4,4 | 3,9 |  | 82,01 | 75,51 |  |  | 6,50 |  |  | 84,58 |  | 76,20 |  |  |  | 3,801 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,89 |  |  |  | 8,89
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 40,5 |  | 41,0 |  | 4,4 | 3,8 |  | 82,96 | 74,64 |  |  | 8,32 |  |  | 85,39 |  | 75,25 |  |  |  | 3,691 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,78 |  |  |  | 10,78
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 39,5 |  | 38,1 |  | 4,4 | 3,8 |  | 81,66 | 74,24 |  |  | 7,42 |  |  | 83,88 |  | 74,77 |  |  |  | 3,361 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,66 |  |  |  | 9,66
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 39,0 |  | 37,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 82,23 | 73,06 |  |  | 9,17 |  |  | 84,39 |  | 73,59 |  |  |  | 3,375 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,30 |  |  |  | 11,30
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 39,1 |  | 38,8 |  | 4,3 | 3,8 |  | 83,00 | 72,70 |  |  | 10,30 |  |  | 85,25 |  | 73,26 |  |  |  | 3,568 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,33 |  |  |  | 12,33
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 42,1 |  | 47,2 |  | 4,4 | 3,8 |  | 82,71 | 74,18 |  |  | 8,53 |  |  | 85,60 |  | 74,89 |  |  |  | 4,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,78 |  |  |  | 10,78
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 42,2 |  | 48,7 |  | 4,4 | 3,8 |  | 80,31 | 73,79 |  |  | 6,52 |  |  | 83,19 |  | 74,54 |  |  |  | 4,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 42,6 |  | 50,1 |  | 4,4 | 3,8 |  | 81,38 | 74,46 |  |  | 6,92 |  |  | 84,43 |  | 75,20 |  |  |  | 4,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 42,9 |  | 52,7 |  | 4,4 | 3,8 |  | 80,16 | 74,34 |  |  | 5,82 |  |  | 83,30 |  | 75,14 |  |  |  | 4,450 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,13 |  |  |  | 8,13
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,5 | 42,2 |  | 47,3 |  | 4,4 | 3,8 |  | 2569,88 | 2336,59 |  |  | 233,29 |  |  | 2661,49 |  | 2358,24 |  |  |  | 130,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 309,67 |  |  |  | 309,67 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 20709,00 |  |  | 54645,47 |  |  | 46270,92 |  |  |  | 56143,94 |  | 46684,33 | [5 empty] | 2283,129 |  | 2350,45 |  |  |  | 2380,67 | [6 empty] | 20727,00 | [7 empty] | 11007,57
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 21453,00 |  |  | 57215,56 |  |  | 48607,50 |  |  |  | 58805,65 |  | 49042,56 | [5 empty] | 2413,387 |  | 2350,45 |  |  |  | 2380,67 | [6 empty] | 21471,00 | [7 empty] | 11317,48
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2570,08 |  |  | 2336,58 |  |  |  | 2661,71 |  | 2358,23 | [5 empty] | 130,258 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 309,91
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись