## ЖЭК- 2 Восточная, 3 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Восточная, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 2257 | [35 empty] | Тхв = |  |  | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 52,5 |  | 42,2 |  | 3,4 | 2,9 |  | 160,19 | 151,04 |  |  | 9,15 |  |  | 166,30 |  | 153,16 |  |  |  | 7,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 51,6 |  | 40,5 |  | 3,4 | 2,9 |  | 159,37 | 149,65 |  |  | 9,72 |  |  | 165,15 |  | 151,67 |  |  |  | 6,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 51,2 |  | 38,2 |  | 3,4 | 2,9 |  | 161,91 | 152,50 |  |  | 9,40 |  |  | 167,51 |  | 154,48 |  |  |  | 6,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 50,8 |  | 41,2 |  | 3,4 | 2,9 |  | 157,96 | 148,18 |  |  | 9,78 |  |  | 163,66 |  | 150,15 |  |  |  | 6,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,8 | 59,1 |  | 55,7 |  | 3,5 | 3,0 |  | 161,41 | 152,77 |  |  | 8,65 |  |  | 170,17 |  | 155,45 |  |  |  | 9,497 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 62,3 |  | 59,8 |  | 3,5 | 3,0 |  | 165,31 | 156,45 |  |  | 8,86 |  |  | 175,44 |  | 159,38 |  |  |  | 10,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,9 | 61,8 |  | 58,2 |  | 3,5 | 3,0 |  | 165,36 | 156,42 |  |  | 8,94 |  |  | 175,11 |  | 159,36 |  |  |  | 10,167 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 56,9 |  | 48,3 |  | 3,5 | 2,9 |  | 164,46 | 154,64 |  |  | 9,82 |  |  | 172,12 |  | 157,13 |  |  |  | 8,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 51,5 |  | 39,4 |  | 3,3 | 2,8 |  | 167,37 | 151,99 |  |  | 15,37 |  |  | 173,41 |  | 153,93 |  |  |  | 7,317 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 50,0 |  | 34,5 |  | 3,4 | 2,9 |  | 166,74 | 157,75 |  |  | 8,99 |  |  | 172,03 |  | 159,63 |  |  |  | 6,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 47,5 |  | 30,3 |  | 3,4 | 2,9 |  | 165,31 | 155,41 |  |  | 9,91 |  |  | 169,61 |  | 157,30 |  |  |  | 5,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,9 |  | 25,7 |  | 3,3 | 2,8 |  | 161,22 | 148,99 |  |  | 12,23 |  |  | 164,68 |  | 150,48 |  |  |  | 4,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,2 |  | 26,4 |  | 3,3 | 2,8 |  | 157,95 | 147,35 |  |  | 10,61 |  |  | 161,31 |  | 148,79 |  |  |  | 4,578 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 44,1 |  | 28,6 |  | 3,3 | 2,8 |  | 161,62 | 146,12 |  |  | 15,49 |  |  | 165,39 |  | 147,58 |  |  |  | 5,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 44,5 |  | 27,9 |  | 3,3 | 2,8 |  | 162,58 | 149,38 |  |  | 13,21 |  |  | 166,42 |  | 150,83 |  |  |  | 5,058 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 46,3 |  | 33,1 |  | 3,4 | 2,9 |  | 158,18 | 146,51 |  |  | 11,67 |  |  | 162,64 |  | 148,03 |  |  |  | 5,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 48,0 |  | 34,7 |  | 3,4 | 2,9 |  | 159,52 | 146,55 |  |  | 12,97 |  |  | 164,30 |  | 148,24 |  |  |  | 6,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 49,5 |  | 38,4 |  | 3,4 | 2,9 |  | 158,08 | 148,26 |  |  | 9,82 |  |  | 163,33 |  | 150,11 |  |  |  | 6,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 51,9 |  | 43,2 |  | 3,4 | 2,9 |  | 156,69 | 147,94 |  |  | 8,75 |  |  | 162,69 |  | 149,98 |  |  |  | 7,187 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 57,8 |  | 51,6 |  | 3,5 | 2,9 |  | 164,35 | 154,88 |  |  | 9,47 |  |  | 172,61 |  | 157,39 |  |  |  | 9,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 58,5 |  | 51,5 |  | 3,4 | 2,9 |  | 165,66 | 155,18 |  |  | 10,48 |  |  | 174,05 |  | 157,75 |  |  |  | 9,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 54,6 |  | 44,1 |  | 3,4 | 2,9 |  | 161,86 | 153,48 |  |  | 8,38 |  |  | 168,49 |  | 155,82 |  |  |  | 7,566 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 49,8 |  | 36,1 |  | 3,4 | 2,9 |  | 160,17 | 150,85 |  |  | 9,32 |  |  | 165,33 |  | 152,70 |  |  |  | 6,209 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 48,3 |  | 34,2 |  | 3,4 | 2,9 |  | 159,06 | 148,70 |  |  | 10,35 |  |  | 163,74 |  | 150,49 |  |  |  | 5,890 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 46,6 |  | 31,8 |  | 3,4 | 2,9 |  | 159,11 | 148,21 |  |  | 10,91 |  |  | 163,46 |  | 149,79 |  |  |  | 5,515 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 45,9 |  | 31,3 |  | 3,3 | 2,9 |  | 156,68 | 145,52 |  |  | 11,16 |  |  | 160,74 |  | 147,13 |  |  |  | 5,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 46,1 |  | 32,7 |  | 3,3 | 2,9 |  | 156,52 | 145,00 |  |  | 11,52 |  |  | 160,85 |  | 146,52 |  |  |  | 5,593 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 50,8 |  | 39,6 |  | 3,4 | 2,9 |  | 161,34 | 149,44 |  |  | 11,91 |  |  | 166,99 |  | 151,40 |  |  |  | 6,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 51,2 |  | 40,7 |  | 3,3 | 2,8 |  | 159,35 | 149,30 |  |  | 10,05 |  |  | 165,08 |  | 151,31 |  |  |  | 6,961 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 52,1 |  | 41,7 |  | 3,4 | 2,9 |  | 160,27 | 150,49 |  |  | 9,78 |  |  | 166,29 |  | 152,55 |  |  |  | 7,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 52,9 |  | 44,0 |  | 3,4 | 2,9 |  | 160,18 | 150,33 |  |  | 9,86 |  |  | 166,56 |  | 152,45 |  |  |  | 7,526 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,5 | 51,0 |  | 39,5 |  | 3,4 | 2,9 |  | 4995,80 | 4669,27 |  |  | 326,53 |  |  | 5175,49 |  | 4731,01 |  |  |  | 213,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | [6 empty] | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3438,09 |  |  | 11621,60 |  |  | 13646,47 |  |  |  | 11951,59 |  | 13784,49 | [5 empty] | 438,394 |  | 1012,06 |  |  |  | 1030,25
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4182,10 |  |  | 16618,13 |  |  | 18315,97 |  |  |  | 17127,86 |  | 18515,77 | [5 empty] | 651,567 |  | 1012,06 |  |  |  | 1030,25
Итого: | [8 empty] | 744,01 |  |  | 4996,52 |  |  | 4669,50 |  |  |  | 5176,26 |  | 4731,28 | [5 empty] | 213,174 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись