## ЖЭК- 2 Кирова, 10 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Кирова, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 267453 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 53,0 |  | 43,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 107,89 | 99,64 |  |  | 8,25 |  |  | 112,26 |  | 100,96 |  |  |  | 5,108 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,8 |  |  | 6,6 |  |  | 8,61 |  |  | 8,61 |  | 8,95 |  |  |  | 8,95 |  |  |  | 0,774
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 52,0 |  | 41,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 107,94 | 99,47 |  |  | 8,47 |  |  | 112,08 |  | 100,72 |  |  |  | 4,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 6,6 |  |  | 8,88 |  |  | 8,88 |  | 9,20 |  |  |  | 9,20 |  |  |  | 0,769
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 51,5 |  | 39,3 |  | 6,6 | 5,6 |  | 110,07 | 100,88 |  |  | 9,19 |  |  | 114,05 |  | 102,14 |  |  |  | 4,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,5 |  |  | 6,6 |  |  | 9,63 |  |  | 9,63 |  | 9,96 |  |  |  | 9,96 |  |  |  | 0,803
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 51,8 |  | 42,4 |  | 6,6 | 5,6 |  | 106,82 | 98,85 |  |  | 7,97 |  |  | 110,96 |  | 100,09 |  |  |  | 4,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,0 |  |  | 6,6 |  |  | 8,34 |  |  | 8,34 |  | 8,67 |  |  |  | 8,67 |  |  |  | 0,751
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 59,8 |  | 57,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 106,21 | 99,14 |  |  | 7,07 |  |  | 112,37 |  | 100,75 |  |  |  | 6,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,4 |  |  | 6,7 |  |  | 7,09 |  |  | 7,09 |  | 7,48 |  |  |  | 7,48 |  |  |  | 0,784
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,7 | 62,7 |  | 62,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 104,50 | 95,00 |  |  | 9,50 |  |  | 111,21 |  | 96,75 |  |  |  | 7,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 6,3 |  |  | 9,34 |  |  | 9,34 |  | 9,67 |  |  |  | 9,67 |  |  |  | 0,755
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 62,0 |  | 60,3 |  | 6,7 | 5,6 |  | 100,97 | 86,40 |  |  | 14,57 |  |  | 107,29 |  | 87,94 |  |  |  | 6,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 5,5 |  |  | 14,52 |  |  | 14,52 |  | 14,78 |  |  |  | 14,78 |  |  |  | 0,819
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,5 | 56,8 |  | 49,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 107,16 | 98,03 |  |  | 9,13 |  |  | 112,34 |  | 99,51 |  |  |  | 5,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,9 |  |  | 6,1 |  |  | 9,38 |  |  | 9,38 |  | 9,69 |  |  |  | 9,69 |  |  |  | 0,757
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 52,0 |  | 40,2 |  | 6,6 | 5,5 |  | 114,92 | 101,81 |  |  | 13,11 |  |  | 119,21 |  | 103,12 |  |  |  | 5,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 6,5 |  |  | 13,51 |  |  | 13,51 |  | 13,98 |  |  |  | 13,98 |  |  |  | 1,132
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 50,2 |  | 35,5 |  | 6,7 | 5,6 |  | 110,80 | 103,89 |  |  | 6,91 |  |  | 114,42 |  | 105,14 |  |  |  | 4,243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,1 |  |  | 6,6 |  |  | 7,45 |  |  | 7,45 |  | 7,68 |  |  |  | 7,68 |  |  |  | 0,581
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 47,8 |  | 31,1 |  | 6,6 | 5,5 |  | 112,27 | 103,60 |  |  | 8,67 |  |  | 115,44 |  | 104,73 |  |  |  | 3,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 6,6 |  |  | 9,34 |  |  | 9,34 |  | 9,59 |  |  |  | 9,59 |  |  |  | 0,668
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,3 |  | 26,1 |  | 6,5 | 5,5 |  | 110,67 | 101,61 |  |  | 9,06 |  |  | 113,19 |  | 102,60 |  |  |  | 3,246 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 6,5 |  |  | 9,93 |  |  | 9,93 |  | 10,15 |  |  |  | 10,15 |  |  |  | 0,631
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 44,0 |  | 26,8 |  | 6,6 | 5,5 |  | 111,47 | 101,16 |  |  | 10,31 |  |  | 114,02 |  | 102,14 |  |  |  | 3,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 6,5 |  |  | 11,24 |  |  | 11,24 |  | 11,50 |  |  |  | 11,50 |  |  |  | 0,736
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 44,8 |  | 29,0 |  | 6,6 | 5,5 |  | 109,93 | 100,55 |  |  | 9,38 |  |  | 112,67 |  | 101,54 |  |  |  | 3,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 6,5 |  |  | 10,29 |  |  | 10,29 |  | 10,54 |  |  |  | 10,54 |  |  |  | 0,695
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 45,2 |  | 28,3 |  | 6,6 | 5,5 |  | 111,40 | 101,75 |  |  | 9,65 |  |  | 114,16 |  | 102,72 |  |  |  | 3,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,3 |  |  | 6,5 |  |  | 10,65 |  |  | 10,65 |  | 10,90 |  |  |  | 10,90 |  |  |  | 0,716
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 47,0 |  | 34,0 |  | 6,6 | 5,6 |  | 108,38 | 99,05 |  |  | 9,33 |  |  | 111,58 |  | 100,09 |  |  |  | 4,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 6,5 |  |  | 10,10 |  |  | 10,10 |  | 10,40 |  |  |  | 10,40 |  |  |  | 0,769
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 48,7 |  | 35,3 |  | 6,6 | 5,6 |  | 109,91 | 98,79 |  |  | 11,12 |  |  | 113,36 |  | 99,92 |  |  |  | 4,361 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 6,5 |  |  | 11,79 |  |  | 11,79 |  | 12,15 |  |  |  | 12,15 |  |  |  | 0,909
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 50,3 |  | 39,4 |  | 6,6 | 5,6 |  | 107,64 | 98,96 |  |  | 8,68 |  |  | 111,44 |  | 100,16 |  |  |  | 4,643 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 6,5 |  |  | 9,22 |  |  | 9,22 |  | 9,54 |  |  |  | 9,54 |  |  |  | 0,775
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 52,6 |  | 44,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 106,01 | 98,34 |  |  | 7,67 |  |  | 110,35 |  | 99,57 |  |  |  | 5,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 6,5 |  |  | 8,15 |  |  | 8,15 |  | 8,47 |  |  |  | 8,47 |  |  |  | 0,739
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,7 | 58,4 |  | 53,3 |  | 6,7 | 5,6 |  | 109,01 | 101,11 |  |  | 7,90 |  |  | 114,75 |  | 102,76 |  |  |  | 6,260 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,9 |  |  | 6,6 |  |  | 8,01 |  |  | 8,01 |  | 8,42 |  |  |  | 8,42 |  |  |  | 0,842
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 58,7 |  | 53,2 |  | 6,6 | 5,6 |  | 110,75 | 101,44 |  |  | 9,31 |  |  | 116,60 |  | 103,08 |  |  |  | 6,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,7 |  |  | 6,6 |  |  | 9,46 |  |  | 9,46 |  | 9,93 |  |  |  | 9,93 |  |  |  | 0,982
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,1 | 54,7 |  | 45,4 |  | 6,6 | 5,6 |  | 108,97 | 100,91 |  |  | 8,06 |  |  | 113,67 |  | 102,38 |  |  |  | 5,357 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,1 |  |  | 6,6 |  |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  | 8,67 |  |  |  | 8,67 |  |  |  | 0,767
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 50,1 |  | 37,1 |  | 6,7 | 5,6 |  | 109,77 | 100,61 |  |  | 9,16 |  |  | 113,48 |  | 101,83 |  |  |  | 4,484 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,1 |  |  | 6,6 |  |  | 9,60 |  |  | 9,60 |  | 9,91 |  |  |  | 9,91 |  |  |  | 0,769
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 48,6 |  | 35,1 |  | 6,6 | 5,6 |  | 107,62 | 99,67 |  |  | 7,95 |  |  | 111,00 |  | 100,82 |  |  |  | 4,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 6,5 |  |  | 8,53 |  |  | 8,53 |  | 8,78 |  |  |  | 8,78 |  |  |  | 0,649
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 47,0 |  | 32,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 109,92 | 99,78 |  |  | 10,14 |  |  | 113,05 |  | 100,86 |  |  |  | 4,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,5 |  |  | 6,6 |  |  | 10,87 |  |  | 10,87 |  | 11,17 |  |  |  | 11,17 |  |  |  | 0,799
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 46,4 |  | 32,0 |  | 6,6 | 5,6 |  | 107,12 | 98,82 |  |  | 8,30 |  |  | 110,05 |  | 99,87 |  |  |  | 3,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 6,5 |  |  | 9,02 |  |  | 9,02 |  | 9,26 |  |  |  | 9,26 |  |  |  | 0,645
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 46,8 |  | 33,4 |  | 6,6 | 5,6 |  | 108,26 | 98,81 |  |  | 9,45 |  |  | 111,39 |  | 99,88 |  |  |  | 4,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 6,5 |  |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  | 10,45 |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 0,746
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 51,5 |  | 40,6 |  | 6,6 | 5,5 |  | 110,86 | 99,83 |  |  | 11,03 |  |  | 114,99 |  | 101,07 |  |  |  | 5,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 6,5 |  |  | 11,56 |  |  | 11,56 |  | 11,97 |  |  |  | 11,97 |  |  |  | 0,980
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 51,9 |  | 41,8 |  | 6,5 | 5,5 |  | 107,52 | 99,36 |  |  | 8,16 |  |  | 111,61 |  | 100,62 |  |  |  | 4,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 6,5 |  |  | 8,63 |  |  | 8,63 |  | 8,95 |  |  |  | 8,95 |  |  |  | 0,755
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 52,6 |  | 43,3 |  | 6,6 | 5,5 |  | 108,10 | 99,73 |  |  | 8,37 |  |  | 112,43 |  | 101,02 |  |  |  | 5,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,5 |  |  | 6,5 |  |  | 8,84 |  |  | 8,84 |  | 9,18 |  |  |  | 9,18 |  |  |  | 0,791
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 53,6 |  | 45,5 |  | 6,6 | 5,6 |  | 107,63 | 99,55 |  |  | 8,08 |  |  | 112,20 |  | 100,91 |  |  |  | 5,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,5 |  |  | 6,6 |  |  | 8,47 |  |  | 8,47 |  | 8,82 |  |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,784
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,2 | 51,5 |  | 40,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 3370,49 | 3086,54 |  |  | 283,95 |  |  | 3497,62 |  | 3125,69 |  |  |  | 150,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,7 | 0,0 |  | 6,5 | 0,0 |  | 298,94 | 0,00 |  | 298,94 |  | 308,81 |  |  |  | 308,81 |  |  |  | 24,073
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 944,00 |  |  | 4253,83 |  |  | 3884,95 |  |  |  | 4402,63 |  | 3931,35 | [5 empty] | 181,036 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 945,00 |  |  | 375,53 |  |  |  |  | 387,95 | [5 empty] | 30,444
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1688,00 |  |  | 7624,62 |  |  | 6971,63 |  |  |  | 7900,58 |  | 7057,17 | [5 empty] | 331,103 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1689,00 |  |  | 674,64 |  |  |  |  | 696,94 | [5 empty] | 54,530
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3370,79 |  |  | 3086,68 |  |  |  | 3497,95 |  | 3125,83 | [5 empty] | 150,067 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 299,11 |  |  |  |  | 308,99 | [5 empty] | 24,086
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись