## ЖЭК- 2 Кирова, 10 А c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Кирова, 10 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 267410 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 53,2 |  | 42,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,20 | 74,96 |  |  | 5,24 |  |  | 83,37 |  | 75,94 |  |  |  | 3,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 5,6 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,476
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 52,2 |  | 40,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 79,60 | 74,80 |  |  | 4,80 |  |  | 82,59 |  | 75,77 |  |  |  | 3,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 5,6 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,424
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 51,6 |  | 38,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 81,29 | 75,81 |  |  | 5,48 |  |  | 84,19 |  | 76,79 |  |  |  | 3,376 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 5,6 |  |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,466
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 51,8 |  | 41,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 79,91 | 74,23 |  |  | 5,68 |  |  | 82,95 |  | 75,21 |  |  |  | 3,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,97 |  |  |  | 5,97 |  |  |  | 0,504
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,4 | 59,6 |  | 56,9 |  | 5,6 | 4,6 |  | 78,73 | 74,48 |  |  | 4,25 |  |  | 83,22 |  | 75,67 |  |  |  | 4,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,9 |  |  | 5,6 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,439
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,3 | 62,5 |  | 60,8 |  | 5,6 | 4,6 |  | 78,31 | 71,57 |  |  | 6,74 |  |  | 83,24 |  | 72,92 |  |  |  | 5,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,3 |  |  | 5,2 |  |  | 6,40 |  |  | 6,40 |  | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |  |  | 0,511
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 61,7 |  | 59,1 |  | 5,6 | 4,6 |  | 75,74 | 67,08 |  |  | 8,66 |  |  | 80,34 |  | 68,32 |  |  |  | 4,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,5 |  |  | 8,62 |  |  | 8,62 |  | 8,77 |  |  |  | 8,77 |  |  |  | 0,480
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 56,7 |  | 48,6 |  | 5,6 | 4,5 |  | 79,97 | 73,62 |  |  | 6,35 |  |  | 83,76 |  | 74,76 |  |  |  | 4,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 5,1 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,66 |  |  |  | 6,66 |  |  |  | 0,504
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 52,0 |  | 39,4 |  | 5,5 | 4,4 |  | 84,36 | 76,43 |  |  | 7,93 |  |  | 87,42 |  | 77,42 |  |  |  | 3,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,5 |  |  | 8,03 |  |  | 8,03 |  | 8,30 |  |  |  | 8,30 |  |  |  | 0,663
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 50,3 |  | 34,6 |  | 5,6 | 4,5 |  | 82,43 | 77,97 |  |  | 4,46 |  |  | 85,07 |  | 78,93 |  |  |  | 3,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 5,6 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,363
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 47,7 |  | 30,5 |  | 5,6 | 4,5 |  | 83,51 | 77,79 |  |  | 5,72 |  |  | 85,83 |  | 78,63 |  |  |  | 2,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,6 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,21 |  |  |  | 6,21 |  |  |  | 0,425
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,3 |  | 25,5 |  | 5,5 | 4,4 |  | 82,23 | 76,35 |  |  | 5,88 |  |  | 84,02 |  | 77,11 |  |  |  | 2,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 5,5 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,396
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,1 |  | 26,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 83,62 | 75,95 |  |  | 7,67 |  |  | 85,50 |  | 76,72 |  |  |  | 2,489 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 5,5 |  |  | 8,19 |  |  | 8,19 |  | 8,37 |  |  |  | 8,37 |  |  |  | 0,530
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 45,0 |  | 28,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 81,41 | 75,56 |  |  | 5,85 |  |  | 83,41 |  | 76,30 |  |  |  | 2,534 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 5,5 |  |  | 6,39 |  |  | 6,39 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,424
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 45,3 |  | 27,7 |  | 5,5 | 4,4 |  | 82,94 | 76,44 |  |  | 6,50 |  |  | 84,92 |  | 77,18 |  |  |  | 2,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 5,5 |  |  | 7,06 |  |  | 7,06 |  | 7,22 |  |  |  | 7,22 |  |  |  | 0,468
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 47,3 |  | 33,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 79,56 | 74,40 |  |  | 5,16 |  |  | 81,83 |  | 75,21 |  |  |  | 2,849 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 5,5 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,417
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 48,8 |  | 34,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,20 | 74,18 |  |  | 6,02 |  |  | 82,64 |  | 75,05 |  |  |  | 3,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 5,5 |  |  | 6,37 |  |  | 6,37 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,481
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 50,4 |  | 38,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 79,27 | 74,27 |  |  | 5,00 |  |  | 82,03 |  | 75,21 |  |  |  | 3,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 5,5 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,435
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 52,8 |  | 43,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 78,67 | 73,77 |  |  | 4,90 |  |  | 81,84 |  | 74,74 |  |  |  | 3,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 5,5 |  |  | 5,13 |  |  | 5,13 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,456
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 58,3 |  | 52,3 |  | 5,6 | 4,6 |  | 80,68 | 75,80 |  |  | 4,88 |  |  | 84,84 |  | 77,02 |  |  |  | 4,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,5 |  |  | 5,6 |  |  | 4,85 |  |  | 4,85 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,498
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,7 | 58,7 |  | 52,0 |  | 5,5 | 4,5 |  | 82,30 | 76,01 |  |  | 6,29 |  |  | 86,55 |  | 77,24 |  |  |  | 4,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,7 |  |  | 5,5 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 0,637
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 54,7 |  | 44,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,94 | 75,72 |  |  | 5,22 |  |  | 84,39 |  | 76,77 |  |  |  | 3,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 5,6 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,486
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 50,1 |  | 36,3 |  | 5,6 | 4,6 |  | 81,19 | 75,44 |  |  | 5,75 |  |  | 83,86 |  | 76,39 |  |  |  | 3,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 5,6 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 6,10 |  |  |  | 6,10 |  |  |  | 0,468
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 48,6 |  | 34,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,76 | 74,85 |  |  | 5,91 |  |  | 83,25 |  | 75,66 |  |  |  | 3,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,43 |  |  |  | 6,43 |  |  |  | 0,470
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 47,1 |  | 31,9 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,69 | 74,94 |  |  | 5,75 |  |  | 82,92 |  | 75,70 |  |  |  | 2,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,09 |  |  | 6,09 |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,439
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 46,4 |  | 31,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,63 | 74,18 |  |  | 6,45 |  |  | 82,78 |  | 74,95 |  |  |  | 2,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,79 |  |  | 6,79 |  | 6,96 |  |  |  | 6,96 |  |  |  | 0,476
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,7 |  | 32,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 81,08 | 74,13 |  |  | 6,95 |  |  | 83,39 |  | 74,90 |  |  |  | 2,945 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 5,5 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 |  | 7,48 |  |  |  | 7,48 |  |  |  | 0,521
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 51,3 |  | 39,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 82,26 | 74,80 |  |  | 7,46 |  |  | 85,24 |  | 75,78 |  |  |  | 3,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,5 |  |  | 7,59 |  |  | 7,59 |  | 7,85 |  |  |  | 7,85 |  |  |  | 0,627
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 51,7 |  | 41,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 79,74 | 74,47 |  |  | 5,27 |  |  | 82,71 |  | 75,45 |  |  |  | 3,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 5,5 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,460
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 52,5 |  | 42,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,32 | 74,74 |  |  | 5,58 |  |  | 83,49 |  | 75,73 |  |  |  | 3,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,7 |  |  | 5,5 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,507
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 53,7 |  | 44,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 80,00 | 74,67 |  |  | 5,33 |  |  | 83,32 |  | 75,63 |  |  |  | 3,823 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 5,5 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,72 |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 0,499
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,3 | 51,5 |  | 39,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 2502,54 | 2319,41 |  |  | 183,13 |  |  | 2594,91 |  | 2349,10 |  |  |  | 107,919 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,1 | 0,0 |  | 5,5 | 0,0 |  | 189,73 | 0,00 |  | 189,73 |  | 195,76 |  |  |  | 195,76 |  |  |  | 14,947
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 944,00 |  |  | 3160,57 |  |  | 2929,75 |  |  |  | 3269,33 |  | 2965,73 | [5 empty] | 129,655 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 945,00 |  |  | 233,06 |  |  |  |  | 240,57 | [5 empty] | 18,598
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1688,00 |  |  | 5663,17 |  |  | 5249,27 |  |  |  | 5864,32 |  | 5314,95 | [5 empty] | 237,591 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1689,00 |  |  | 422,75 |  |  |  |  | 436,27 | [5 empty] | 33,539
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2502,60 |  |  | 2319,51 |  |  |  | 2594,98 |  | 2349,22 | [5 empty] | 107,936 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 189,68 |  |  |  |  | 195,71 | [5 empty] | 14,941
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись