## ЖЭК- 2 Кирова, 12 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Кирова, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 267431 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 56,0 |  | 40,6 |  | 5,6 | 4,3 |  | 111,54 | 104,73 |  |  | 6,81 |  |  | 116,04 |  | 106,27 |  |  |  | 4,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 5,5 |  |  | 6,97 |  |  | 6,97 |  | 7,24 |  |  |  | 7,24 |  |  |  | 0,625
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 55,0 |  | 38,7 |  | 5,5 | 4,3 |  | 111,72 | 104,63 |  |  | 7,09 |  |  | 115,98 |  | 106,11 |  |  |  | 4,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 5,5 |  |  | 7,27 |  |  | 7,27 |  | 7,54 |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 0,632
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 54,3 |  | 36,4 |  | 5,5 | 4,3 |  | 112,61 | 106,02 |  |  | 6,59 |  |  | 116,68 |  | 107,47 |  |  |  | 4,433 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 5,5 |  |  | 6,85 |  |  | 6,85 |  | 7,09 |  |  |  | 7,09 |  |  |  | 0,573
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 54,7 |  | 39,8 |  | 5,5 | 4,3 |  | 110,77 | 103,84 |  |  | 6,93 |  |  | 115,08 |  | 105,31 |  |  |  | 4,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,4 |  |  | 5,5 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 |  | 7,38 |  |  |  | 7,38 |  |  |  | 0,628
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 63,3 |  | 54,6 |  | 5,6 | 4,4 |  | 110,27 | 104,16 |  |  | 6,11 |  |  | 116,65 |  | 106,11 |  |  |  | 6,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,9 |  |  | 5,6 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,39 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,672
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,7 | 66,3 |  | 58,4 |  | 5,7 | 4,4 |  | 108,36 | 101,22 |  |  | 7,14 |  |  | 115,31 |  | 103,28 |  |  |  | 6,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 5,1 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,588
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,2 | 65,4 |  | 56,8 |  | 5,6 | 4,4 |  | 105,26 | 94,13 |  |  | 11,13 |  |  | 111,82 |  | 95,99 |  |  |  | 6,684 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 4,4 |  |  | 11,04 |  |  | 11,04 |  | 11,25 |  |  |  | 11,25 |  |  |  | 0,658
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 60,3 |  | 45,8 |  | 5,6 | 4,3 |  | 112,02 | 104,29 |  |  | 7,73 |  |  | 117,39 |  | 106,06 |  |  |  | 5,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 5,1 |  |  | 7,84 |  |  | 7,84 |  | 8,11 |  |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,652
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 55,3 |  | 36,9 |  | 5,5 | 4,2 |  | 118,22 | 108,35 |  |  | 9,87 |  |  | 122,59 |  | 109,91 |  |  |  | 4,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 5,4 |  |  | 10,02 |  |  | 10,02 |  | 10,37 |  |  |  | 10,37 |  |  |  | 0,844
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 53,1 |  | 32,4 |  | 5,6 | 4,3 |  | 118,19 | 110,27 |  |  | 7,92 |  |  | 122,06 |  | 111,75 |  |  |  | 4,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 5,6 |  |  | 8,19 |  |  | 8,19 |  | 8,44 |  |  |  | 8,44 |  |  |  | 0,641
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 50,4 |  | 28,5 |  | 5,6 | 4,3 |  | 117,49 | 110,02 |  |  | 7,47 |  |  | 120,76 |  | 111,34 |  |  |  | 3,691 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 5,5 |  |  | 7,71 |  |  | 7,71 |  | 7,92 |  |  |  | 7,92 |  |  |  | 0,558
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 46,5 |  | 23,9 |  | 5,5 | 4,2 |  | 115,87 | 108,07 |  |  | 7,80 |  |  | 118,49 |  | 109,13 |  |  |  | 3,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 5,4 |  |  | 8,46 |  |  | 8,46 |  | 8,64 |  |  |  | 8,64 |  |  |  | 0,535
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 46,4 |  | 24,6 |  | 5,5 | 4,3 |  | 116,00 | 107,35 |  |  | 8,65 |  |  | 118,65 |  | 108,59 |  |  |  | 3,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 5,4 |  |  | 9,35 |  |  | 9,35 |  | 9,56 |  |  |  | 9,56 |  |  |  | 0,614
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 47,3 |  | 26,5 |  | 5,5 | 4,3 |  | 114,91 | 106,71 |  |  | 8,20 |  |  | 117,72 |  | 107,91 |  |  |  | 3,395 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,7 |  |  | 5,4 |  |  | 9,05 |  |  | 9,05 |  | 9,26 |  |  |  | 9,26 |  |  |  | 0,611
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 47,6 |  | 25,9 |  | 5,5 | 4,3 |  | 115,80 | 107,90 |  |  | 7,90 |  |  | 118,63 |  | 109,12 |  |  |  | 3,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 5,5 |  |  | 8,70 |  |  | 8,70 |  | 8,91 |  |  |  | 8,91 |  |  |  | 0,588
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 50,0 |  | 31,3 |  | 5,5 | 4,3 |  | 112,15 | 105,10 |  |  | 7,05 |  |  | 115,45 |  | 106,40 |  |  |  | 3,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 5,5 |  |  | 7,55 |  |  | 7,55 |  | 7,77 |  |  |  | 7,77 |  |  |  | 0,575
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 51,5 |  | 32,4 |  | 5,5 | 4,3 |  | 112,33 | 104,88 |  |  | 7,45 |  |  | 115,87 |  | 106,20 |  |  |  | 3,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,1 |  |  | 5,5 |  |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  | 8,07 |  |  |  | 8,07 |  |  |  | 0,604
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 53,4 |  | 36,6 |  | 5,5 | 4,3 |  | 111,92 | 105,09 |  |  | 6,83 |  |  | 115,89 |  | 106,52 |  |  |  | 4,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 5,5 |  |  | 7,09 |  |  | 7,09 |  | 7,34 |  |  |  | 7,34 |  |  |  | 0,596
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 56,0 |  | 41,4 |  | 5,5 | 4,3 |  | 110,54 | 104,43 |  |  | 6,11 |  |  | 115,07 |  | 105,93 |  |  |  | 4,904 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 5,5 |  |  | 6,28 |  |  | 6,28 |  | 6,53 |  |  |  | 6,53 |  |  |  | 0,570
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 62,2 |  | 49,6 |  | 5,6 | 4,3 |  | 114,65 | 107,20 |  |  | 7,45 |  |  | 120,72 |  | 109,13 |  |  |  | 6,142 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,3 |  |  | 5,6 |  |  | 7,45 |  |  | 7,45 |  | 7,84 |  |  |  | 7,84 |  |  |  | 0,786
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 62,4 |  | 49,5 |  | 5,6 | 4,3 |  | 114,38 | 107,50 |  |  | 6,88 |  |  | 120,42 |  | 109,45 |  |  |  | 6,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,4 |  |  | 5,5 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 7,17 |  |  |  | 7,17 |  |  |  | 0,706
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 57,9 |  | 42,0 |  | 5,6 | 4,3 |  | 113,41 | 107,03 |  |  | 6,38 |  |  | 118,30 |  | 108,76 |  |  |  | 5,111 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,2 |  |  | 5,5 |  |  | 6,45 |  |  | 6,45 |  | 6,71 |  |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,594
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,1 | 53,0 |  | 34,1 |  | 5,6 | 4,3 |  | 113,61 | 106,77 |  |  | 6,84 |  |  | 117,44 |  | 108,19 |  |  |  | 4,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 5,6 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,24 |  |  |  | 7,24 |  |  |  | 0,563
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 51,4 |  | 32,3 |  | 5,5 | 4,3 |  | 113,20 | 105,76 |  |  | 7,44 |  |  | 116,74 |  | 107,06 |  |  |  | 3,998 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 5,5 |  |  | 7,63 |  |  | 7,63 |  | 7,86 |  |  |  | 7,86 |  |  |  | 0,583
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 49,8 |  | 29,8 |  | 5,5 | 4,3 |  | 113,52 | 105,92 |  |  | 7,60 |  |  | 116,74 |  | 107,12 |  |  |  | 3,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,2 |  |  | 5,5 |  |  | 7,84 |  |  | 7,84 |  | 8,06 |  |  |  | 8,06 |  |  |  | 0,574
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 49,3 |  | 29,2 |  | 5,5 | 4,3 |  | 112,26 | 104,93 |  |  | 7,33 |  |  | 115,36 |  | 106,15 |  |  |  | 3,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 5,4 |  |  | 7,59 |  |  | 7,59 |  | 7,79 |  |  |  | 7,79 |  |  |  | 0,542
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 49,8 |  | 30,5 |  | 5,5 | 4,3 |  | 114,00 | 104,79 |  |  | 9,21 |  |  | 117,30 |  | 106,06 |  |  |  | 3,887 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 5,4 |  |  | 9,40 |  |  | 9,40 |  | 9,66 |  |  |  | 9,66 |  |  |  | 0,681
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 54,9 |  | 37,2 |  | 5,5 | 4,3 |  | 114,80 | 105,84 |  |  | 8,96 |  |  | 119,09 |  | 107,35 |  |  |  | 4,723 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 5,5 |  |  | 9,06 |  |  | 9,06 |  | 9,38 |  |  |  | 9,38 |  |  |  | 0,767
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 55,4 |  | 38,3 |  | 5,5 | 4,3 |  | 112,11 | 105,42 |  |  | 6,69 |  |  | 116,39 |  | 106,91 |  |  |  | 4,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 5,4 |  |  | 6,82 |  |  | 6,82 |  | 7,07 |  |  |  | 7,07 |  |  |  | 0,598
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 56,1 |  | 39,8 |  | 5,5 | 4,3 |  | 112,52 | 105,80 |  |  | 6,72 |  |  | 117,04 |  | 107,34 |  |  |  | 4,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 5,5 |  |  | 6,82 |  |  | 6,82 |  | 7,09 |  |  |  | 7,09 |  |  |  | 0,610
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,1 | 57,2 |  | 41,8 |  | 5,5 | 4,3 |  | 111,63 | 105,59 |  |  | 6,04 |  |  | 116,34 |  | 107,24 |  |  |  | 4,995 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,4 |  |  | 5,5 |  |  | 6,04 |  |  | 6,04 |  | 6,29 |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 0,559
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,2 | 54,6 |  | 37,6 |  | 5,5 | 4,3 |  | 3506,06 | 3273,74 |  |  | 232,32 |  |  | 3638,01 |  | 3320,16 |  |  |  | 143,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,0 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 239,31 | 0,00 |  | 239,31 |  | 247,24 |  |  |  | 247,24 |  |  |  | 19,328
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27971,00 |  |  | 92474,16 |  |  | 83838,15 |  |  |  | 95167,38 |  | 84833,01 | [5 empty] | 3187,356 |  | 1786,89 |  |  |  | 1824,99 | [6 empty] | 27990,00 |  |  | 10497,67 |  |  |  |  | 10753,69 | [5 empty] | 708,609
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28715,00 |  |  | 95980,81 |  |  | 87112,14 |  |  |  | 98806,05 |  | 88153,43 | [5 empty] | 3330,553 |  | 1786,89 |  |  |  | 1824,99 | [6 empty] | 28734,00 |  |  | 10737,36 |  |  |  |  | 11001,33 | [5 empty] | 727,969
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3506,65 |  |  | 3273,99 |  |  |  | 3638,67 |  | 3320,42 | [5 empty] | 143,197 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 239,69 |  |  |  |  | 247,64 | [5 empty] | 19,360
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись