## ЖЭК- 2 Кирова, 4 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Кирова, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264864 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 52,3 |  | 43,8 |  | 6,7 | 5,8 |  | 110,69 | 103,61 |  |  | 7,08 |  |  | 115,18 |  | 104,97 |  |  |  | 5,192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,5 |  |  | 6,6 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,23 |  |  |  | 7,23 |  |  |  | 0,623
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 51,4 |  | 41,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 111,14 | 103,51 |  |  | 7,63 |  |  | 115,34 |  | 104,79 |  |  |  | 5,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,5 |  |  | 6,6 |  |  | 7,51 |  |  | 7,51 |  | 7,79 |  |  |  | 7,79 |  |  |  | 0,650
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 50,9 |  | 39,5 |  | 6,7 | 5,7 |  | 111,72 | 105,15 |  |  | 6,57 |  |  | 115,75 |  | 106,45 |  |  |  | 4,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 6,6 |  |  | 6,62 |  |  | 6,62 |  | 6,85 |  |  |  | 6,85 |  |  |  | 0,552
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 50,9 |  | 42,9 |  | 6,7 | 5,8 |  | 109,84 | 102,43 |  |  | 7,41 |  |  | 114,08 |  | 103,68 |  |  |  | 5,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,5 |  |  | 6,6 |  |  | 7,34 |  |  | 7,34 |  | 7,62 |  |  |  | 7,62 |  |  |  | 0,650
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,2 | 58,1 |  | 59,1 |  | 6,8 | 5,8 |  | 108,44 | 101,67 |  |  | 6,77 |  |  | 114,66 |  | 103,26 |  |  |  | 6,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,9 |  |  | 6,7 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,684
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,2 | 60,9 |  | 63,3 |  | 6,8 | 5,8 |  | 107,80 | 98,46 |  |  | 9,34 |  |  | 114,68 |  | 100,13 |  |  |  | 7,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 |  |  | 6,4 |  |  | 8,48 |  |  | 8,48 |  | 8,82 |  |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,744
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 60,9 |  | 60,8 |  | 6,8 | 5,8 |  | 101,46 | 87,80 |  |  | 13,66 |  |  | 107,75 |  | 89,32 |  |  |  | 6,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 5,7 |  |  | 12,70 |  |  | 12,70 |  | 12,92 |  |  |  | 12,92 |  |  |  | 0,704
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 56,2 |  | 49,7 |  | 6,8 | 5,8 |  | 108,61 | 98,23 |  |  | 10,38 |  |  | 113,82 |  | 99,71 |  |  |  | 5,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 6,2 |  |  | 9,82 |  |  | 9,82 |  | 10,13 |  |  |  | 10,13 |  |  |  | 0,768
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 51,5 |  | 40,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 116,46 | 103,65 |  |  | 12,81 |  |  | 120,76 |  | 104,96 |  |  |  | 5,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 6,6 |  |  | 12,22 |  |  | 12,22 |  | 12,65 |  |  |  | 12,65 |  |  |  | 1,028
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 50,1 |  | 35,2 |  | 6,8 | 5,7 |  | 113,93 | 106,38 |  |  | 7,55 |  |  | 117,59 |  | 107,64 |  |  |  | 4,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 6,7 |  |  | 7,40 |  |  | 7,40 |  | 7,63 |  |  |  | 7,63 |  |  |  | 0,577
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 47,7 |  | 30,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 115,00 | 106,25 |  |  | 8,75 |  |  | 118,21 |  | 107,39 |  |  |  | 3,921 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 6,6 |  |  | 8,71 |  |  | 8,71 |  | 8,94 |  |  |  | 8,94 |  |  |  | 0,623
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 44,3 |  | 25,8 |  | 6,7 | 5,6 |  | 116,23 | 104,49 |  |  | 11,74 |  |  | 118,83 |  | 105,51 |  |  |  | 3,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 6,6 |  |  | 11,80 |  |  | 11,80 |  | 12,05 |  |  |  | 12,05 |  |  |  | 0,750
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 44,0 |  | 26,6 |  | 6,7 | 5,7 |  | 114,26 | 103,95 |  |  | 10,31 |  |  | 116,86 |  | 104,92 |  |  |  | 3,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 6,6 |  |  | 10,68 |  |  | 10,68 |  | 10,92 |  |  |  | 10,92 |  |  |  | 0,699
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 44,8 |  | 28,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 112,70 | 103,12 |  |  | 9,58 |  |  | 115,47 |  | 104,08 |  |  |  | 3,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 6,6 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,24 |  |  |  | 10,24 |  |  |  | 0,675
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 45,1 |  | 28,1 |  | 6,7 | 5,7 |  | 114,40 | 104,51 |  |  | 9,89 |  |  | 117,21 |  | 105,47 |  |  |  | 3,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,3 |  |  | 6,6 |  |  | 10,31 |  |  | 10,31 |  | 10,55 |  |  |  | 10,55 |  |  |  | 0,693
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 46,9 |  | 33,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 110,48 | 101,29 |  |  | 9,19 |  |  | 113,72 |  | 102,33 |  |  |  | 4,127 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,3 |  |  | 6,6 |  |  | 9,35 |  |  | 9,35 |  | 9,63 |  |  |  | 9,63 |  |  |  | 0,713
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 48,4 |  | 35,1 |  | 6,7 | 5,7 |  | 111,43 | 100,90 |  |  | 10,53 |  |  | 114,88 |  | 102,02 |  |  |  | 4,374 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 6,6 |  |  | 10,52 |  |  | 10,52 |  | 10,83 |  |  |  | 10,83 |  |  |  | 0,806
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 49,9 |  | 39,6 |  | 6,7 | 5,7 |  | 109,15 | 100,83 |  |  | 8,32 |  |  | 113,00 |  | 102,02 |  |  |  | 4,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 6,6 |  |  | 8,33 |  |  | 8,33 |  | 8,62 |  |  |  | 8,62 |  |  |  | 0,700
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 51,9 |  | 45,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 107,17 | 99,86 |  |  | 7,31 |  |  | 111,54 |  | 101,08 |  |  |  | 5,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 6,6 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,51 |  |  |  | 7,51 |  |  |  | 0,660
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 57,3 |  | 54,1 |  | 6,8 | 5,8 |  | 111,14 | 102,23 |  |  | 8,91 |  |  | 116,98 |  | 103,83 |  |  |  | 6,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,4 |  |  | 6,7 |  |  | 8,37 |  |  | 8,37 |  | 8,80 |  |  |  | 8,80 |  |  |  | 0,883
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 57,8 |  | 53,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 111,87 | 102,51 |  |  | 9,36 |  |  | 117,70 |  | 104,12 |  |  |  | 6,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,1 |  |  | 6,6 |  |  | 8,68 |  |  | 8,68 |  | 9,12 |  |  |  | 9,12 |  |  |  | 0,905
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 54,0 |  | 45,6 |  | 6,7 | 5,7 |  | 111,69 | 102,44 |  |  | 9,25 |  |  | 116,49 |  | 103,88 |  |  |  | 5,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,5 |  |  | 6,7 |  |  | 8,74 |  |  | 8,74 |  | 9,10 |  |  |  | 9,10 |  |  |  | 0,808
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 49,8 |  | 37,0 |  | 6,8 | 5,8 |  | 111,37 | 102,74 |  |  | 8,63 |  |  | 115,07 |  | 103,95 |  |  |  | 4,514 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,3 |  |  | 6,7 |  |  | 8,26 |  |  | 8,26 |  | 8,53 |  |  |  | 8,53 |  |  |  | 0,664
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 48,4 |  | 35,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 111,56 | 101,95 |  |  | 9,61 |  |  | 115,02 |  | 103,11 |  |  |  | 4,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 6,6 |  |  | 9,41 |  |  | 9,41 |  | 9,69 |  |  |  | 9,69 |  |  |  | 0,720
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 47,0 |  | 32,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 111,39 | 102,44 |  |  | 8,95 |  |  | 114,54 |  | 103,52 |  |  |  | 3,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 6,6 |  |  | 8,90 |  |  | 8,90 |  | 9,15 |  |  |  | 9,15 |  |  |  | 0,653
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 46,3 |  | 31,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 112,27 | 101,45 |  |  | 10,82 |  |  | 115,35 |  | 102,48 |  |  |  | 4,009 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 6,6 |  |  | 10,75 |  |  | 10,75 |  | 11,03 |  |  |  | 11,03 |  |  |  | 0,765
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 46,7 |  | 33,1 |  | 6,7 | 5,7 |  | 111,33 | 101,21 |  |  | 10,12 |  |  | 114,53 |  | 102,28 |  |  |  | 4,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,5 |  |  | 6,6 |  |  | 10,10 |  |  | 10,10 |  | 10,37 |  |  |  | 10,37 |  |  |  | 0,731
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 51,0 |  | 40,7 |  | 6,7 | 5,7 |  | 113,60 | 102,01 |  |  | 11,59 |  |  | 117,80 |  | 103,26 |  |  |  | 5,156 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 |  |  | 6,6 |  |  | 11,33 |  |  | 11,33 |  | 11,73 |  |  |  | 11,73 |  |  |  | 0,960
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 51,4 |  | 41,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 109,77 | 101,49 |  |  | 8,28 |  |  | 113,94 |  | 102,73 |  |  |  | 4,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,7 |  |  | 6,6 |  |  | 8,05 |  |  | 8,05 |  | 8,35 |  |  |  | 8,35 |  |  |  | 0,706
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 52,2 |  | 43,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 110,07 | 101,78 |  |  | 8,29 |  |  | 114,42 |  | 103,06 |  |  |  | 5,168 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 |  |  | 6,6 |  |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  | 8,39 |  |  |  | 8,39 |  |  |  | 0,722
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 53,1 |  | 45,6 |  | 6,7 | 5,7 |  | 109,95 | 101,41 |  |  | 8,54 |  |  | 114,58 |  | 102,78 |  |  |  | 5,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,6 |  |  | 6,6 |  |  | 8,18 |  |  | 8,18 |  | 8,52 |  |  |  | 8,52 |  |  |  | 0,758
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 51,0 |  | 40,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 3446,92 | 3159,75 |  |  | 287,17 |  |  | 3575,75 |  | 3198,73 |  |  |  | 153,380 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,8 | 0,0 |  | 6,6 | 0,0 |  | 280,96 | 0,00 |  | 280,96 |  | 290,22 |  |  |  | 290,22 |  |  |  | 22,572
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 900,00 |  |  | 4205,60 |  |  | 3874,88 |  |  |  | 4351,11 |  | 3920,18 | [5 empty] | 177,010 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 901,00 |  |  | 316,03 |  |  |  |  | 326,45 | [5 empty] | 25,551
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1644,00 |  |  | 7653,13 |  |  | 7034,97 |  |  |  | 7927,56 |  | 7119,26 | [5 empty] | 330,479 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1645,00 |  |  | 597,17 |  |  |  |  | 616,85 | [5 empty] | 48,134
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3447,54 |  |  | 3160,09 |  |  |  | 3576,45 |  | 3199,08 | [5 empty] | 153,469 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 281,14 |  |  |  |  | 290,41 | [5 empty] | 22,584
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись