## ЖЭК- 2 Кирова, 6 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Кирова, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263286 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 50,2 |  | 46,5 |  | 6,6 | 5,6 |  | 95,81 | 88,75 |  |  | 7,06 |  |  | 99,64 |  | 89,82 |  |  |  | 4,777 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,2 |  |  | 6,6 |  |  | 7,57 |  |  | 7,57 |  | 7,86 |  |  |  | 7,86 |  |  |  | 0,675
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 49,3 |  | 44,5 |  | 6,6 | 5,6 |  | 96,09 | 88,56 |  |  | 7,53 |  |  | 99,71 |  | 89,60 |  |  |  | 4,613 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 |  |  | 6,6 |  |  | 8,05 |  |  | 8,05 |  | 8,34 |  |  |  | 8,34 |  |  |  | 0,693
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 48,9 |  | 42,0 |  | 6,6 | 5,6 |  | 97,23 | 89,95 |  |  | 7,28 |  |  | 100,71 |  | 90,98 |  |  |  | 4,407 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 6,6 |  |  | 7,84 |  |  | 7,84 |  | 8,11 |  |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,654
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 48,8 |  | 45,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 95,07 | 87,91 |  |  | 7,16 |  |  | 98,78 |  | 88,91 |  |  |  | 4,654 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,9 |  |  | 6,6 |  |  | 7,66 |  |  | 7,66 |  | 7,96 |  |  |  | 7,96 |  |  |  | 0,682
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 56,0 |  | 61,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 93,73 | 88,04 |  |  | 5,69 |  |  | 99,13 |  | 89,41 |  |  |  | 6,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,9 |  |  | 6,7 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,618
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,8 | 58,6 |  | 66,3 |  | 6,7 | 5,7 |  | 92,94 | 83,98 |  |  | 8,96 |  |  | 98,91 |  | 85,35 |  |  |  | 6,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 6,3 |  |  | 8,71 |  |  | 8,71 |  | 9,01 |  |  |  | 9,01 |  |  |  | 0,683
29.12 |  |  |  | 24,0 | 122,4 | 58,0 |  | 64,4 |  | 6,7 | 5,7 |  | 89,33 | 76,25 |  |  | 13,08 |  |  | 94,93 |  | 77,49 |  |  |  | 6,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 5,6 |  |  | 12,94 |  |  | 12,94 |  | 13,14 |  |  |  | 13,14 |  |  |  | 0,677
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,4 | 53,4 |  | 53,0 |  | 6,7 | 5,6 |  | 95,85 | 86,05 |  |  | 9,80 |  |  | 100,46 |  | 87,22 |  |  |  | 5,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 |  |  | 6,2 |  |  | 10,08 |  |  | 10,08 |  | 10,39 |  |  |  | 10,39 |  |  |  | 0,772
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 49,1 |  | 43,2 |  | 6,6 | 5,5 |  | 102,88 | 90,74 |  |  | 12,14 |  |  | 106,74 |  | 91,80 |  |  |  | 4,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 6,6 |  |  | 12,50 |  |  | 12,50 |  | 12,94 |  |  |  | 12,94 |  |  |  | 1,049
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,7 |  | 38,0 |  | 6,7 | 5,6 |  | 100,06 | 92,73 |  |  | 7,33 |  |  | 103,33 |  | 93,73 |  |  |  | 4,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 6,7 |  |  | 7,77 |  |  | 7,77 |  | 8,01 |  |  |  | 8,01 |  |  |  | 0,606
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 45,5 |  | 33,5 |  | 6,6 | 5,6 |  | 100,47 | 92,45 |  |  | 8,02 |  |  | 103,28 |  | 93,37 |  |  |  | 3,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 6,7 |  |  | 8,48 |  |  | 8,48 |  | 8,70 |  |  |  | 8,70 |  |  |  | 0,604
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 42,3 |  | 28,2 |  | 6,6 | 5,5 |  | 98,57 | 90,64 |  |  | 7,93 |  |  | 100,82 |  | 91,43 |  |  |  | 3,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 6,6 |  |  | 8,87 |  |  | 8,87 |  | 9,06 |  |  |  | 9,06 |  |  |  | 0,558
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 42,0 |  | 28,9 |  | 6,6 | 5,6 |  | 98,70 | 90,20 |  |  | 8,50 |  |  | 100,92 |  | 90,96 |  |  |  | 3,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 6,6 |  |  | 9,66 |  |  | 9,66 |  | 9,88 |  |  |  | 9,88 |  |  |  | 0,629
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 42,8 |  | 31,1 |  | 6,6 | 5,6 |  | 98,23 | 89,59 |  |  | 8,64 |  |  | 100,66 |  | 90,34 |  |  |  | 3,378 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 6,6 |  |  | 9,84 |  |  | 9,84 |  | 10,08 |  |  |  | 10,08 |  |  |  | 0,663
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 43,2 |  | 30,4 |  | 6,6 | 5,6 |  | 98,65 | 90,78 |  |  | 7,87 |  |  | 101,07 |  | 91,53 |  |  |  | 3,297 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 6,6 |  |  | 8,97 |  |  | 8,97 |  | 9,18 |  |  |  | 9,18 |  |  |  | 0,602
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 45,0 |  | 36,2 |  | 6,6 | 5,6 |  | 95,33 | 88,18 |  |  | 7,15 |  |  | 98,16 |  | 89,04 |  |  |  | 3,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 6,6 |  |  | 7,98 |  |  | 7,98 |  | 8,21 |  |  |  | 8,21 |  |  |  | 0,605
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 46,5 |  | 37,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 97,46 | 87,96 |  |  | 9,50 |  |  | 100,52 |  | 88,87 |  |  |  | 4,054 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 |  |  | 6,6 |  |  | 10,15 |  |  | 10,15 |  | 10,45 |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 0,780
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 47,7 |  | 42,2 |  | 6,6 | 5,6 |  | 95,20 | 88,03 |  |  | 7,17 |  |  | 98,52 |  | 89,05 |  |  |  | 4,327 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 6,6 |  |  | 7,76 |  |  | 7,76 |  | 8,03 |  |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,649
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,4 | 49,8 |  | 47,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 94,50 | 87,46 |  |  | 7,04 |  |  | 98,39 |  | 88,43 |  |  |  | 4,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 6,6 |  |  | 7,48 |  |  | 7,48 |  | 7,78 |  |  |  | 7,78 |  |  |  | 0,682
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 54,8 |  | 57,1 |  | 6,7 | 5,6 |  | 96,84 | 89,93 |  |  | 6,91 |  |  | 101,98 |  | 91,16 |  |  |  | 5,890 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,6 |  |  | 6,7 |  |  | 7,02 |  |  | 7,02 |  | 7,38 |  |  |  | 7,38 |  |  |  | 0,735
12.01 |  |  |  | 24,0 | 112,0 | 55,3 |  | 56,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 98,61 | 90,18 |  |  | 8,43 |  |  | 103,81 |  | 91,49 |  |  |  | 6,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,4 |  |  | 6,6 |  |  | 8,46 |  |  | 8,46 |  | 8,88 |  |  |  | 8,88 |  |  |  | 0,876
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 51,6 |  | 48,5 |  | 6,7 | 5,6 |  | 97,08 | 89,87 |  |  | 7,21 |  |  | 101,26 |  | 91,03 |  |  |  | 5,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,9 |  |  | 6,7 |  |  | 7,48 |  |  | 7,48 |  | 7,78 |  |  |  | 7,78 |  |  |  | 0,687
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 47,4 |  | 39,8 |  | 6,7 | 5,7 |  | 97,67 | 89,65 |  |  | 8,02 |  |  | 100,95 |  | 90,61 |  |  |  | 4,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,7 |  |  | 6,7 |  |  | 8,30 |  |  | 8,30 |  | 8,56 |  |  |  | 8,56 |  |  |  | 0,661
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 46,1 |  | 37,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 97,59 | 88,85 |  |  | 8,74 |  |  | 100,64 |  | 89,77 |  |  |  | 4,039 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 6,6 |  |  | 9,19 |  |  | 9,19 |  | 9,46 |  |  |  | 9,46 |  |  |  | 0,699
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 44,8 |  | 35,0 |  | 6,6 | 5,6 |  | 97,71 | 89,02 |  |  | 8,69 |  |  | 100,49 |  | 89,92 |  |  |  | 3,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 6,6 |  |  | 9,05 |  |  | 9,05 |  | 9,30 |  |  |  | 9,30 |  |  |  | 0,664
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 44,2 |  | 34,3 |  | 6,6 | 5,6 |  | 95,75 | 88,25 |  |  | 7,50 |  |  | 98,42 |  | 89,06 |  |  |  | 3,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 6,6 |  |  | 8,21 |  |  | 8,21 |  | 8,43 |  |  |  | 8,43 |  |  |  | 0,587
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 44,6 |  | 35,7 |  | 6,6 | 5,6 |  | 96,86 | 88,15 |  |  | 8,71 |  |  | 99,66 |  | 88,98 |  |  |  | 3,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,0 |  |  | 6,6 |  |  | 9,43 |  |  | 9,43 |  | 9,69 |  |  |  | 9,69 |  |  |  | 0,688
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 48,8 |  | 43,4 |  | 6,6 | 5,6 |  | 98,32 | 89,10 |  |  | 9,22 |  |  | 101,98 |  | 90,08 |  |  |  | 4,668 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 6,6 |  |  | 9,74 |  |  | 9,74 |  | 10,08 |  |  |  | 10,08 |  |  |  | 0,820
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 49,2 |  | 44,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 95,25 | 88,69 |  |  | 6,56 |  |  | 98,91 |  | 89,69 |  |  |  | 4,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 6,6 |  |  | 7,03 |  |  | 7,03 |  | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,609
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 49,8 |  | 46,2 |  | 6,6 | 5,6 |  | 96,28 | 88,97 |  |  | 7,31 |  |  | 100,12 |  | 90,01 |  |  |  | 4,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 6,6 |  |  | 7,81 |  |  | 7,81 |  | 8,11 |  |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,693
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 50,6 |  | 48,6 |  | 6,6 | 5,6 |  | 96,07 | 88,74 |  |  | 7,33 |  |  | 100,11 |  | 89,81 |  |  |  | 5,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,1 |  |  | 6,6 |  |  | 7,56 |  |  | 7,56 |  | 7,87 |  |  |  | 7,87 |  |  |  | 0,696
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,3 | 48,8 |  | 43,5 |  | 6,6 | 5,6 |  | 3000,13 | 2747,65 |  |  | 252,48 |  |  | 3113,01 |  | 2778,94 |  |  |  | 141,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,1 | 0,0 |  | 6,6 | 0,0 |  | 267,20 | 0,00 |  | 267,20 |  | 275,88 |  |  |  | 275,88 |  |  |  | 21,296
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 946,00 |  |  | 3767,67 |  |  | 3467,94 |  |  |  | 3899,17 |  | 3506,57 | [5 empty] | 168,913 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 947,00 |  |  | 321,44 |  |  |  |  | 332,09 | [5 empty] | 26,075
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1690,00 |  |  | 6767,95 |  |  | 6215,71 |  |  |  | 7012,36 |  | 6285,63 | [5 empty] | 310,262 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1691,00 |  |  | 588,66 |  |  |  |  | 607,98 | [5 empty] | 47,370
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3000,28 |  |  | 2747,77 |  |  |  | 3113,19 |  | 2779,06 | [5 empty] | 141,349 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 267,21 |  |  |  |  | 275,89 | [5 empty] | 21,295
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись