## ЖЭК- 2 Крупской, 5 c 23.12.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Крупской, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214499 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 45,3 |  | 50,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,17 | 50,98 |  |  | 8,19 |  |  | 61,53 |  | 51,46 |  |  |  | 3,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,66 |  |  |  | 8,66
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 44,6 |  | 48,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 57,82 | 50,93 |  |  | 6,89 |  |  | 60,03 |  | 51,41 |  |  |  | 3,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 44,2 |  | 46,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 60,03 | 51,58 |  |  | 8,45 |  |  | 62,17 |  | 52,06 |  |  |  | 3,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,79 |  |  |  | 8,79
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 44,1 |  | 49,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 58,42 | 50,55 |  |  | 7,87 |  |  | 60,66 |  | 51,03 |  |  |  | 3,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,9 | 49,8 |  | 67,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 56,16 | 50,46 |  |  | 5,70 |  |  | 59,38 |  | 51,09 |  |  |  | 4,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,0 | 52,0 |  | 72,0 |  | 5,5 | 4,5 |  | 54,83 | 45,63 |  |  | 9,20 |  |  | 58,33 |  | 46,25 |  |  |  | 4,399 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,99 |  |  |  | 9,99
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 51,9 |  | 69,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 52,10 | 37,62 |  |  | 14,48 |  |  | 55,36 |  | 38,13 |  |  |  | 4,329 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,49 |  |  |  | 15,49
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 48,0 |  | 57,9 |  | 5,5 | 4,5 |  | 57,93 | 48,55 |  |  | 9,38 |  |  | 60,74 |  | 49,05 |  |  |  | 3,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,03 |  |  |  | 10,03
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 44,2 |  | 47,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 63,17 | 51,60 |  |  | 11,57 |  |  | 65,50 |  | 52,08 |  |  |  | 3,455 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,14 |  |  |  | 12,14
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 43,1 |  | 42,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 58,99 | 53,09 |  |  | 5,90 |  |  | 60,88 |  | 53,57 |  |  |  | 2,716 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,93 |  |  |  | 5,93
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 41,4 |  | 37,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 61,11 | 52,90 |  |  | 8,21 |  |  | 62,79 |  | 53,38 |  |  |  | 2,570 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,31 |  |  |  | 8,31
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 38,7 |  | 31,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 61,22 | 52,14 |  |  | 9,08 |  |  | 62,60 |  | 52,48 |  |  |  | 2,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,20 |  |  |  | 9,20
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 38,4 |  | 32,0 |  | 5,5 | 4,5 |  | 61,63 | 51,85 |  |  | 9,78 |  |  | 63,03 |  | 52,31 |  |  |  | 2,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,80 |  |  |  | 9,80
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 39,2 |  | 34,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,90 | 51,52 |  |  | 8,38 |  |  | 61,38 |  | 51,94 |  |  |  | 2,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,44 |  |  |  | 8,44
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 39,5 |  | 33,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 61,97 | 51,96 |  |  | 10,01 |  |  | 63,49 |  | 52,42 |  |  |  | 2,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,14 |  |  |  | 10,14
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 40,8 |  | 39,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,12 | 50,60 |  |  | 8,52 |  |  | 60,88 |  | 51,08 |  |  |  | 2,658 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 42,1 |  | 41,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 61,36 | 50,30 |  |  | 11,06 |  |  | 63,27 |  | 50,78 |  |  |  | 2,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,39 |  |  |  | 11,39
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 43,2 |  | 46,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 58,34 | 50,53 |  |  | 7,81 |  |  | 60,41 |  | 51,01 |  |  |  | 2,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,10 |  |  |  | 8,10
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 44,8 |  | 51,8 |  | 5,5 | 4,5 |  | 57,73 | 50,20 |  |  | 7,53 |  |  | 60,05 |  | 50,68 |  |  |  | 3,291 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,89 |  |  |  | 7,89
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 49,3 |  | 61,9 |  | 5,5 | 4,5 |  | 58,14 | 51,53 |  |  | 6,61 |  |  | 61,17 |  | 52,13 |  |  |  | 3,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 49,7 |  | 61,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,65 | 51,53 |  |  | 8,12 |  |  | 62,77 |  | 52,17 |  |  |  | 4,053 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,72 |  |  |  | 8,72
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 46,5 |  | 53,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,23 | 51,52 |  |  | 7,71 |  |  | 61,76 |  | 52,00 |  |  |  | 3,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 43,3 |  | 43,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,88 | 51,61 |  |  | 8,27 |  |  | 61,88 |  | 52,09 |  |  |  | 2,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,53 |  |  |  | 8,53
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 42,1 |  | 41,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,45 | 50,96 |  |  | 8,49 |  |  | 61,27 |  | 51,44 |  |  |  | 2,766 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,72 |  |  |  | 8,72
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 40,9 |  | 38,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,32 | 51,07 |  |  | 8,25 |  |  | 61,02 |  | 51,55 |  |  |  | 2,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,42 |  |  |  | 8,42
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 40,5 |  | 37,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,36 | 50,72 |  |  | 8,64 |  |  | 60,99 |  | 51,17 |  |  |  | 2,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,83 |  |  |  | 8,83
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 40,8 |  | 38,9 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,82 | 50,63 |  |  | 9,19 |  |  | 61,53 |  | 51,09 |  |  |  | 2,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,43 |  |  |  | 9,43
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 44,3 |  | 47,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 60,17 | 50,99 |  |  | 9,18 |  |  | 62,38 |  | 51,47 |  |  |  | 3,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,61 |  |  |  | 9,61
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 44,6 |  | 48,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 57,83 | 50,90 |  |  | 6,93 |  |  | 60,05 |  | 51,38 |  |  |  | 3,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 45,1 |  | 50,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 58,30 | 51,07 |  |  | 7,23 |  |  | 60,61 |  | 51,55 |  |  |  | 3,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,61 |  |  |  | 7,61
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 45,8 |  | 52,9 |  | 5,5 | 4,5 |  | 59,06 | 50,88 |  |  | 8,18 |  |  | 61,55 |  | 51,36 |  |  |  | 3,462 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 44,1 |  | 47,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 1831,21 | 1566,40 |  |  | 264,81 |  |  | 1899,46 |  | 1581,61 |  |  |  | 97,059 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,004 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 275,96 |  |  |  | 275,96 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19781,00 |  |  | 37198,11 |  |  | 30081,43 |  |  |  | 38315,73 |  | 30332,71 | [5 empty] | 1715,823 |  | 1092,26 |  |  |  | 1115,09 | [6 empty] | 19975,00 | [7 empty] | 8341,48
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20525,00 |  |  | 39029,27 |  |  | 31647,97 |  |  |  | 40215,16 |  | 31914,47 | [5 empty] | 1812,879 |  | 1092,36 |  |  |  | 1115,19 | [6 empty] | 20719,00 | [7 empty] | 8617,24
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1831,16 |  |  | 1566,54 |  |  |  | 1899,43 |  | 1581,76 | [5 empty] | 97,057 |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 275,76
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись