## ЖЭК- 2 Крупской, 9 c 23.12.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Крупской, 9
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247586 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 48,6 |  | 47,8 |  | 5,5 | 4,6 |  | 62,13 | 57,81 |  |  | 4,32 |  |  | 64,56 |  | 58,61 |  |  |  | 3,162 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 47,8 |  | 45,7 |  | 5,5 | 4,6 |  | 62,62 | 58,03 |  |  | 4,59 |  |  | 65,00 |  | 58,73 |  |  |  | 3,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,32 |  |  |  | 6,32
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 47,3 |  | 43,3 |  | 5,5 | 4,6 |  | 64,14 | 58,69 |  |  | 5,45 |  |  | 66,42 |  | 59,36 |  |  |  | 3,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 47,5 |  | 46,9 |  | 5,5 | 4,6 |  | 62,43 | 57,50 |  |  | 4,93 |  |  | 64,85 |  | 58,18 |  |  |  | 3,140 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 54,0 |  | 63,6 |  | 5,6 | 4,7 |  | 61,38 | 57,53 |  |  | 3,85 |  |  | 64,91 |  | 58,27 |  |  |  | 4,111 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,5 | 56,6 |  | 67,9 |  | 5,6 | 4,7 |  | 59,87 | 53,52 |  |  | 6,35 |  |  | 63,67 |  | 54,38 |  |  |  | 4,413 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,20 |  |  |  | 8,20
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 56,2 |  | 65,7 |  | 5,6 | 4,7 |  | 57,35 | 47,00 |  |  | 10,35 |  |  | 60,87 |  | 47,70 |  |  |  | 4,314 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,22 |  |  |  | 12,22
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 51,8 |  | 54,0 |  | 5,6 | 4,6 |  | 61,79 | 55,79 |  |  | 6,00 |  |  | 64,77 |  | 56,50 |  |  |  | 3,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,89 |  |  |  | 7,89
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 47,7 |  | 44,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 66,52 | 59,01 |  |  | 7,51 |  |  | 68,99 |  | 59,66 |  |  |  | 3,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,54 |  |  |  | 9,54
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 46,3 |  | 39,1 |  | 5,6 | 4,6 |  | 64,80 | 60,51 |  |  | 4,29 |  |  | 66,91 |  | 61,12 |  |  |  | 2,716 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,90 |  |  |  | 5,90
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 44,2 |  | 34,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 65,64 | 60,46 |  |  | 5,18 |  |  | 67,46 |  | 61,01 |  |  |  | 2,459 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,77 |  |  |  | 6,77
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 41,3 |  | 28,9 |  | 5,4 | 4,5 |  | 65,70 | 59,51 |  |  | 6,19 |  |  | 67,22 |  | 60,00 |  |  |  | 2,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,87 |  |  |  | 7,87
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 41,0 |  | 29,8 |  | 5,5 | 4,6 |  | 65,25 | 59,33 |  |  | 5,92 |  |  | 66,74 |  | 59,81 |  |  |  | 2,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 41,9 |  | 31,8 |  | 5,5 | 4,6 |  | 65,26 | 58,99 |  |  | 6,27 |  |  | 66,86 |  | 59,47 |  |  |  | 2,306 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,97 |  |  |  | 7,97
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 42,2 |  | 31,2 |  | 5,5 | 4,6 |  | 66,75 | 59,52 |  |  | 7,23 |  |  | 68,38 |  | 60,00 |  |  |  | 2,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,12 |  |  |  | 9,12
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 43,8 |  | 37,3 |  | 5,5 | 4,6 |  | 64,08 | 57,94 |  |  | 6,14 |  |  | 65,96 |  | 58,42 |  |  |  | 2,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 45,0 |  | 38,7 |  | 5,5 | 4,6 |  | 64,83 | 57,55 |  |  | 7,28 |  |  | 66,83 |  | 58,07 |  |  |  | 2,800 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,22 |  |  |  | 9,22
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 46,4 |  | 43,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 62,78 | 57,77 |  |  | 5,01 |  |  | 65,01 |  | 58,33 |  |  |  | 2,930 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 48,3 |  | 48,9 |  | 5,5 | 4,6 |  | 61,91 | 57,23 |  |  | 4,68 |  |  | 64,48 |  | 57,95 |  |  |  | 3,233 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 53,1 |  | 58,5 |  | 5,6 | 4,7 |  | 62,73 | 58,73 |  |  | 4,00 |  |  | 66,01 |  | 59,46 |  |  |  | 3,874 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,05 |  |  |  | 6,05
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 53,5 |  | 58,1 |  | 5,5 | 4,6 |  | 64,01 | 58,78 |  |  | 5,23 |  |  | 67,41 |  | 59,52 |  |  |  | 3,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 50,0 |  | 49,6 |  | 5,5 | 4,6 |  | 63,47 | 58,57 |  |  | 4,90 |  |  | 66,21 |  | 59,30 |  |  |  | 3,374 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,85 |  |  |  | 6,85
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 46,2 |  | 40,8 |  | 5,6 | 4,7 |  | 64,14 | 58,77 |  |  | 5,37 |  |  | 66,27 |  | 59,33 |  |  |  | 2,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 44,9 |  | 38,6 |  | 5,5 | 4,6 |  | 63,77 | 58,19 |  |  | 5,58 |  |  | 65,79 |  | 58,71 |  |  |  | 2,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,54 |  |  |  | 7,54
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 43,6 |  | 36,0 |  | 5,5 | 4,6 |  | 63,92 | 58,33 |  |  | 5,59 |  |  | 65,73 |  | 58,81 |  |  |  | 2,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 43,1 |  | 35,1 |  | 5,5 | 4,6 |  | 64,30 | 57,89 |  |  | 6,41 |  |  | 66,08 |  | 58,37 |  |  |  | 2,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 43,5 |  | 36,6 |  | 5,5 | 4,6 |  | 64,63 | 57,85 |  |  | 6,78 |  |  | 66,48 |  | 58,34 |  |  |  | 2,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,77 |  |  |  | 8,77
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 47,4 |  | 44,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 65,25 | 58,15 |  |  | 7,10 |  |  | 67,68 |  | 58,81 |  |  |  | 3,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,24 |  |  |  | 9,24
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 47,7 |  | 45,8 |  | 5,5 | 4,6 |  | 61,90 | 57,92 |  |  | 3,98 |  |  | 64,25 |  | 58,68 |  |  |  | 3,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 48,3 |  | 47,5 |  | 5,5 | 4,6 |  | 61,75 | 58,12 |  |  | 3,63 |  |  | 64,20 |  | 58,89 |  |  |  | 3,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,44 |  |  |  | 5,44
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 49,1 |  | 49,8 |  | 5,5 | 4,6 |  | 61,68 | 58,00 |  |  | 3,68 |  |  | 64,23 |  | 58,76 |  |  |  | 3,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,49 |  |  |  | 5,49
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,0 | 47,4 |  | 44,6 |  | 5,5 | 4,6 |  | 1966,78 | 1792,99 |  |  | 173,79 |  |  | 2040,23 |  | 1812,55 |  |  |  | 94,737 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 230,80 |  |  |  | 230,80 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10506,00 |  |  | 21728,67 |  |  | 19093,40 |  |  |  | 22355,00 |  | 19291,31 | [5 empty] | 861,912 |  | 516,58 |  |  |  | 527,39 | [6 empty] | 10739,00 | [7 empty] | 3693,53
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11250,00 |  |  | 23696,05 |  |  | 20886,54 |  |  |  | 24395,84 |  | 21104,05 | [5 empty] | 956,729 |  | 516,60 |  |  |  | 527,41 | [6 empty] | 11483,00 | [7 empty] | 3924,80
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1967,39 |  |  | 1793,13 |  |  |  | 2040,84 |  | 1812,75 | [5 empty] | 94,818 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 231,27
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись