## ЖЭК- 2 Курчатова, 10 А c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 10 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 256095 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 49,9 |  | 45,4 |  | 6,1 | 5,5 |  | 104,62 | 94,94 |  |  | 9,68 |  |  | 108,78 |  | 96,14 |  |  |  | 5,193 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,89 |  |  |  | 8,89
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 49,2 |  | 43,4 |  | 6,1 | 5,5 |  | 103,11 | 94,75 |  |  | 8,36 |  |  | 106,98 |  | 95,81 |  |  |  | 4,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 49,0 |  | 40,8 |  | 6,1 | 5,5 |  | 105,73 | 96,35 |  |  | 9,38 |  |  | 109,49 |  | 97,47 |  |  |  | 4,726 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,56 |  |  |  | 8,56
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 48,7 |  | 44,2 |  | 6,1 | 5,5 |  | 103,42 | 93,67 |  |  | 9,75 |  |  | 107,36 |  | 94,71 |  |  |  | 5,004 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,03 |  |  |  | 9,03
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,0 | 55,6 |  | 60,4 |  | 6,2 | 5,6 |  | 102,37 | 94,57 |  |  | 7,80 |  |  | 108,15 |  | 95,93 |  |  |  | 6,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,1 | 58,3 |  | 64,8 |  | 6,2 | 5,6 |  | 103,81 | 96,32 |  |  | 7,49 |  |  | 110,33 |  | 97,81 |  |  |  | 7,159 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 57,7 |  | 63,0 |  | 6,2 | 5,5 |  | 105,14 | 96,49 |  |  | 8,65 |  |  | 111,53 |  | 97,93 |  |  |  | 7,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,7 | 53,9 |  | 51,8 |  | 6,1 | 5,5 |  | 100,89 | 88,48 |  |  | 12,41 |  |  | 105,70 |  | 89,70 |  |  |  | 5,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,93 |  |  |  | 11,93
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 49,6 |  | 41,8 |  | 6,0 | 5,4 |  | 99,94 | 77,40 |  |  | 22,54 |  |  | 103,63 |  | 78,27 |  |  |  | 5,186 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 22,81 |  |  |  | 22,81
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 48,0 |  | 36,8 |  | 6,1 | 5,4 |  | 102,39 | 90,85 |  |  | 11,54 |  |  | 105,69 |  | 91,87 |  |  |  | 4,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,00 |  |  |  | 11,00
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 45,8 |  | 32,4 |  | 6,1 | 5,4 |  | 102,24 | 87,16 |  |  | 15,08 |  |  | 105,07 |  | 88,01 |  |  |  | 3,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,90 |  |  |  | 14,90
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,5 |  | 27,3 |  | 6,0 | 5,4 |  | 99,64 | 85,59 |  |  | 14,05 |  |  | 101,92 |  | 86,34 |  |  |  | 3,251 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,97 |  |  |  | 13,97
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 41,8 |  | 28,3 |  | 6,0 | 5,4 |  | 106,92 | 96,63 |  |  | 10,29 |  |  | 109,31 |  | 97,35 |  |  |  | 3,396 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,85 |  |  |  | 9,85
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 42,4 |  | 30,6 |  | 6,0 | 5,4 |  | 106,63 | 95,76 |  |  | 10,87 |  |  | 109,23 |  | 96,58 |  |  |  | 3,666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,50 |  |  |  | 10,50
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 43,0 |  | 29,7 |  | 6,1 | 5,4 |  | 108,46 | 97,29 |  |  | 11,17 |  |  | 111,07 |  | 98,16 |  |  |  | 3,640 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,63 |  |  |  | 10,63
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 44,6 |  | 35,4 |  | 6,1 | 5,5 |  | 105,46 | 94,46 |  |  | 11,00 |  |  | 108,52 |  | 95,34 |  |  |  | 4,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,58 |  |  |  | 10,58
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 46,1 |  | 37,0 |  | 6,1 | 5,4 |  | 105,01 | 94,37 |  |  | 10,64 |  |  | 108,24 |  | 95,32 |  |  |  | 4,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,09 |  |  |  | 10,09
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 47,3 |  | 41,3 |  | 6,1 | 5,4 |  | 104,25 | 94,84 |  |  | 9,41 |  |  | 107,86 |  | 95,80 |  |  |  | 4,706 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,76 |  |  |  | 8,76
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 49,1 |  | 46,9 |  | 6,1 | 5,4 |  | 102,44 | 94,01 |  |  | 8,43 |  |  | 106,55 |  | 95,06 |  |  |  | 5,176 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 54,4 |  | 56,0 |  | 6,2 | 5,5 |  | 105,40 | 97,09 |  |  | 8,31 |  |  | 110,83 |  | 98,47 |  |  |  | 6,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 54,7 |  | 55,9 |  | 6,1 | 5,4 |  | 106,95 | 97,40 |  |  | 9,55 |  |  | 112,51 |  | 98,77 |  |  |  | 6,468 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,91 |  |  |  | 8,91
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 51,3 |  | 47,7 |  | 6,1 | 5,5 |  | 105,56 | 97,06 |  |  | 8,50 |  |  | 110,05 |  | 98,30 |  |  |  | 5,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,64 |  |  |  | 7,64
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 47,3 |  | 38,9 |  | 6,1 | 5,5 |  | 105,98 | 96,54 |  |  | 9,44 |  |  | 109,46 |  | 97,56 |  |  |  | 4,522 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,75 |  |  |  | 8,75
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 46,1 |  | 36,7 |  | 6,1 | 5,4 |  | 104,76 | 95,59 |  |  | 9,17 |  |  | 107,96 |  | 96,58 |  |  |  | 4,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,40 |  |  |  | 8,40
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 44,8 |  | 34,0 |  | 6,1 | 5,4 |  | 103,98 | 95,76 |  |  | 8,22 |  |  | 106,88 |  | 96,68 |  |  |  | 3,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,37 |  |  |  | 7,37
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 44,1 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,4 |  | 103,71 | 94,34 |  |  | 9,37 |  |  | 106,52 |  | 95,24 |  |  |  | 3,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,63 |  |  |  | 8,63
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 44,3 |  | 34,9 |  | 6,0 | 5,4 |  | 104,97 | 93,85 |  |  | 11,12 |  |  | 107,96 |  | 94,70 |  |  |  | 4,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,62 |  |  |  | 10,62
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 48,7 |  | 42,3 |  | 6,1 | 5,4 |  | 105,37 | 95,53 |  |  | 9,84 |  |  | 109,18 |  | 96,60 |  |  |  | 4,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,22 |  |  |  | 9,22
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 49,0 |  | 43,5 |  | 6,0 | 5,4 |  | 103,81 | 95,31 |  |  | 8,50 |  |  | 107,70 |  | 96,34 |  |  |  | 4,895 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,73 |  |  |  | 7,73
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 49,6 |  | 45,1 |  | 6,1 | 5,4 |  | 104,63 | 95,67 |  |  | 8,96 |  |  | 108,73 |  | 96,81 |  |  |  | 5,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,15 |  |  |  | 8,15
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 50,3 |  | 47,7 |  | 6,1 | 5,4 |  | 103,52 | 95,34 |  |  | 8,18 |  |  | 107,83 |  | 96,54 |  |  |  | 5,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,26 |  |  |  | 7,26
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 48,6 |  | 42,5 |  | 6,1 | 5,5 |  | 3231,11 | 2913,41 |  |  | 317,70 |  |  | 3351,02 |  | 2946,19 |  |  |  | 151,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 298,68 |  |  |  | 298,68 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8848,00 |  |  | 27421,35 |  |  | 24689,03 |  |  |  | 28194,63 |  | 24934,05 | [5 empty] | 1008,463 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 8866,00 | [7 empty] | 3669,11
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9592,00 |  |  | 30652,96 |  |  | 27602,71 |  |  |  | 31546,21 |  | 27880,50 | [5 empty] | 1159,702 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 9610,00 | [7 empty] | 3968,09
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3231,62 |  |  | 2913,68 |  |  |  | 3351,58 |  | 2946,45 | [5 empty] | 151,238 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 298,97
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись