## ЖЭК- 2 Курчатова, 10 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 256145 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 56,4 |  | 39,1 |  | 5,2 | 4,6 |  | 140,06 | 131,14 |  |  | 8,92 |  |  | 145,59 |  | 133,11 |  |  |  | 5,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,24 | 0,00 |  |  | 10,24
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 55,4 |  | 37,3 |  | 5,2 | 4,6 |  | 139,23 | 130,64 |  |  | 8,59 |  |  | 144,47 |  | 132,54 |  |  |  | 5,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,73 | 0,00 |  |  | 9,73
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 55,0 |  | 34,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 141,91 | 133,09 |  |  | 8,82 |  |  | 146,96 |  | 134,98 |  |  |  | 5,398 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,85 | 0,00 |  |  | 9,85
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 55,0 |  | 38,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 137,48 | 129,50 |  |  | 7,98 |  |  | 142,68 |  | 131,36 |  |  |  | 5,619 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,95 | 0,00 |  |  | 8,95
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 63,7 |  | 52,2 |  | 5,3 | 4,7 |  | 136,86 | 130,66 |  |  | 6,20 |  |  | 144,57 |  | 133,15 |  |  |  | 7,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,15 | 0,00 |  |  | 7,15
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,1 | 67,0 |  | 56,1 |  | 5,3 | 4,7 |  | 139,43 | 133,18 |  |  | 6,25 |  |  | 148,19 |  | 135,98 |  |  |  | 8,252 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,32 | 0,00 |  |  | 7,32
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 66,5 |  | 54,3 |  | 5,3 | 4,6 |  | 141,89 | 133,43 |  |  | 8,46 |  |  | 150,48 |  | 136,17 |  |  |  | 8,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,70 | 0,00 |  |  | 9,70
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,7 | 61,3 |  | 44,3 |  | 5,3 | 4,6 |  | 142,41 | 133,95 |  |  | 8,46 |  |  | 149,20 |  | 136,27 |  |  |  | 6,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,50 | 0,00 |  |  | 9,50
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 55,7 |  | 35,7 |  | 5,2 | 4,5 |  | 145,89 | 133,78 |  |  | 12,11 |  |  | 151,25 |  | 135,75 |  |  |  | 5,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,04 | 0,00 |  |  | 13,04
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 54,0 |  | 31,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 145,35 | 138,01 |  |  | 7,34 |  |  | 150,00 |  | 139,88 |  |  |  | 4,871 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,81 | 0,00 |  |  | 7,81
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,0 |  | 27,2 |  | 5,2 | 4,5 |  | 146,54 | 137,02 |  |  | 9,52 |  |  | 150,58 |  | 138,72 |  |  |  | 4,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,03 | 0,00 |  |  | 10,03
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 47,0 |  | 22,9 |  | 5,2 | 4,5 |  | 143,23 | 133,12 |  |  | 10,11 |  |  | 146,48 |  | 134,50 |  |  |  | 3,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,26 | 0,00 |  |  | 11,26
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 46,5 |  | 23,5 |  | 5,2 | 4,5 |  | 142,36 | 131,69 |  |  | 10,67 |  |  | 145,57 |  | 133,13 |  |  |  | 3,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,46 | 0,00 |  |  | 11,46
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 47,6 |  | 25,5 |  | 5,2 | 4,5 |  | 140,05 | 130,91 |  |  | 9,14 |  |  | 143,45 |  | 132,31 |  |  |  | 3,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,47 | 0,00 |  |  | 10,47
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 48,0 |  | 24,8 |  | 5,2 | 4,5 |  | 142,77 | 133,22 |  |  | 9,55 |  |  | 146,24 |  | 134,68 |  |  |  | 3,951 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,44 | 0,00 |  |  | 10,44
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 50,0 |  | 30,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 138,50 | 129,34 |  |  | 9,16 |  |  | 142,47 |  | 130,89 |  |  |  | 4,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,92 | 0,00 |  |  | 9,92
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 51,9 |  | 31,2 |  | 5,2 | 4,6 |  | 140,18 | 129,19 |  |  | 10,99 |  |  | 144,51 |  | 130,83 |  |  |  | 4,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,81 | 0,00 |  |  | 11,81
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 53,5 |  | 35,1 |  | 5,2 | 4,6 |  | 138,20 | 129,76 |  |  | 8,44 |  |  | 142,97 |  | 131,48 |  |  |  | 5,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,12 | 0,00 |  |  | 9,12
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 56,0 |  | 40,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 136,24 | 128,76 |  |  | 7,48 |  |  | 141,69 |  | 130,68 |  |  |  | 5,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,04 | 0,00 |  |  | 8,04
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 62,4 |  | 48,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 140,90 | 133,39 |  |  | 7,51 |  |  | 148,15 |  | 135,79 |  |  |  | 7,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,38 | 0,00 |  |  | 8,38
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,7 | 63,0 |  | 47,7 |  | 5,2 | 4,6 |  | 142,34 | 133,81 |  |  | 8,53 |  |  | 149,71 |  | 136,29 |  |  |  | 7,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,34 | 0,00 |  |  | 9,34
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,2 | 58,5 |  | 40,7 |  | 5,2 | 4,6 |  | 141,87 | 133,09 |  |  | 8,78 |  |  | 147,94 |  | 135,22 |  |  |  | 6,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,41 | 0,00 |  |  | 9,41
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 53,4 |  | 33,0 |  | 5,3 | 4,6 |  | 141,45 | 132,05 |  |  | 9,40 |  |  | 146,14 |  | 133,82 |  |  |  | 5,128 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,78 | 0,00 |  |  | 9,78
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 51,8 |  | 31,2 |  | 5,2 | 4,6 |  | 140,54 | 130,62 |  |  | 9,92 |  |  | 144,84 |  | 132,31 |  |  |  | 4,842 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,22 | 0,00 |  |  | 10,22
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 50,0 |  | 28,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 141,11 | 130,57 |  |  | 10,54 |  |  | 145,06 |  | 132,12 |  |  |  | 4,548 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,86 | 0,00 |  |  | 10,86
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 49,3 |  | 28,4 |  | 5,2 | 4,6 |  | 138,73 | 128,93 |  |  | 9,80 |  |  | 142,52 |  | 130,40 |  |  |  | 4,373 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,09 | 0,00 |  |  | 10,09
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 49,8 |  | 29,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 138,16 | 128,49 |  |  | 9,67 |  |  | 142,08 |  | 130,01 |  |  |  | 4,517 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,92 | 0,00 |  |  | 9,92
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 54,9 |  | 36,1 |  | 5,2 | 4,6 |  | 141,30 | 130,78 |  |  | 10,52 |  |  | 146,48 |  | 132,65 |  |  |  | 5,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,12 | 0,00 |  |  | 11,12
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 55,3 |  | 37,3 |  | 5,2 | 4,5 |  | 139,43 | 130,37 |  |  | 9,06 |  |  | 144,68 |  | 132,30 |  |  |  | 5,664 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,47 | 0,00 |  |  | 9,47
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 56,3 |  | 38,5 |  | 5,2 | 4,5 |  | 140,49 | 131,02 |  |  | 9,47 |  |  | 145,97 |  | 133,00 |  |  |  | 5,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,01 | 0,00 |  |  | 10,01
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 57,3 |  | 40,7 |  | 5,2 | 4,6 |  | 138,86 | 130,75 |  |  | 8,11 |  |  | 144,65 |  | 132,75 |  |  |  | 6,083 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,68 | 0,00 |  |  | 8,68
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 55,0 |  | 36,2 |  | 5,2 | 4,6 |  | 4363,76 | 4084,26 |  |  | 279,50 |  |  | 4525,57 |  | 4143,07 |  |  |  | 172,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 303,12 | 0,00 |  |  | 303,12 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 5196,00 |  |  | 14007,99 |  |  | 12344,66 |  |  |  | 14390,21 |  | 12487,51 | [5 empty] | 472,405 |  | 701,98 |  |  |  | 715,66 | [6 empty] | 5819,00 | [7 empty] | 2586,59 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5940,00 |  |  | 18372,06 |  |  | 16429,23 |  |  |  | 18916,16 |  | 16630,91 | [5 empty] | 644,463 |  | 701,98 |  |  |  | 715,66 | [6 empty] | 6563,00 | [7 empty] | 2889,79 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4364,07 |  |  | 4084,57 |  |  |  | 4525,95 |  | 4143,40 | [5 empty] | 172,058 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 303,20 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись