## ЖЭК- 2 Курчатова, 2 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 249676 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 58,9 |  | 36,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 128,45 | 123,28 |  |  | 5,17 |  |  | 133,52 |  | 125,30 |  |  |  | 4,973 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,77 |  |  |  | 22,77
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 57,6 |  | 34,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 128,19 | 122,62 |  |  | 5,57 |  |  | 132,97 |  | 124,63 |  |  |  | 4,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,88 |  |  |  | 22,88
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 57,0 |  | 32,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 130,16 | 125,20 |  |  | 4,96 |  |  | 134,72 |  | 127,20 |  |  |  | 4,526 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,79 |  |  |  | 22,79
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 57,1 |  | 35,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 126,73 | 121,63 |  |  | 5,10 |  |  | 131,49 |  | 123,56 |  |  |  | 4,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,35 |  |  |  | 22,35
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 66,8 |  | 49,1 |  | 5,4 | 4,9 |  | 127,29 | 122,57 |  |  | 4,72 |  |  | 134,46 |  | 125,10 |  |  |  | 6,576 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 21,92 |  |  |  | 21,92
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,9 | 70,2 |  | 52,7 |  | 5,4 | 4,9 |  | 130,22 | 124,22 |  |  | 6,00 |  |  | 138,38 |  | 127,04 |  |  |  | 7,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,01 |  |  |  | 23,01
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 69,3 |  | 51,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 130,83 | 124,30 |  |  | 6,53 |  |  | 138,74 |  | 127,07 |  |  |  | 7,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,43 |  |  |  | 23,43
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,3 | 63,3 |  | 42,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 131,11 | 124,76 |  |  | 6,35 |  |  | 137,33 |  | 127,10 |  |  |  | 5,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,45 |  |  |  | 23,45
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 57,1 |  | 34,2 |  | 5,2 | 4,7 |  | 132,44 | 124,22 |  |  | 8,22 |  |  | 137,20 |  | 126,17 |  |  |  | 4,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 24,62 |  |  |  | 24,62
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 54,9 |  | 29,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 134,14 | 129,15 |  |  | 4,99 |  |  | 138,45 |  | 130,97 |  |  |  | 4,253 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,40 |  |  |  | 23,40
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 51,9 |  | 26,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 134,02 | 128,35 |  |  | 5,67 |  |  | 137,65 |  | 130,08 |  |  |  | 3,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,76 |  |  |  | 23,76
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 47,6 |  | 22,2 |  | 5,2 | 4,7 |  | 131,43 | 125,38 |  |  | 6,05 |  |  | 134,33 |  | 126,79 |  |  |  | 3,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 24,30 |  |  |  | 24,30
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 47,3 |  | 22,7 |  | 5,2 | 4,8 |  | 130,53 | 124,10 |  |  | 6,43 |  |  | 133,40 |  | 125,47 |  |  |  | 3,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 24,43 |  |  |  | 24,43
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 48,7 |  | 24,4 |  | 5,2 | 4,8 |  | 129,41 | 122,85 |  |  | 6,56 |  |  | 132,47 |  | 124,34 |  |  |  | 3,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 24,03 |  |  |  | 24,03
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 49,0 |  | 23,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 131,33 | 125,13 |  |  | 6,20 |  |  | 134,40 |  | 126,65 |  |  |  | 3,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 24,17 |  |  |  | 24,17
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 51,5 |  | 28,6 |  | 5,3 | 4,8 |  | 126,79 | 121,43 |  |  | 5,36 |  |  | 130,34 |  | 123,06 |  |  |  | 3,868 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,59 |  |  |  | 22,59
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 53,2 |  | 29,8 |  | 5,3 | 4,8 |  | 127,77 | 120,26 |  |  | 7,51 |  |  | 131,64 |  | 121,96 |  |  |  | 4,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,74 |  |  |  | 23,74
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 55,5 |  | 33,1 |  | 5,3 | 4,8 |  | 126,83 | 121,59 |  |  | 5,24 |  |  | 131,19 |  | 123,40 |  |  |  | 4,464 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,41 |  |  |  | 22,41
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 58,4 |  | 37,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 125,90 | 120,48 |  |  | 5,42 |  |  | 130,92 |  | 122,45 |  |  |  | 5,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,26 |  |  |  | 22,26
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 65,2 |  | 45,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 130,11 | 124,68 |  |  | 5,43 |  |  | 136,75 |  | 127,18 |  |  |  | 6,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,76 |  |  |  | 22,76
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 65,6 |  | 44,9 |  | 5,3 | 4,8 |  | 131,39 | 124,51 |  |  | 6,88 |  |  | 138,21 |  | 127,01 |  |  |  | 6,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,76 |  |  |  | 23,76
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 60,7 |  | 38,2 |  | 5,3 | 4,8 |  | 129,92 | 124,59 |  |  | 5,33 |  |  | 135,42 |  | 126,76 |  |  |  | 5,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,72 |  |  |  | 22,72
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 55,0 |  | 31,2 |  | 5,4 | 4,8 |  | 129,13 | 123,82 |  |  | 5,31 |  |  | 133,32 |  | 125,61 |  |  |  | 4,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,58 |  |  |  | 22,58
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 53,1 |  | 29,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 128,00 | 122,52 |  |  | 5,48 |  |  | 131,87 |  | 124,26 |  |  |  | 4,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,49 |  |  |  | 22,49
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 51,3 |  | 27,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 128,79 | 122,18 |  |  | 6,61 |  |  | 132,34 |  | 123,75 |  |  |  | 3,845 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,36 |  |  |  | 23,36
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 50,6 |  | 27,0 |  | 5,3 | 4,8 |  | 127,03 | 120,78 |  |  | 6,25 |  |  | 130,45 |  | 122,30 |  |  |  | 3,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,92 |  |  |  | 22,92
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 51,1 |  | 28,2 |  | 5,3 | 4,8 |  | 126,75 | 120,34 |  |  | 6,41 |  |  | 130,27 |  | 121,87 |  |  |  | 3,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,97 |  |  |  | 22,97
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 56,7 |  | 34,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 128,90 | 121,97 |  |  | 6,93 |  |  | 133,60 |  | 123,84 |  |  |  | 4,787 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,39 |  |  |  | 23,39
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 57,4 |  | 35,0 |  | 5,2 | 4,8 |  | 127,41 | 121,94 |  |  | 5,47 |  |  | 132,16 |  | 123,94 |  |  |  | 4,760 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,29 |  |  |  | 22,29
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 58,4 |  | 36,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 127,71 | 122,75 |  |  | 4,96 |  |  | 132,66 |  | 124,80 |  |  |  | 4,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,10 |  |  |  | 22,10
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 59,6 |  | 38,2 |  | 5,3 | 4,8 |  | 127,54 | 122,28 |  |  | 5,26 |  |  | 132,76 |  | 124,35 |  |  |  | 5,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 22,23 |  |  |  | 22,23
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 56,8 |  | 34,3 |  | 5,3 | 4,8 |  | 4006,25 | 3823,88 |  |  | 182,37 |  |  | 4153,41 |  | 3884,01 |  |  |  | 146,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 715,88 |  |  |  | 715,88 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8851,00 |  |  | 34259,76 |  |  | 31887,63 |  |  |  | 35213,38 |  | 32310,31 | [5 empty] | 1011,713 |  | 893,65 |  |  |  | 910,76 | [6 empty] | 8867,00 | [7 empty] | 8120,89
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9595,00 |  |  | 38266,41 |  |  | 35711,75 |  |  |  | 39367,24 |  | 36194,61 | [5 empty] | 1158,764 |  | 893,65 |  |  |  | 910,76 | [6 empty] | 9611,00 | [7 empty] | 8836,90
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4006,65 |  |  | 3824,13 |  |  |  | 4153,86 |  | 3884,30 | [5 empty] | 147,051 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 716,01
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись