## ЖЭК- 2 Курчатова, 6 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250291 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 55,2 |  | 41,0 |  | 5,5 | 4,8 |  | 104,93 | 96,47 |  |  | 8,46 |  |  | 109,44 |  | 97,64 |  |  |  | 4,738 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 54,0 |  | 39,4 |  | 5,5 | 4,8 |  | 104,43 | 96,16 |  |  | 8,27 |  |  | 108,74 |  | 97,21 |  |  |  | 4,519 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 53,3 |  | 37,3 |  | 5,5 | 4,8 |  | 105,49 | 97,41 |  |  | 8,08 |  |  | 109,59 |  | 98,46 |  |  |  | 4,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 55,5 |  | 39,1 |  | 5,5 | 4,8 |  | 110,96 | 101,90 |  |  | 9,06 |  |  | 115,52 |  | 103,14 |  |  |  | 4,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 21,85 |  |  |  | 21,85
27.12 |  |  |  | 24,0 | 117,3 | 67,6 |  | 49,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 123,99 | 113,70 |  |  | 10,29 |  |  | 131,43 |  | 115,78 |  |  |  | 6,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 21,40 |  |  |  | 21,40
28.12 |  |  |  | 24,0 | 124,4 | 71,1 |  | 53,3 |  | 5,6 | 4,9 |  | 125,21 | 114,90 |  |  | 10,31 |  |  | 133,84 |  | 117,03 |  |  |  | 7,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 21,38 |  |  |  | 21,38
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 70,1 |  | 51,9 |  | 5,6 | 4,8 |  | 125,84 | 112,17 |  |  | 13,67 |  |  | 134,03 |  | 114,29 |  |  |  | 7,455 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 23,51 |  |  |  | 23,51
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,1 | 60,8 |  | 46,2 |  | 5,5 | 4,8 |  | 104,75 | 92,30 |  |  | 12,45 |  |  | 110,15 |  | 93,64 |  |  |  | 5,547 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 25,70 |  |  |  | 25,70
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 51,7 |  | 40,3 |  | 5,5 | 4,7 |  | 100,71 | 87,52 |  |  | 13,19 |  |  | 104,56 |  | 88,50 |  |  |  | 4,676 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 32,43 |  |  |  | 32,43
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 49,6 |  | 35,7 |  | 5,6 | 4,7 |  | 97,84 | 89,55 |  |  | 8,29 |  |  | 101,38 |  | 90,22 |  |  |  | 3,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 28,72 |  |  |  | 28,72
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 47,0 |  | 31,6 |  | 5,5 | 4,7 |  | 98,44 | 88,91 |  |  | 9,53 |  |  | 101,42 |  | 89,68 |  |  |  | 3,511 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 29,15 |  |  |  | 29,15
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 44,4 |  | 25,7 |  | 5,4 | 4,7 |  | 104,63 | 93,97 |  |  | 10,66 |  |  | 107,26 |  | 94,58 |  |  |  | 3,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 31,15 |  |  |  | 31,15
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 46,0 |  | 24,6 |  | 5,5 | 4,7 |  | 116,60 | 106,16 |  |  | 10,44 |  |  | 119,58 |  | 106,89 |  |  |  | 3,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 33,21 |  |  |  | 33,21
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 47,1 |  | 26,5 |  | 5,4 | 4,7 |  | 111,50 | 103,33 |  |  | 8,17 |  |  | 114,67 |  | 103,99 |  |  |  | 3,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 31,23 |  |  |  | 31,23
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 46,5 |  | 26,8 |  | 5,5 | 4,7 |  | 107,34 | 97,87 |  |  | 9,47 |  |  | 110,42 |  | 98,43 |  |  |  | 3,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 31,52 |  |  |  | 31,52
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 49,0 |  | 31,8 |  | 5,5 | 4,8 |  | 105,57 | 95,39 |  |  | 10,18 |  |  | 108,88 |  | 96,25 |  |  |  | 3,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 31,32 |  |  |  | 31,32
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 50,6 |  | 33,1 |  | 5,5 | 4,7 |  | 104,50 | 95,57 |  |  | 8,93 |  |  | 108,18 |  | 96,34 |  |  |  | 3,863 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 30,46 |  |  |  | 30,46
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 52,4 |  | 37,1 |  | 5,5 | 4,8 |  | 103,53 | 95,76 |  |  | 7,77 |  |  | 107,58 |  | 96,63 |  |  |  | 4,211 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 29,65 |  |  |  | 29,65
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 54,6 |  | 42,1 |  | 5,5 | 4,8 |  | 99,68 | 91,15 |  |  | 8,53 |  |  | 104,01 |  | 92,17 |  |  |  | 4,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 28,50 |  |  |  | 28,50
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 59,2 |  | 52,0 |  | 5,6 | 4,8 |  | 93,66 | 80,80 |  |  | 12,86 |  |  | 98,54 |  | 82,16 |  |  |  | 5,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 25,68 |  |  |  | 25,68
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 59,5 |  | 52,0 |  | 5,5 | 4,7 |  | 94,25 | 80,72 |  |  | 13,53 |  |  | 99,31 |  | 82,00 |  |  |  | 5,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 26,19 |  |  |  | 26,19
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 55,8 |  | 43,7 |  | 5,5 | 4,8 |  | 100,99 | 89,43 |  |  | 11,56 |  |  | 105,61 |  | 90,52 |  |  |  | 5,007 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 28,24 |  |  |  | 28,24
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 52,4 |  | 34,6 |  | 5,6 | 4,8 |  | 111,49 | 103,22 |  |  | 8,27 |  |  | 115,57 |  | 104,26 |  |  |  | 4,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 31,02 |  |  |  | 31,02
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 49,5 |  | 33,9 |  | 5,5 | 4,7 |  | 102,92 | 94,64 |  |  | 8,28 |  |  | 106,43 |  | 95,46 |  |  |  | 3,856 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 29,54 |  |  |  | 29,54
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 48,0 |  | 31,4 |  | 5,5 | 4,8 |  | 102,80 | 94,72 |  |  | 8,08 |  |  | 106,11 |  | 95,38 |  |  |  | 3,577 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 29,36 |  |  |  | 29,36
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,7 |  | 29,8 |  | 5,4 | 4,7 |  | 110,17 | 101,16 |  |  | 9,01 |  |  | 113,59 |  | 102,00 |  |  |  | 3,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 31,14 |  |  |  | 31,14
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 52,4 |  | 27,3 |  | 5,4 | 4,8 |  | 133,32 | 123,53 |  |  | 9,79 |  |  | 137,69 |  | 124,58 |  |  |  | 4,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 35,98 |  |  |  | 35,98
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 53,5 |  | 38,3 |  | 5,5 | 4,7 |  | 105,42 | 96,08 |  |  | 9,34 |  |  | 109,72 |  | 97,06 |  |  |  | 4,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 30,98 |  |  |  | 30,98
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 54,0 |  | 39,3 |  | 5,5 | 4,7 |  | 103,44 | 95,93 |  |  | 7,51 |  |  | 107,70 |  | 96,86 |  |  |  | 4,443 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 29,50 |  |  |  | 29,50
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 54,6 |  | 41,0 |  | 5,5 | 4,7 |  | 103,20 | 95,34 |  |  | 7,86 |  |  | 107,66 |  | 96,38 |  |  |  | 4,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 28,84 |  |  |  | 28,84
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 60,4 |  | 39,0 |  | 5,5 | 4,8 |  | 128,33 | 120,90 |  |  | 7,43 |  |  | 134,63 |  | 122,24 |  |  |  | 5,422 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 34,72 |  |  |  | 34,72
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 54,0 |  | 37,9 |  | 5,5 | 4,7 |  | 3345,93 | 3046,66 |  |  | 299,27 |  |  | 3483,24 |  | 3079,77 |  |  |  | 141,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 812,37 |  |  |  | 812,37 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9137,00 |  |  | 34321,01 |  |  | 31397,08 |  |  |  | 35450,27 |  | 31678,64 | [5 empty] | 1106,592 |  | 539,74 |  |  |  | 550,98 | [6 empty] | 9155,00 | [7 empty] | 7118,99
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9881,00 |  |  | 37675,77 |  |  | 34452,29 |  |  |  | 38942,89 |  | 34767,16 | [5 empty] | 1248,675 |  | 539,74 |  |  |  | 550,98 | [6 empty] | 9899,00 | [7 empty] | 7932,03
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3354,76 |  |  | 3055,21 |  |  |  | 3492,62 |  | 3088,52 | [5 empty] | 142,082 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 813,03
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись