## ЖЭК- 2 Курчатова, 8 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258336 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 50,8 |  | 45,2 |  | 5,3 | 4,6 |  | 76,69 | 71,88 |  |  | 4,81 |  |  | 79,77 |  | 72,87 |  |  |  | 3,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,90 | 0,00 |  |  | 5,90
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 49,9 |  | 43,2 |  | 5,3 | 4,6 |  | 77,32 | 71,66 |  |  | 5,66 |  |  | 80,22 |  | 72,51 |  |  |  | 3,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,83 | 0,00 |  |  | 6,83
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 49,7 |  | 40,7 |  | 5,3 | 4,6 |  | 78,30 | 73,00 |  |  | 5,30 |  |  | 81,14 |  | 73,90 |  |  |  | 3,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,48 | 0,00 |  |  | 6,48
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 49,7 |  | 43,9 |  | 5,3 | 4,6 |  | 76,18 | 71,00 |  |  | 5,18 |  |  | 79,08 |  | 71,85 |  |  |  | 3,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,31 | 0,00 |  |  | 6,31
27.12 |  |  |  | 24,0 | 116,9 | 56,9 |  | 60,0 |  | 5,4 | 4,7 |  | 75,53 | 71,37 |  |  | 4,16 |  |  | 79,82 |  | 72,50 |  |  |  | 4,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,12 | 0,00 |  |  | 5,12
28.12 |  |  |  | 24,0 | 123,9 | 59,8 |  | 64,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 77,15 | 72,70 |  |  | 4,45 |  |  | 82,05 |  | 73,93 |  |  |  | 5,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,39 | 0,00 |  |  | 5,39
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,6 | 59,1 |  | 62,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 78,35 | 72,86 |  |  | 5,49 |  |  | 83,12 |  | 74,08 |  |  |  | 5,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,50 | 0,00 |  |  | 6,50
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,1 | 54,6 |  | 51,6 |  | 5,4 | 4,6 |  | 78,17 | 73,22 |  |  | 4,95 |  |  | 81,97 |  | 74,27 |  |  |  | 4,284 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,07 | 0,00 |  |  | 6,07
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,0 |  | 41,8 |  | 5,3 | 4,5 |  | 81,11 | 73,51 |  |  | 7,60 |  |  | 84,06 |  | 74,39 |  |  |  | 3,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,81 | 0,00 |  |  | 8,81
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 48,7 |  | 36,6 |  | 5,4 | 4,5 |  | 80,38 | 75,88 |  |  | 4,50 |  |  | 82,97 |  | 76,73 |  |  |  | 3,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,57 | 0,00 |  |  | 5,57
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 46,4 |  | 32,3 |  | 5,3 | 4,5 |  | 81,03 | 75,57 |  |  | 5,46 |  |  | 83,29 |  | 76,37 |  |  |  | 2,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,58 | 0,00 |  |  | 6,58
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 43,0 |  | 27,2 |  | 5,3 | 4,5 |  | 78,48 | 73,80 |  |  | 4,68 |  |  | 80,20 |  | 74,50 |  |  |  | 2,309 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,97 | 0,00 |  |  | 5,97
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 42,6 |  | 27,9 |  | 5,3 | 4,5 |  | 78,57 | 73,02 |  |  | 5,55 |  |  | 80,39 |  | 73,75 |  |  |  | 2,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,91 | 0,00 |  |  | 6,91
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 43,4 |  | 30,1 |  | 5,3 | 4,5 |  | 78,73 | 72,37 |  |  | 6,36 |  |  | 80,66 |  | 73,09 |  |  |  | 2,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,84 | 0,00 |  |  | 7,84
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 43,7 |  | 29,4 |  | 5,3 | 4,5 |  | 80,06 | 73,53 |  |  | 6,53 |  |  | 82,03 |  | 74,25 |  |  |  | 2,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 45,3 |  | 35,2 |  | 5,3 | 4,6 |  | 77,60 | 71,23 |  |  | 6,37 |  |  | 79,86 |  | 71,97 |  |  |  | 2,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,69 | 0,00 |  |  | 7,69
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 46,8 |  | 36,7 |  | 5,3 | 4,6 |  | 77,42 | 71,22 |  |  | 6,20 |  |  | 79,82 |  | 71,98 |  |  |  | 3,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,43 | 0,00 |  |  | 7,43
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 48,2 |  | 41,1 |  | 5,3 | 4,6 |  | 76,67 | 71,41 |  |  | 5,26 |  |  | 79,30 |  | 72,17 |  |  |  | 3,379 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,49 | 0,00 |  |  | 6,49
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 50,2 |  | 46,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 75,34 | 70,77 |  |  | 4,57 |  |  | 78,38 |  | 71,65 |  |  |  | 3,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,65 | 0,00 |  |  | 5,65
11.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 55,6 |  | 55,5 |  | 5,4 | 4,6 |  | 77,61 | 73,15 |  |  | 4,46 |  |  | 81,64 |  | 74,24 |  |  |  | 4,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,56 | 0,00 |  |  | 5,56
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 56,0 |  | 55,3 |  | 5,3 | 4,6 |  | 78,99 | 73,37 |  |  | 5,62 |  |  | 83,08 |  | 74,49 |  |  |  | 4,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,73 | 0,00 |  |  | 6,73
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 52,3 |  | 47,3 |  | 5,3 | 4,6 |  | 78,17 | 73,13 |  |  | 5,04 |  |  | 81,51 |  | 74,10 |  |  |  | 3,940 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,04 | 0,00 |  |  | 6,04
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 48,0 |  | 38,7 |  | 5,4 | 4,6 |  | 78,99 | 72,71 |  |  | 6,28 |  |  | 81,61 |  | 73,51 |  |  |  | 3,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,43 | 0,00 |  |  | 7,43
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 46,7 |  | 36,6 |  | 5,3 | 4,5 |  | 77,42 | 72,07 |  |  | 5,35 |  |  | 79,83 |  | 72,82 |  |  |  | 3,057 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,43 | 0,00 |  |  | 6,43
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 45,4 |  | 33,9 |  | 5,3 | 4,6 |  | 78,00 | 72,10 |  |  | 5,90 |  |  | 80,19 |  | 72,84 |  |  |  | 2,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,97 | 0,00 |  |  | 6,97
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 44,8 |  | 33,3 |  | 5,3 | 4,5 |  | 77,33 | 71,14 |  |  | 6,19 |  |  | 79,45 |  | 71,85 |  |  |  | 2,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,24 | 0,00 |  |  | 7,24
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 45,0 |  | 34,7 |  | 5,3 | 4,5 |  | 77,23 | 70,83 |  |  | 6,40 |  |  | 79,43 |  | 71,55 |  |  |  | 2,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,43 | 0,00 |  |  | 7,43
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 49,5 |  | 42,1 |  | 5,3 | 4,5 |  | 78,29 | 72,12 |  |  | 6,17 |  |  | 81,15 |  | 72,98 |  |  |  | 3,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,30 | 0,00 |  |  | 7,30
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 49,8 |  | 43,3 |  | 5,3 | 4,5 |  | 76,19 | 71,89 |  |  | 4,30 |  |  | 79,09 |  | 72,75 |  |  |  | 3,497 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,36 | 0,00 |  |  | 5,36
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 50,6 |  | 44,7 |  | 5,3 | 4,5 |  | 77,17 | 72,08 |  |  | 5,09 |  |  | 80,22 |  | 73,04 |  |  |  | 3,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,17 | 0,00 |  |  | 6,17
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 51,4 |  | 47,2 |  | 5,3 | 4,5 |  | 77,51 | 71,80 |  |  | 5,71 |  |  | 80,75 |  | 72,78 |  |  |  | 3,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,82 | 0,00 |  |  | 6,82
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 49,5 |  | 42,2 |  | 5,3 | 4,6 |  | 2415,98 | 2246,39 |  |  | 169,59 |  |  | 2506,08 |  | 2273,71 |  |  |  | 109,470 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 204,98 | 0,00 |  |  | 204,98 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 5483,00 |  |  | 8846,73 |  |  | 7670,82 |  |  |  | 9084,47 |  | 7745,12 | [5 empty] | 333,519 |  | 476,14 |  |  |  | 485,87 | [6 empty] | 5841,00 | [7 empty] | 1820,21 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 6227,00 |  |  | 11263,05 |  |  | 9917,43 |  |  |  | 11590,92 |  | 10019,02 | [5 empty] | 443,039 |  | 476,14 |  |  |  | 485,87 | [6 empty] | 6585,00 | [7 empty] | 2025,39 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2416,32 |  |  | 2246,61 |  |  |  | 2506,45 |  | 2273,90 | [5 empty] | 109,519 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 205,18 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись