## ЖЭК- 2 Ленина, 10 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247924 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 51,7 |  | 42,4 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,329
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,9 |  | 41,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,83 |  |  |  | 3,83 |  |  |  | 0,310
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 50,6 |  | 38,8 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,397
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 50,5 |  | 41,5 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,296
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 56,8 |  | 55,1 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,366
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,0 | 59,5 |  | 59,5 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,36 |  |  | 3,36 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,369
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 59,0 |  | 58,5 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 113,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,469
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 55,8 |  | 49,8 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,393
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 51,4 |  | 40,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,03 |  |  | 3,03 |  | 3,13 |  |  |  | 3,13 |  |  |  | 0,248
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 49,8 |  | 36,0 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  | 0,280
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 47,5 |  | 31,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,289
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 44,2 |  | 26,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,91 |  |  | 4,91 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,307
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 44,0 |  | 26,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,11 |  |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,324
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 44,9 |  | 28,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,292
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 45,2 |  | 28,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,358
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 47,4 |  | 33,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,355
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 48,9 |  | 35,1 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 4,0 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,381
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 50,5 |  | 38,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,363
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 52,5 |  | 43,8 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,408
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 56,2 |  | 51,0 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 104,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,375
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 56,7 |  | 52,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,44 |  |  | 4,44 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,447
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,3 | 54,1 |  | 46,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,370
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 49,9 |  | 37,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 4,97 |  |  |  | 4,97 |  |  |  | 0,380
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 48,8 |  | 34,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,328
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 47,2 |  | 32,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,297
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 46,5 |  | 31,3 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,63 |  |  | 4,63 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,325
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 46,8 |  | 32,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,27 |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 0,302
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 51,3 |  | 40,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,388
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 51,7 |  | 41,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,330
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 52,5 |  | 42,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,305
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 53,0 |  | 45,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,97 |  |  | 3,97 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 |  |  |  | 0,360
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,9 | 50,8 |  | 40,1 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,1 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 130,54 | 0,00 |  | 130,54 |  | 135,01 |  |  |  | 135,01 |  |  |  | 10,742
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9637,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9637,00 |  |  | 1961,71 |  |  |  |  | 2009,09 | [5 empty] | 131,440
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10381,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10381,00 |  |  | 2092,73 |  |  |  |  | 2144,59 | [5 empty] | 142,219
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 131,02 |  |  |  |  | 135,51 | [5 empty] | 10,779
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись