## ЖЭК- 2 Ленина, 11 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 277069 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 52,0 |  | 40,1 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,07 |  |  | 2,07 |  | 2,14 |  |  |  | 2,14 |  |  |  | 0,174
24.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 51,0 |  | 38,8 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 2,64 |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 0,209
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 50,4 |  | 37,1 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  | 2,56 |  |  |  | 2,56 |  |  |  | 0,197
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 50,4 |  | 39,7 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,01 |  |  | 3,01 |  | 3,11 |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,249
27.12 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 57,0 |  | 52,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  | 2,61 |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,254
28.12 |  |  |  | 24,0 | 116,8 | 59,8 |  | 57,0 |  | 5,3 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,11 |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,322
29.12 |  |  |  | 24,0 | 115,1 | 59,3 |  | 55,8 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,265
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,1 | 55,6 |  | 47,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,07 |  |  |  | 3,07 |  |  |  | 0,274
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 51,0 |  | 38,9 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 5,02 |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 0,393
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 49,2 |  | 34,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,23 |  |  | 2,23 |  | 2,29 |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 0,168
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 46,7 |  | 30,3 |  | 5,3 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  | 2,63 |  |  |  | 2,63 |  |  |  | 0,179
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 43,4 |  | 25,5 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,178
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 43,0 |  | 25,8 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,237
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 44,0 |  | 27,8 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,262
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 44,4 |  | 27,2 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,230
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 46,3 |  | 32,2 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,232
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 47,9 |  | 33,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,271
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 49,5 |  | 37,5 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,54 |  |  | 2,54 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,204
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 51,8 |  | 42,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,68 |  |  | 2,68 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,232
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 56,2 |  | 48,9 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 102,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 2,66 |  |  |  | 2,66 |  |  |  | 0,249
12.01 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 57,0 |  | 49,7 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,65 |  |  | 2,65 |  | 2,77 |  |  |  | 2,77 |  |  |  | 0,260
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 53,9 |  | 43,8 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,1 |  |  | 4,0 |  |  | 2,54 |  |  | 2,54 |  | 2,64 |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 0,227
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 49,3 |  | 35,7 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,238
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 47,8 |  | 33,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,187
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 46,3 |  | 31,2 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 4,0 |  |  | 0,61 |  |  | 0,61 |  | 0,62 |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 0,044
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 45,5 |  | 30,5 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,68 |  |  | 1,68 |  | 1,73 |  |  |  | 1,73 |  |  |  | 0,116
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 46,0 |  | 31,7 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 4,0 |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  | 0,73 |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,052
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 50,6 |  | 38,6 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,85 |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,224
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 51,0 |  | 39,6 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,36 |  |  |  | 2,36 |  |  |  | 0,191
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 51,7 |  | 41,0 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,57 |  |  | 2,57 |  | 2,66 |  |  |  | 2,66 |  |  |  | 0,219
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 52,8 |  | 43,1 |  | 5,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,40 |  |  | 2,40 |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  |  | 0,213
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,8 | 50,3 |  | 38,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,5 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 83,18 | 0,00 |  | 83,18 |  | 85,95 |  |  |  | 85,95 |  |  |  | 6,753
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9637,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9637,00 |  |  | 1096,03 |  |  |  |  | 1121,65 | [5 empty] | 72,076
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10381,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10381,00 |  |  | 1179,48 |  |  |  |  | 1207,88 | [5 empty] | 78,849
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 83,45 |  |  |  |  | 86,23 | [5 empty] | 6,773
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись