## ЖЭК- 2 Ленина, 12 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250277 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 49,4 |  | 44,1 |  | 0,7 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 4,0 |  |  | 1,28 |  |  | 1,28 |  | 1,33 |  |  |  | 1,33 |  |  |  | 0,105
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 48,7 |  | 42,7 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  | 1,24 |  |  |  | 1,24 |  |  |  | 0,095
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 48,4 |  | 40,6 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 4,0 |  |  | 1,61 |  |  | 1,61 |  | 1,66 |  |  |  | 1,66 |  |  |  | 0,126
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 48,3 |  | 43,1 |  | 0,7 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 4,0 |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 1,54 |  |  |  | 1,54 |  |  |  | 0,122
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,2 | 54,9 |  | 56,3 |  | 0,5 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,4 |  |  | 4,0 |  |  | 1,31 |  |  | 1,31 |  | 1,37 |  |  |  | 1,37 |  |  |  | 0,129
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,3 | 57,6 |  | 60,7 |  | 1,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  | 1,28 |  |  |  | 1,28 |  |  |  | 0,128
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,9 | 57,2 |  | 59,7 |  | 1,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,11 |  |  | 1,11 |  | 1,17 |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 0,112
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 53,9 |  | 51,2 |  | 1,7 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  | 1,62 |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 0,145
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 49,4 |  | 42,3 |  | 1,7 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,5 |  |  | 4,0 |  |  | 1,83 |  |  | 1,83 |  | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  |  |  | 0,147
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 47,8 |  | 37,7 |  | 1,7 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,28 |  |  | 1,28 |  | 1,32 |  |  |  | 1,32 |  |  |  | 0,096
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 45,4 |  | 33,2 |  | 1,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 4,0 |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  | 1,33 |  |  |  | 1,33 |  |  |  | 0,089
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 42,3 |  | 27,9 |  | 1,3 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 4,0 |  |  | 1,55 |  |  | 1,55 |  | 1,58 |  |  |  | 1,58 |  |  |  | 0,095
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 41,9 |  | 28,3 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  | 1,45 |  |  |  | 1,45 |  |  |  | 0,088
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 42,9 |  | 30,4 |  | 0,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,0 |  |  | 1,64 |  |  | 1,64 |  | 1,68 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 0,106
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 43,2 |  | 29,8 |  | 1,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  | 1,69 |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 0,106
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 44,9 |  | 35,1 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,37 |  |  | 1,37 |  | 1,40 |  |  |  | 1,40 |  |  |  | 0,098
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 46,7 |  | 36,9 |  | 0,6 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  | 1,95 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,140
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 48,0 |  | 40,8 |  | 0,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,18 |  |  | 1,18 |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 0,092
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 50,2 |  | 45,5 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,09 |  |  | 1,09 |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  |  |  | 0,090
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,5 | 54,1 |  | 52,4 |  | 1,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,1 |  |  | 4,0 |  |  | 1,27 |  |  | 1,27 |  | 1,32 |  |  |  | 1,32 |  |  |  | 0,119
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,3 | 54,8 |  | 53,6 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,6 |  |  | 4,0 |  |  | 1,66 |  |  | 1,66 |  | 1,74 |  |  |  | 1,74 |  |  |  | 0,161
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 51,9 |  | 47,9 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,1 |  |  | 4,0 |  |  | 1,10 |  |  | 1,10 |  | 1,14 |  |  |  | 1,14 |  |  |  | 0,095
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 47,5 |  | 39,3 |  | 1,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 0,089
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 46,0 |  | 37,2 |  | 1,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,45 |  |  | 1,45 |  | 1,49 |  |  |  | 1,49 |  |  |  | 0,105
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 44,5 |  | 34,4 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,16 |  |  | 1,16 |  | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  |  |  | 0,079
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 43,8 |  | 33,6 |  | 0,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 0,082
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 44,1 |  | 34,8 |  | 0,8 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,0 |  |  | 4,0 |  |  | 1,54 |  |  | 1,54 |  | 1,57 |  |  |  | 1,57 |  |  |  | 0,103
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 48,5 |  | 42,4 |  | 0,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,7 |  |  | 4,0 |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 1,55 |  |  |  | 1,55 |  |  |  | 0,120
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 48,9 |  | 43,4 |  | 0,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 4,0 |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  | 1,35 |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,107
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 49,5 |  | 44,9 |  | 0,3 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 4,0 |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,98 |  |  |  | 0,98 |  |  |  | 0,077
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 50,5 |  | 47,3 |  | 0,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 |  |  | 4,0 |  |  | 1,35 |  |  | 1,35 |  | 1,41 |  |  |  | 1,41 |  |  |  | 0,119
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 48,5 |  | 41,9 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 84,3 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 42,70 | 0,00 |  | 42,70 |  | 44,05 |  |  |  | 44,05 |  |  |  | 3,366
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9637,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9637,00 |  |  | 614,30 |  |  |  |  | 628,06 | [5 empty] | 39,503
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10381,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10381,00 |  |  | 657,00 |  |  |  |  | 672,11 | [5 empty] | 42,869
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 42,70 |  |  |  |  | 44,05 | [5 empty] | 3,366
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись