## ЖЭК- 2 Ленина, 13 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264102 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 53,2 |  | 40,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 56,44 | 52,02 |  |  | 4,42 |  |  | 58,60 |  | 52,66 |  |  |  | 2,496 |  | 4,25 |  | 4,31 |  | 0,205 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 5,6 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,306
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 52,6 |  | 39,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 57,81 | 52,99 |  |  | 4,82 |  |  | 59,93 |  | 53,65 |  |  |  | 2,492 |  | 4,20 |  | 4,24 |  | 0,190 |  |  |  | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 5,6 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,312
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 52,1 |  | 37,0 |  | 5,9 | 5,0 |  | 64,29 | 58,54 |  |  | 5,75 |  |  | 66,52 |  | 59,26 |  |  |  | 2,652 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,7 |  |  | 6,1 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,364
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 52,1 |  | 39,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 62,52 | 57,70 |  |  | 4,82 |  |  | 64,81 |  | 58,42 |  |  |  | 2,675 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 6,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,323
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 59,2 |  | 52,2 |  | 6,0 | 5,1 |  | 62,59 | 58,13 |  |  | 4,46 |  |  | 65,87 |  | 59,08 |  |  |  | 3,521 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,8 |  |  | 6,1 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,395
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,7 | 62,3 |  | 56,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 63,09 | 58,78 |  |  | 4,31 |  |  | 66,79 |  | 59,74 |  |  |  | 3,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,5 |  |  | 6,1 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,85 |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 0,400
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,1 | 61,1 |  | 56,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 60,52 | 55,38 |  |  | 5,14 |  |  | 63,97 |  | 56,33 |  |  |  | 3,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 5,6 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,318
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 57,4 |  | 47,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 61,94 | 56,33 |  |  | 5,61 |  |  | 64,87 |  | 57,25 |  |  |  | 3,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 5,4 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,348
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 52,9 |  | 38,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 66,24 | 59,94 |  |  | 6,30 |  |  | 68,65 |  | 60,74 |  |  |  | 2,858 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 6,0 |  |  | 5,56 |  |  | 5,56 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,461
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 51,0 |  | 34,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 66,47 | 61,08 |  |  | 5,39 |  |  | 68,61 |  | 61,81 |  |  |  | 2,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,8 |  |  | 6,1 |  |  | 4,72 |  |  | 4,72 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,362
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 48,3 |  | 30,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 65,31 | 61,05 |  |  | 4,26 |  |  | 67,12 |  | 61,77 |  |  |  | 2,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,3 |  |  | 6,1 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,66 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,250
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 44,9 |  | 25,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 65,24 | 60,24 |  |  | 5,00 |  |  | 66,71 |  | 60,80 |  |  |  | 1,846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,276
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,5 |  | 25,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 66,06 | 60,05 |  |  | 6,01 |  |  | 67,54 |  | 60,53 |  |  |  | 1,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 6,0 |  |  | 5,44 |  |  | 5,44 |  | 5,56 |  |  |  | 5,56 |  |  |  | 0,347
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 45,6 |  | 27,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 64,26 | 59,43 |  |  | 4,83 |  |  | 65,79 |  | 59,99 |  |  |  | 1,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 6,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,282
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 46,1 |  | 26,7 |  | 5,9 | 4,9 |  | 66,10 | 60,12 |  |  | 5,98 |  |  | 67,70 |  | 60,77 |  |  |  | 2,013 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 6,0 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,352
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 48,2 |  | 31,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 63,74 | 58,44 |  |  | 5,30 |  |  | 65,55 |  | 59,10 |  |  |  | 2,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,2 |  |  | 6,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,75 |  |  |  | 4,75 |  |  |  | 0,342
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 50,0 |  | 33,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 63,29 | 58,12 |  |  | 5,17 |  |  | 65,26 |  | 58,84 |  |  |  | 2,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 |  |  | 6,0 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,338
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 51,5 |  | 36,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 63,23 | 58,28 |  |  | 4,95 |  |  | 65,41 |  | 59,00 |  |  |  | 2,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,346
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 54,0 |  | 41,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 62,88 | 57,91 |  |  | 4,97 |  |  | 65,38 |  | 58,63 |  |  |  | 2,845 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,374
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,9 | 58,6 |  | 48,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 63,57 | 59,32 |  |  | 4,25 |  |  | 66,71 |  | 60,28 |  |  |  | 3,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,7 |  |  | 6,1 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,69 |  |  |  | 3,69 |  |  |  | 0,349
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 59,5 |  | 49,0 |  | 5,9 | 5,0 |  | 65,05 | 59,49 |  |  | 5,56 |  |  | 68,32 |  | 60,45 |  |  |  | 3,498 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,1 |  |  | 6,1 |  |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  | 5,02 |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 0,480
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 56,4 |  | 43,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 63,98 | 59,29 |  |  | 4,69 |  |  | 66,74 |  | 60,23 |  |  |  | 3,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,8 |  |  | 6,1 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,351
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 51,3 |  | 35,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 64,37 | 59,19 |  |  | 5,18 |  |  | 66,49 |  | 59,91 |  |  |  | 2,517 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 6,1 |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,349
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 49,7 |  | 33,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 64,45 | 58,72 |  |  | 5,73 |  |  | 66,44 |  | 59,44 |  |  |  | 2,413 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 6,0 |  |  | 4,97 |  |  | 4,97 |  | 5,12 |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 0,376
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,9 |  | 30,8 |  | 5,9 | 5,0 |  | 63,65 | 58,89 |  |  | 4,76 |  |  | 65,42 |  | 59,57 |  |  |  | 2,167 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 6,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,290
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 47,3 |  | 30,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 65,22 | 58,27 |  |  | 6,95 |  |  | 66,98 |  | 58,93 |  |  |  | 2,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 6,31 |  |  |  | 6,31 |  |  |  | 0,436
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 47,7 |  | 31,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 64,00 | 58,29 |  |  | 5,71 |  |  | 65,80 |  | 58,90 |  |  |  | 2,233 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,0 |  |  | 6,0 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,362
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 52,5 |  | 38,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 64,26 | 58,80 |  |  | 5,46 |  |  | 66,61 |  | 59,52 |  |  |  | 2,712 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 6,0 |  |  | 4,75 |  |  | 4,75 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,390
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 53,0 |  | 39,1 |  | 5,8 | 4,9 |  | 63,76 | 58,54 |  |  | 5,22 |  |  | 66,13 |  | 59,26 |  |  |  | 2,747 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,66 |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 0,378
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 53,7 |  | 40,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 63,54 | 58,73 |  |  | 4,81 |  |  | 66,01 |  | 59,47 |  |  |  | 2,810 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,13 |  |  | 4,13 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,356
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 54,9 |  | 42,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 64,08 | 58,58 |  |  | 5,50 |  |  | 66,70 |  | 59,39 |  |  |  | 3,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,6 |  |  | 6,0 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,420
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,3 | 52,2 |  | 38,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 1971,95 | 1810,64 |  |  | 161,31 |  |  | 2043,43 |  | 1833,72 |  |  |  | 82,544 |  | 8,45 |  | 8,55 |  | 0,395 |  |  |  | 744,0 |  | 85,5 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 138,40 | 0,00 |  | 138,40 |  | 142,88 |  |  |  | 142,88 |  |  |  | 11,034
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4330,00 |  |  | 6153,44 |  |  | 5549,74 |  |  |  | 6317,98 |  | 5609,13 | [5 empty] | 205,304 |  | 287,76 |  |  |  | 292,71 | [6 empty] | 4332,00 |  |  | 842,56 |  |  |  |  | 860,94 | [5 empty] | 53,502
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5074,00 |  |  | 8125,37 |  |  | 7360,41 |  |  |  | 8361,39 |  | 7442,88 | [5 empty] | 287,841 |  | 296,21 |  |  |  | 301,26 | [6 empty] | 5076,00 |  |  | 980,90 |  |  |  |  | 1003,77 | [5 empty] | 64,531
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1971,93 |  |  | 1810,67 |  |  |  | 2043,41 |  | 1833,76 | [5 empty] | 82,537 |  | 8,45 |  |  |  | 8,55 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 138,35 |  |  |  |  | 142,83 | [5 empty] | 11,029
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись