## ЖЭК- 2 Ленина, 14 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263056 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 55,7 |  | 38,5 |  | 5,9 | 0,0 |  | 66,56 | 63,42 |  |  | 3,14 |  |  | 69,13 |  | 64,40 |  |  |  | 2,732 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 6,1 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,296
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 54,9 |  | 37,1 |  | 5,9 | 0,0 |  | 67,04 | 63,16 |  |  | 3,88 |  |  | 69,52 |  | 64,13 |  |  |  | 2,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 6,1 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,346
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 54,7 |  | 34,8 |  | 5,9 | 0,0 |  | 67,31 | 64,00 |  |  | 3,31 |  |  | 69,66 |  | 64,99 |  |  |  | 2,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,9 |  |  | 6,1 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,295
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 55,4 |  | 37,2 |  | 5,6 | 0,0 |  | 67,53 | 63,31 |  |  | 4,22 |  |  | 70,07 |  | 64,29 |  |  |  | 2,733 |  | 2,33 |  | 2,36 |  | 0,106 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 5,6 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,318
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,4 | 64,9 |  | 47,4 |  | 6,0 | 0,0 |  | 77,64 | 73,97 |  |  | 3,67 |  |  | 81,76 |  | 75,39 |  |  |  | 3,926 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,6 |  |  | 6,2 |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,363
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,5 | 67,9 |  | 51,6 |  | 6,0 | 0,0 |  | 77,73 | 74,49 |  |  | 3,24 |  |  | 82,34 |  | 76,17 |  |  |  | 4,247 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,1 |  |  | 6,2 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,368
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,0 | 67,7 |  | 50,3 |  | 6,0 | 0,0 |  | 77,88 | 74,55 |  |  | 3,33 |  |  | 82,40 |  | 76,21 |  |  |  | 4,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,2 |  |  | 6,2 |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  | 3,66 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,370
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 63,3 |  | 42,6 |  | 5,9 | 0,0 |  | 78,72 | 75,02 |  |  | 3,70 |  |  | 82,49 |  | 76,47 |  |  |  | 3,589 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,7 |  |  | 6,1 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,366
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 57,7 |  | 34,7 |  | 5,8 | 0,0 |  | 80,80 | 75,47 |  |  | 5,33 |  |  | 83,82 |  | 76,67 |  |  |  | 3,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 6,0 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,463
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 55,6 |  | 30,5 |  | 5,9 | 0,0 |  | 79,90 | 76,90 |  |  | 3,00 |  |  | 82,52 |  | 78,05 |  |  |  | 2,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,4 |  |  | 6,1 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,268
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 52,6 |  | 26,6 |  | 5,9 | 0,0 |  | 80,41 | 77,00 |  |  | 3,41 |  |  | 82,66 |  | 78,06 |  |  |  | 2,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 6,1 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,97 |  |  |  | 3,97 |  |  |  | 0,271
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 48,5 |  | 22,2 |  | 5,8 | 0,0 |  | 79,79 | 76,18 |  |  | 3,61 |  |  | 81,55 |  | 77,02 |  |  |  | 1,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 6,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,260
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 47,8 |  | 22,8 |  | 5,8 | 0,0 |  | 78,76 | 75,49 |  |  | 3,27 |  |  | 80,57 |  | 76,35 |  |  |  | 1,942 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 6,0 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  |  | 0,244
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 49,1 |  | 24,7 |  | 5,8 | 0,0 |  | 78,51 | 74,58 |  |  | 3,93 |  |  | 80,46 |  | 75,48 |  |  |  | 2,125 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 6,0 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,292
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 49,3 |  | 24,1 |  | 5,9 | 0,0 |  | 76,81 | 73,33 |  |  | 3,48 |  |  | 78,68 |  | 74,23 |  |  |  | 2,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,5 |  |  | 6,0 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,257
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 51,3 |  | 29,4 |  | 5,9 | 0,0 |  | 70,74 | 67,33 |  |  | 3,41 |  |  | 72,79 |  | 68,17 |  |  |  | 2,241 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,1 |  |  | 6,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,280
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 53,4 |  | 30,8 |  | 5,8 | 0,0 |  | 74,08 | 69,73 |  |  | 4,35 |  |  | 76,40 |  | 70,70 |  |  |  | 2,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 6,0 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,354
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 55,5 |  | 34,1 |  | 5,9 | 0,0 |  | 75,86 | 72,12 |  |  | 3,74 |  |  | 78,51 |  | 73,21 |  |  |  | 2,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,327
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 58,2 |  | 38,4 |  | 5,8 | 0,0 |  | 74,50 | 71,49 |  |  | 3,01 |  |  | 77,51 |  | 72,70 |  |  |  | 3,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,28 |  |  | 3,28 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 0,286
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,5 | 63,4 |  | 44,2 |  | 5,9 | 0,0 |  | 76,14 | 73,29 |  |  | 2,85 |  |  | 79,87 |  | 74,74 |  |  |  | 3,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,4 |  |  | 6,1 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,28 |  |  |  | 3,28 |  |  |  | 0,306
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 64,4 |  | 44,9 |  | 5,9 | 0,0 |  | 76,31 | 73,58 |  |  | 2,73 |  |  | 80,16 |  | 75,02 |  |  |  | 3,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,1 |  |  | 6,1 |  |  | 3,05 |  |  | 3,05 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,299
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,7 | 61,0 |  | 39,7 |  | 5,9 | 0,0 |  | 76,32 | 73,35 |  |  | 2,97 |  |  | 79,63 |  | 74,65 |  |  |  | 3,211 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,0 |  |  | 6,1 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,289
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 55,4 |  | 32,0 |  | 5,9 | 0,0 |  | 76,63 | 73,16 |  |  | 3,47 |  |  | 79,22 |  | 74,24 |  |  |  | 2,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 6,1 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,301
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 53,6 |  | 30,3 |  | 5,9 | 0,0 |  | 76,42 | 72,46 |  |  | 3,96 |  |  | 78,84 |  | 73,49 |  |  |  | 2,516 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 6,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,320
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 50,6 |  | 29,0 |  | 5,9 | 0,0 |  | 64,77 | 59,68 |  |  | 5,09 |  |  | 66,59 |  | 60,43 |  |  |  | 2,120 |  | 3,18 |  | 3,22 |  | 0,146 |  |  |  | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 5,5 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,273
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 48,8 |  | 29,1 |  | 5,8 | 0,0 |  | 65,81 | 61,55 |  |  | 4,26 |  |  | 67,63 |  | 62,27 |  |  |  | 2,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,279
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 49,1 |  | 30,3 |  | 5,8 | 0,0 |  | 65,50 | 61,73 |  |  | 3,77 |  |  | 67,37 |  | 62,49 |  |  |  | 2,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,267
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 54,3 |  | 37,1 |  | 5,9 | 0,0 |  | 66,66 | 62,46 |  |  | 4,20 |  |  | 69,10 |  | 63,37 |  |  |  | 2,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 6,0 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,365
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 54,5 |  | 38,5 |  | 5,8 | 0,0 |  | 65,38 | 61,84 |  |  | 3,54 |  |  | 67,81 |  | 62,80 |  |  |  | 2,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 6,0 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,304
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 55,2 |  | 39,9 |  | 5,8 | 0,0 |  | 65,06 | 61,82 |  |  | 3,24 |  |  | 67,61 |  | 62,79 |  |  |  | 2,768 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,42 |  |  | 3,42 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,292
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 55,9 |  | 42,5 |  | 5,9 | 0,0 |  | 63,48 | 59,52 |  |  | 3,96 |  |  | 66,09 |  | 60,48 |  |  |  | 2,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 5,9 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,333
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 55,8 |  | 35,3 |  | 5,9 | 0,0 |  | 2269,05 | 2155,98 |  |  | 113,07 |  |  | 2352,76 |  | 2189,46 |  |  |  | 86,138 |  | 5,51 |  | 5,58 |  | 0,252 |  |  |  | 744,0 |  | 86,6 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 119,27 | 0,00 |  | 119,27 |  | 123,21 |  |  |  | 123,21 |  |  |  | 9,652
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3279,00 |  |  | 6461,13 |  |  | 6080,31 |  |  |  | 6636,14 |  | 6153,63 | [5 empty] | 199,762 |  | 189,21 |  |  |  | 191,72 | [6 empty] | 3279,00 |  |  | 579,35 |  |  |  |  | 591,89 | [5 empty] | 36,518
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4023,00 |  |  | 8730,00 |  |  | 8236,21 |  |  |  | 8988,72 |  | 8343,02 | [5 empty] | 285,884 |  | 194,72 |  |  |  | 197,30 | [6 empty] | 4023,00 |  |  | 698,54 |  |  |  |  | 715,02 | [5 empty] | 46,163
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2268,87 |  |  | 2155,90 |  |  |  | 2352,57 |  | 2189,39 | [5 empty] | 86,121 |  | 5,51 |  |  |  | 5,58 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 119,19 |  |  |  |  | 123,13 | [5 empty] | 9,645
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись