## ЖЭК- 2 Ленина, 15 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263274 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 49,2 |  | 45,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 55,82 | 52,62 |  |  | 3,20 |  |  | 58,00 |  | 53,25 |  |  |  | 2,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 6,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,41 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,286
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 48,4 |  | 43,2 |  | 6,0 | 5,1 |  | 56,75 | 52,50 |  |  | 4,25 |  |  | 58,83 |  | 53,03 |  |  |  | 2,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 5,9 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,361
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 47,8 |  | 40,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 56,83 | 53,17 |  |  | 3,66 |  |  | 58,81 |  | 53,70 |  |  |  | 2,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 5,9 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,300
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 47,9 |  | 43,9 |  | 6,0 | 5,1 |  | 55,53 | 52,19 |  |  | 3,34 |  |  | 57,57 |  | 52,71 |  |  |  | 2,578 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 |  |  | 5,9 |  |  | 3,39 |  |  | 3,39 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,289
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,2 | 54,8 |  | 59,4 |  | 6,1 | 5,2 |  | 54,96 | 51,94 |  |  | 3,02 |  |  | 58,00 |  | 52,67 |  |  |  | 3,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,3 |  |  | 6,1 |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  | 3,13 |  |  |  | 3,13 |  |  |  | 0,317
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,1 | 57,2 |  | 63,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 55,90 | 52,33 |  |  | 3,57 |  |  | 59,30 |  | 53,05 |  |  |  | 3,777 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,9 |  |  | 6,1 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,396
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,5 | 56,5 |  | 62,1 |  | 6,1 | 5,1 |  | 56,27 | 52,51 |  |  | 3,76 |  |  | 59,56 |  | 53,24 |  |  |  | 3,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,1 |  |  | 6,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,401
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,1 | 52,5 |  | 51,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 57,11 | 53,21 |  |  | 3,90 |  |  | 59,74 |  | 53,94 |  |  |  | 3,142 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,4 |  |  | 6,0 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,353
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 48,2 |  | 42,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 59,79 | 53,84 |  |  | 5,95 |  |  | 61,93 |  | 54,43 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 5,9 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,479
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 46,6 |  | 37,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 58,27 | 54,97 |  |  | 3,30 |  |  | 60,13 |  | 55,51 |  |  |  | 2,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 6,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,45 |  |  |  | 3,45 |  |  |  | 0,256
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 44,4 |  | 33,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 58,08 | 55,02 |  |  | 3,06 |  |  | 59,67 |  | 55,53 |  |  |  | 2,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 6,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,220
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 41,3 |  | 27,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 58,37 | 54,25 |  |  | 4,12 |  |  | 59,64 |  | 54,74 |  |  |  | 1,773 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,255
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 41,2 |  | 28,2 |  | 5,9 | 5,0 |  | 58,86 | 53,86 |  |  | 5,00 |  |  | 60,15 |  | 54,34 |  |  |  | 1,838 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 5,9 |  |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 0,305
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 42,1 |  | 30,2 |  | 5,9 | 5,0 |  | 57,31 | 53,18 |  |  | 4,13 |  |  | 58,66 |  | 53,66 |  |  |  | 1,880 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 |  |  | 5,9 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,253
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 42,5 |  | 29,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 58,47 | 53,71 |  |  | 4,76 |  |  | 59,86 |  | 54,19 |  |  |  | 1,899 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 5,9 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,44 |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,285
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 44,1 |  | 34,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 56,93 | 52,12 |  |  | 4,81 |  |  | 58,54 |  | 52,60 |  |  |  | 2,175 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,2 |  |  | 5,9 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,318
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,0 | 45,5 |  | 36,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 55,89 | 52,05 |  |  | 3,84 |  |  | 57,55 |  | 52,53 |  |  |  | 2,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 5,9 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,261
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 46,7 |  | 40,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 55,80 | 52,10 |  |  | 3,70 |  |  | 57,71 |  | 52,58 |  |  |  | 2,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,0 |  |  | 5,9 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,284
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 48,7 |  | 45,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 54,60 | 51,88 |  |  | 2,72 |  |  | 56,69 |  | 52,40 |  |  |  | 2,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 |  |  | 5,9 |  |  | 2,71 |  |  | 2,71 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,237
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 53,5 |  | 54,9 |  | 6,0 | 5,1 |  | 56,20 | 52,88 |  |  | 3,32 |  |  | 59,00 |  | 53,61 |  |  |  | 3,257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 6,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,41 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,329
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 54,0 |  | 54,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 57,05 | 53,01 |  |  | 4,04 |  |  | 59,95 |  | 53,74 |  |  |  | 3,337 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,8 |  |  | 6,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,403
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 50,5 |  | 47,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 57,47 | 52,95 |  |  | 4,52 |  |  | 59,85 |  | 53,67 |  |  |  | 2,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 |  |  | 6,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,49 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 0,391
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 46,6 |  | 38,7 |  | 6,0 | 5,1 |  | 56,63 | 53,09 |  |  | 3,54 |  |  | 58,44 |  | 53,60 |  |  |  | 2,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 6,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,66 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,278
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,9 | 45,2 |  | 36,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 56,24 | 52,66 |  |  | 3,58 |  |  | 57,96 |  | 53,15 |  |  |  | 2,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 5,9 |  |  | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,69 |  |  |  | 3,69 |  |  |  | 0,268
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 43,8 |  | 34,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 56,33 | 52,64 |  |  | 3,69 |  |  | 57,86 |  | 53,13 |  |  |  | 2,063 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 5,9 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,251
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 43,3 |  | 33,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 56,33 | 51,97 |  |  | 4,36 |  |  | 57,81 |  | 52,45 |  |  |  | 2,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,3 |  |  | 5,9 |  |  | 3,94 |  |  | 3,94 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,277
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 43,8 |  | 34,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 55,99 | 51,78 |  |  | 4,21 |  |  | 57,55 |  | 52,26 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 5,9 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,260
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 47,7 |  | 42,0 |  | 5,9 | 5,0 |  | 56,67 | 52,27 |  |  | 4,40 |  |  | 58,69 |  | 52,77 |  |  |  | 2,571 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,6 |  |  | 5,9 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,338
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 48,0 |  | 43,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 55,73 | 52,28 |  |  | 3,45 |  |  | 57,77 |  | 52,81 |  |  |  | 2,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 5,9 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,287
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 48,7 |  | 44,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 55,97 | 52,47 |  |  | 3,50 |  |  | 58,13 |  | 53,02 |  |  |  | 2,667 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 |  |  | 5,9 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,66 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,306
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 49,5 |  | 47,2 |  | 5,9 | 5,0 |  | 55,88 | 52,28 |  |  | 3,60 |  |  | 58,15 |  | 52,91 |  |  |  | 2,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 5,9 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,68 |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,318
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,9 | 47,7 |  | 42,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 1758,03 | 1637,73 |  |  | 120,30 |  |  | 1821,50 |  | 1655,22 |  |  |  | 79,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,8 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 116,26 | 0,00 |  | 116,26 |  | 120,24 |  |  |  | 120,24 |  |  |  | 9,560
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4332,00 |  |  | 5531,47 |  |  | 5002,50 |  |  |  | 5679,53 |  | 5048,72 | [5 empty] | 201,632 |  | 337,06 |  |  |  | 340,65 | [6 empty] | 4334,00 |  |  | 786,12 |  |  |  |  | 801,95 | [5 empty] | 47,243
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5076,00 |  |  | 7289,39 |  |  | 6640,30 |  |  |  | 7500,92 |  | 6704,00 | [5 empty] | 280,858 |  | 337,06 |  |  |  | 340,65 | [6 empty] | 5078,00 |  |  | 902,22 |  |  |  |  | 922,02 | [5 empty] | 56,788
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1757,92 |  |  | 1637,79 |  |  |  | 1821,39 |  | 1655,28 | [5 empty] | 79,226 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 116,10 |  |  |  |  | 120,07 | [5 empty] | 9,544
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись