## ЖЭК- 2 Ленина, 17 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 17
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263320 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 55,9 |  | 39,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 73,46 | 69,17 |  |  | 4,29 |  |  | 76,32 |  | 70,14 |  |  |  | 3,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 5,9 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,358
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 54,7 |  | 37,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 74,04 | 68,94 |  |  | 5,10 |  |  | 76,80 |  | 69,90 |  |  |  | 3,046 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,8 |  |  | 5,9 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,414
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 54,1 |  | 35,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 75,13 | 69,79 |  |  | 5,34 |  |  | 77,76 |  | 70,75 |  |  |  | 2,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,22 |  |  |  | 5,22 |  |  |  | 0,415
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 54,2 |  | 38,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 73,68 | 68,48 |  |  | 5,20 |  |  | 76,44 |  | 69,45 |  |  |  | 3,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 5,9 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,422
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,4 | 63,1 |  | 52,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,40 | 68,39 |  |  | 5,01 |  |  | 77,51 |  | 69,69 |  |  |  | 4,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,476
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 66,1 |  | 56,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 73,91 | 69,01 |  |  | 4,90 |  |  | 78,50 |  | 70,45 |  |  |  | 4,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 118,4 |  |  | 6,0 |  |  | 4,17 |  |  | 4,17 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,474
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 65,2 |  | 54,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 74,74 | 69,31 |  |  | 5,43 |  |  | 79,20 |  | 70,70 |  |  |  | 4,428 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 115,7 |  |  | 6,0 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,92 |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0,517
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,1 | 60,2 |  | 44,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 75,37 | 70,36 |  |  | 5,01 |  |  | 78,95 |  | 71,55 |  |  |  | 3,670 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,433
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 54,6 |  | 36,3 |  | 5,8 | 4,8 |  | 80,33 | 70,88 |  |  | 9,45 |  |  | 83,21 |  | 71,88 |  |  |  | 3,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 5,8 |  |  | 8,81 |  |  | 8,81 |  | 9,11 |  |  |  | 9,11 |  |  |  | 0,724
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 52,3 |  | 32,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 76,53 | 72,28 |  |  | 4,25 |  |  | 78,95 |  | 73,24 |  |  |  | 2,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 6,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,98 |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,296
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 49,7 |  | 28,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 77,63 | 72,30 |  |  | 5,33 |  |  | 79,75 |  | 73,15 |  |  |  | 2,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,03 |  |  | 5,03 |  | 5,16 |  |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,353
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 45,9 |  | 23,7 |  | 5,8 | 4,8 |  | 77,36 | 71,29 |  |  | 6,07 |  |  | 79,10 |  | 72,01 |  |  |  | 2,084 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 5,8 |  |  | 6,03 |  |  | 6,03 |  | 6,15 |  |  |  | 6,15 |  |  |  | 0,374
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 45,7 |  | 24,1 |  | 5,8 | 4,8 |  | 76,70 | 71,01 |  |  | 5,69 |  |  | 78,36 |  | 71,74 |  |  |  | 2,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,0 |  |  | 5,9 |  |  | 5,58 |  |  | 5,58 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,357
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 47,0 |  | 25,8 |  | 5,8 | 4,8 |  | 75,92 | 70,38 |  |  | 5,54 |  |  | 77,75 |  | 71,12 |  |  |  | 2,194 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,60 |  |  | 5,60 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,370
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 47,3 |  | 25,2 |  | 5,9 | 4,8 |  | 76,83 | 71,13 |  |  | 5,70 |  |  | 78,69 |  | 71,85 |  |  |  | 2,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 5,9 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,67 |  |  |  | 5,67 |  |  |  | 0,365
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 49,5 |  | 30,1 |  | 5,8 | 4,9 |  | 75,00 | 69,26 |  |  | 5,74 |  |  | 77,15 |  | 70,05 |  |  |  | 2,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,7 |  |  | 5,9 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,71 |  |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,409
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 51,1 |  | 31,6 |  | 5,8 | 4,9 |  | 73,83 | 68,91 |  |  | 4,92 |  |  | 76,12 |  | 69,79 |  |  |  | 2,566 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 |  |  | 5,9 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,352
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 53,0 |  | 35,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 73,70 | 68,83 |  |  | 4,87 |  |  | 76,23 |  | 69,77 |  |  |  | 2,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 5,9 |  |  | 4,52 |  |  | 4,52 |  | 4,67 |  |  |  | 4,67 |  |  |  | 0,368
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 55,5 |  | 39,9 |  | 5,8 | 4,9 |  | 73,38 | 68,29 |  |  | 5,09 |  |  | 76,28 |  | 69,26 |  |  |  | 3,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,7 |  |  | 5,9 |  |  | 4,66 |  |  | 4,66 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,409
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 61,1 |  | 48,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 73,77 | 69,80 |  |  | 3,97 |  |  | 77,52 |  | 71,00 |  |  |  | 3,803 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,1 |  |  | 6,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,347
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 61,8 |  | 48,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 74,67 | 70,01 |  |  | 4,66 |  |  | 78,51 |  | 71,21 |  |  |  | 3,875 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,8 |  |  | 5,9 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,27 |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 0,415
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,8 | 57,4 |  | 41,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 74,60 | 69,99 |  |  | 4,61 |  |  | 77,75 |  | 71,04 |  |  |  | 3,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,6 |  |  | 5,9 |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,373
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 52,2 |  | 33,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 75,23 | 69,84 |  |  | 5,39 |  |  | 77,69 |  | 70,76 |  |  |  | 2,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,380
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 50,7 |  | 32,0 |  | 5,9 | 4,9 |  | 75,31 | 69,32 |  |  | 5,99 |  |  | 77,59 |  | 70,15 |  |  |  | 2,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,56 |  |  | 5,56 |  | 5,72 |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 0,418
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 49,1 |  | 29,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 75,41 | 69,54 |  |  | 5,87 |  |  | 77,51 |  | 70,26 |  |  |  | 2,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 5,9 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,74 |  |  |  | 5,74 |  |  |  | 0,399
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 48,4 |  | 29,0 |  | 5,8 | 4,9 |  | 74,56 | 68,86 |  |  | 5,70 |  |  | 76,58 |  | 69,59 |  |  |  | 2,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,9 |  |  | 5,9 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,380
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 48,9 |  | 30,1 |  | 5,8 | 4,9 |  | 74,67 | 68,68 |  |  | 5,99 |  |  | 76,79 |  | 69,46 |  |  |  | 2,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 5,9 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,81 |  |  |  | 5,81 |  |  |  | 0,400
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 53,8 |  | 36,7 |  | 5,8 | 4,9 |  | 75,50 | 69,12 |  |  | 6,38 |  |  | 78,21 |  | 70,08 |  |  |  | 3,088 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 5,9 |  |  | 5,86 |  |  | 5,86 |  | 6,06 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,484
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 54,3 |  | 37,9 |  | 5,8 | 4,8 |  | 74,03 | 68,92 |  |  | 5,11 |  |  | 76,77 |  | 69,88 |  |  |  | 3,063 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 5,8 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,82 |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 0,397
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 55,0 |  | 39,3 |  | 5,8 | 4,9 |  | 74,09 | 69,15 |  |  | 4,94 |  |  | 77,00 |  | 70,11 |  |  |  | 3,168 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,8 |  |  | 5,9 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,395
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 56,3 |  | 41,4 |  | 5,8 | 4,9 |  | 74,87 | 69,02 |  |  | 5,85 |  |  | 77,95 |  | 69,99 |  |  |  | 3,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 5,9 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,487
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 54,0 |  | 36,7 |  | 5,9 | 4,9 |  | 2327,65 | 2160,26 |  |  | 167,39 |  |  | 2412,94 |  | 2190,02 |  |  |  | 93,621 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,1 | 0,0 |  | 5,9 | 0,0 |  | 155,75 | 0,00 |  | 155,75 |  | 161,04 |  |  |  | 161,04 |  |  |  | 12,760
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4238,00 |  |  | 7261,03 |  |  | 6554,95 |  |  |  | 7459,23 |  | 6629,86 | [5 empty] | 237,551 |  | 395,01 |  |  |  | 401,68 | [6 empty] | 4786,00 |  |  | 1066,61 |  |  |  |  | 1089,67 | [5 empty] | 67,188
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4982,00 |  |  | 9588,65 |  |  | 8715,29 |  |  |  | 9872,15 |  | 8819,97 | [5 empty] | 331,171 |  | 395,01 |  |  |  | 401,68 | [6 empty] | 5530,00 |  |  | 1222,27 |  |  |  |  | 1250,62 | [5 empty] | 79,939
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2327,62 |  |  | 2160,33 |  |  |  | 2412,92 |  | 2190,10 | [5 empty] | 93,620 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 155,66 |  |  |  |  | 160,95 | [5 empty] | 12,751
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись