## ЖЭК- 2 Ленина, 19 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 260035 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 50,8 |  | 44,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 60,32 | 55,50 |  |  | 4,82 |  |  | 62,67 |  | 56,26 |  |  |  | 2,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 5,9 |  |  | 6,92 |  |  | 6,92 |  | 7,18 |  |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,613
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 49,9 |  | 42,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 60,71 | 55,12 |  |  | 5,59 |  |  | 62,95 |  | 55,87 |  |  |  | 2,853 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,005 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 5,8 |  |  | 7,35 |  |  | 7,35 |  | 7,62 |  |  |  | 7,62 |  |  |  | 0,631
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 49,3 |  | 40,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 61,94 | 56,07 |  |  | 5,87 |  |  | 64,11 |  | 56,83 |  |  |  | 2,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,8 |  |  | 8,30 |  |  | 8,30 |  | 8,59 |  |  |  | 8,59 |  |  |  | 0,689
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 49,5 |  | 43,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 59,95 | 55,08 |  |  | 4,87 |  |  | 62,22 |  | 55,81 |  |  |  | 2,826 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 5,8 |  |  | 7,18 |  |  | 7,18 |  | 7,45 |  |  |  | 7,45 |  |  |  | 0,624
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,9 | 56,7 |  | 59,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 58,63 | 55,04 |  |  | 3,59 |  |  | 61,90 |  | 55,96 |  |  |  | 3,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,4 |  |  | 5,9 |  |  | 5,60 |  |  | 5,60 |  | 5,90 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,608
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,8 | 59,2 |  | 63,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 59,87 | 55,47 |  |  | 4,40 |  |  | 63,56 |  | 56,50 |  |  |  | 4,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,9 |  |  | 5,9 |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  | 6,57 |  |  |  | 6,57 |  |  |  | 0,714
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 58,7 |  | 61,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 60,96 | 55,75 |  |  | 5,21 |  |  | 64,63 |  | 56,74 |  |  |  | 4,049 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 117,3 |  |  | 5,9 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,64 |  |  |  | 7,64 |  |  |  | 0,813
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,4 | 54,4 |  | 51,0 |  | 6,0 | 4,9 |  | 61,41 | 56,50 |  |  | 4,91 |  |  | 64,32 |  | 57,29 |  |  |  | 3,379 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,1 |  |  | 5,9 |  |  | 7,13 |  |  | 7,13 |  | 7,45 |  |  |  | 7,45 |  |  |  | 0,692
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 49,8 |  | 41,4 |  | 5,9 | 4,8 |  | 65,13 | 56,96 |  |  | 8,17 |  |  | 67,49 |  | 57,69 |  |  |  | 3,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 5,8 |  |  | 10,48 |  |  | 10,48 |  | 10,84 |  |  |  | 10,84 |  |  |  | 0,873
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 47,9 |  | 36,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 62,48 | 57,99 |  |  | 4,49 |  |  | 64,46 |  | 58,68 |  |  |  | 2,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 5,9 |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,547
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 45,6 |  | 32,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 62,98 | 58,07 |  |  | 4,91 |  |  | 64,65 |  | 58,69 |  |  |  | 2,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 5,9 |  |  | 7,30 |  |  | 7,30 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,519
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,6 |  | 27,3 |  | 5,9 | 4,8 |  | 64,41 | 57,32 |  |  | 7,09 |  |  | 65,83 |  | 57,84 |  |  |  | 2,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 5,8 |  |  | 9,54 |  |  | 9,54 |  | 9,74 |  |  |  | 9,74 |  |  |  | 0,600
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 42,2 |  | 27,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 64,32 | 57,16 |  |  | 7,16 |  |  | 65,77 |  | 57,65 |  |  |  | 2,058 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,8 |  |  | 9,92 |  |  | 9,92 |  | 10,14 |  |  |  | 10,14 |  |  |  | 0,641
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 43,2 |  | 29,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 64,49 | 56,55 |  |  | 7,94 |  |  | 66,01 |  | 57,12 |  |  |  | 2,225 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,8 |  |  | 10,50 |  |  | 10,50 |  | 10,75 |  |  |  | 10,75 |  |  |  | 0,701
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 43,6 |  | 29,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 64,24 | 57,30 |  |  | 6,94 |  |  | 65,72 |  | 57,86 |  |  |  | 2,140 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 5,8 |  |  | 9,76 |  |  | 9,76 |  | 9,99 |  |  |  | 9,99 |  |  |  | 0,651
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 45,3 |  | 34,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 63,27 | 55,71 |  |  | 7,56 |  |  | 65,07 |  | 56,24 |  |  |  | 2,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,2 |  |  | 5,8 |  |  | 10,27 |  |  | 10,27 |  | 10,56 |  |  |  | 10,56 |  |  |  | 0,762
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 46,8 |  | 36,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 60,89 | 55,50 |  |  | 5,39 |  |  | 62,73 |  | 56,07 |  |  |  | 2,431 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 5,8 |  |  | 7,89 |  |  | 7,89 |  | 8,12 |  |  |  | 8,12 |  |  |  | 0,600
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 48,3 |  | 40,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 61,10 | 55,43 |  |  | 5,67 |  |  | 63,18 |  | 56,14 |  |  |  | 2,706 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,0 |  |  | 5,8 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  | 8,27 |  |  |  | 8,27 |  |  |  | 0,656
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 50,4 |  | 45,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 59,06 | 55,07 |  |  | 3,99 |  |  | 61,39 |  | 55,82 |  |  |  | 2,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,0 |  |  | 5,8 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,63 |  |  |  | 6,63 |  |  |  | 0,568
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,0 | 55,8 |  | 54,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 61,24 | 56,39 |  |  | 4,85 |  |  | 64,36 |  | 57,22 |  |  |  | 3,578 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,1 |  |  | 5,9 |  |  | 7,10 |  |  | 7,10 |  | 7,45 |  |  |  | 7,45 |  |  |  | 0,733
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 56,4 |  | 53,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 60,92 | 56,55 |  |  | 4,37 |  |  | 64,05 |  | 57,42 |  |  |  | 3,522 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,3 |  |  | 5,8 |  |  | 6,49 |  |  | 6,49 |  | 6,81 |  |  |  | 6,81 |  |  |  | 0,665
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,0 | 52,7 |  | 46,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 62,12 | 56,47 |  |  | 5,65 |  |  | 64,76 |  | 57,21 |  |  |  | 3,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,5 |  |  | 5,9 |  |  | 7,93 |  |  | 7,93 |  | 8,25 |  |  |  | 8,25 |  |  |  | 0,726
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 48,2 |  | 38,1 |  | 6,0 | 5,0 |  | 60,71 | 56,41 |  |  | 4,30 |  |  | 62,69 |  | 57,06 |  |  |  | 2,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 5,9 |  |  | 6,66 |  |  | 6,66 |  | 6,87 |  |  |  | 6,87 |  |  |  | 0,527
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 46,8 |  | 36,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 61,51 | 56,06 |  |  | 5,45 |  |  | 63,37 |  | 56,61 |  |  |  | 2,449 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 5,8 |  |  | 8,14 |  |  | 8,14 |  | 8,38 |  |  |  | 8,38 |  |  |  | 0,619
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 45,5 |  | 33,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 62,45 | 56,25 |  |  | 6,20 |  |  | 64,19 |  | 56,73 |  |  |  | 2,335 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,8 |  |  | 5,8 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 9,07 |  |  |  | 9,07 |  |  |  | 0,643
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 44,8 |  | 32,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 60,67 | 55,70 |  |  | 4,97 |  |  | 62,27 |  | 56,27 |  |  |  | 2,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 5,8 |  |  | 7,49 |  |  | 7,49 |  | 7,69 |  |  |  | 7,69 |  |  |  | 0,529
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 45,1 |  | 34,0 |  | 5,9 | 4,9 |  | 62,57 | 55,50 |  |  | 7,07 |  |  | 64,27 |  | 56,12 |  |  |  | 2,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,5 |  |  | 5,8 |  |  | 9,50 |  |  | 9,50 |  | 9,75 |  |  |  | 9,75 |  |  |  | 0,678
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 49,4 |  | 41,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 63,41 | 55,87 |  |  | 7,54 |  |  | 65,67 |  | 56,63 |  |  |  | 2,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 5,8 |  |  | 9,81 |  |  | 9,81 |  | 10,15 |  |  |  | 10,15 |  |  |  | 0,824
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 49,8 |  | 42,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 60,64 | 55,67 |  |  | 4,97 |  |  | 62,88 |  | 56,41 |  |  |  | 2,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 |  |  | 5,8 |  |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,43 |  |  |  | 7,43 |  |  |  | 0,617
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 50,5 |  | 44,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 60,46 | 55,80 |  |  | 4,66 |  |  | 62,77 |  | 56,60 |  |  |  | 2,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 5,8 |  |  | 6,87 |  |  | 6,87 |  | 7,13 |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,604
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 51,4 |  | 46,6 |  | 5,9 | 4,9 |  | 61,11 | 55,72 |  |  | 5,39 |  |  | 63,60 |  | 56,51 |  |  |  | 3,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,1 |  |  | 5,8 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,92 |  |  |  | 7,92 |  |  |  | 0,694
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 49,4 |  | 41,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 1913,97 | 1739,98 |  |  | 173,99 |  |  | 1983,54 |  | 1761,85 |  |  |  | 87,237 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,005 |  |  |  | 744,0 |  | 89,1 | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 |  | 246,62 | 0,00 |  | 246,62 |  | 255,12 |  |  |  | 255,12 |  |  |  | 20,362
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4331,00 |  |  | 5985,24 |  |  | 5174,46 |  |  |  | 6148,55 |  | 5226,60 | [5 empty] | 230,719 |  | 469,94 |  |  |  | 479,41 | [6 empty] | 4785,00 |  |  | 1402,26 |  |  |  |  | 1434,94 | [5 empty] | 92,439
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5075,00 |  |  | 7899,14 |  |  | 6914,50 |  |  |  | 8132,00 |  | 6988,52 | [5 empty] | 317,951 |  | 470,06 |  |  |  | 479,53 | [6 empty] | 5529,00 |  |  | 1648,72 |  |  |  |  | 1689,89 | [5 empty] | 112,785
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1913,90 |  |  | 1740,04 |  |  |  | 1983,45 |  | 1761,92 | [5 empty] | 87,232 |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 246,47 |  |  |  |  | 254,96 | [5 empty] | 20,345
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись