## ЖЭК- 2 Ленина, 20 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 20
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250278 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 51,8 |  | 41,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,282
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 50,9 |  | 40,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,294
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 50,5 |  | 38,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,302
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,2 |  | 41,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,76 |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 0,305
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 56,9 |  | 54,7 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,43 |  |  |  | 3,43 |  |  |  | 0,330
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 59,6 |  | 59,2 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,46 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 0,350
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,2 | 59,0 |  | 58,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,27 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,325
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 55,8 |  | 49,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,319
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 51,1 |  | 40,8 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,346
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 49,2 |  | 36,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,211
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 46,8 |  | 32,0 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,215
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 43,1 |  | 27,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,194
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,1 |  | 27,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,257
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 44,3 |  | 29,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,97 |  |  | 3,97 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,258
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 44,7 |  | 28,4 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,268
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 46,6 |  | 33,6 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,77 |  |  | 3,77 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,276
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 48,3 |  | 35,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,284
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 50,0 |  | 39,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,294
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 52,2 |  | 43,8 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,254
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,9 | 56,6 |  | 50,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,72 |  |  | 3,72 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,361
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 57,4 |  | 51,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 102,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,371
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,9 | 54,4 |  | 45,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,07 |  |  | 3,07 |  | 3,18 |  |  |  | 3,18 |  |  |  | 0,269
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 49,6 |  | 37,2 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  | 3,06 |  |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,227
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 48,1 |  | 35,3 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,48 |  |  | 3,48 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,255
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 46,5 |  | 32,5 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,48 |  |  |  | 3,48 |  |  |  | 0,237
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 45,6 |  | 31,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,282
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 45,9 |  | 33,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,79 |  |  | 3,79 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,261
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 50,7 |  | 40,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,76 |  |  | 3,76 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,306
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 51,0 |  | 41,5 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,37 |  |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,271
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 51,8 |  | 42,9 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,237
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 52,8 |  | 45,3 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,98 |  |  | 2,98 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,261
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,6 | 50,5 |  | 40,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,7 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 108,37 | 0,00 |  | 108,37 |  | 111,92 |  |  |  | 111,92 |  |  |  | 8,700
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9371,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9371,00 |  |  | 1658,27 |  |  |  |  | 1693,90 | [5 empty] | 103,395
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10115,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10115,00 |  |  | 1766,64 |  |  |  |  | 1805,82 | [5 empty] | 112,095
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 108,37 |  |  |  |  | 111,92 | [5 empty] | 8,701
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись