## ЖЭК- 2 Ленина, 21 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243779 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 50,5 |  | 44,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,02 | 85,66 |  |  | 6,36 |  |  | 95,66 |  | 86,62 |  |  |  | 4,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,17 |  |  |  | 6,17
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 49,7 |  | 42,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,20 | 85,44 |  |  | 6,76 |  |  | 95,63 |  | 86,40 |  |  |  | 4,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,49 |  |  |  | 6,49
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 49,1 |  | 40,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 93,00 | 86,51 |  |  | 6,49 |  |  | 96,30 |  | 87,47 |  |  |  | 4,052 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 49,2 |  | 43,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 91,51 | 84,87 |  |  | 6,64 |  |  | 94,93 |  | 85,83 |  |  |  | 4,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,4 | 55,9 |  | 59,5 |  | 6,1 | 5,1 |  | 89,78 | 84,79 |  |  | 4,99 |  |  | 94,79 |  | 86,01 |  |  |  | 5,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,63 |  |  |  | 4,63
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 58,3 |  | 64,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 91,84 | 85,32 |  |  | 6,52 |  |  | 97,57 |  | 86,75 |  |  |  | 6,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,17 |  |  |  | 6,17
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 57,8 |  | 61,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 92,83 | 85,66 |  |  | 7,17 |  |  | 98,36 |  | 87,03 |  |  |  | 6,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 53,7 |  | 51,2 |  | 6,0 | 4,9 |  | 94,27 | 86,62 |  |  | 7,65 |  |  | 98,72 |  | 87,78 |  |  |  | 5,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 49,4 |  | 41,6 |  | 5,9 | 4,8 |  | 96,76 | 87,34 |  |  | 9,42 |  |  | 100,28 |  | 88,35 |  |  |  | 4,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,30 |  |  |  | 9,30
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 47,6 |  | 36,9 |  | 6,1 | 4,9 |  | 95,37 | 88,95 |  |  | 6,42 |  |  | 98,42 |  | 89,91 |  |  |  | 3,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,16 |  |  |  | 6,16
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 45,4 |  | 32,6 |  | 6,0 | 4,8 |  | 96,30 | 88,97 |  |  | 7,33 |  |  | 98,95 |  | 89,86 |  |  |  | 3,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 42,3 |  | 27,3 |  | 6,0 | 4,8 |  | 95,78 | 87,80 |  |  | 7,98 |  |  | 97,92 |  | 88,54 |  |  |  | 2,911 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,90 |  |  |  | 7,90
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 42,1 |  | 27,8 |  | 6,0 | 4,8 |  | 96,58 | 87,41 |  |  | 9,17 |  |  | 98,74 |  | 88,13 |  |  |  | 3,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,08 |  |  |  | 9,08
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 43,0 |  | 29,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 93,73 | 86,72 |  |  | 7,01 |  |  | 96,00 |  | 87,44 |  |  |  | 3,064 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,98 |  |  |  | 6,98
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 43,3 |  | 29,2 |  | 6,0 | 4,8 |  | 95,68 | 87,70 |  |  | 7,98 |  |  | 97,95 |  | 88,42 |  |  |  | 3,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,84 |  |  |  | 7,84
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 45,1 |  | 34,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,06 | 85,23 |  |  | 6,83 |  |  | 94,69 |  | 86,02 |  |  |  | 3,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 46,6 |  | 36,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,93 | 84,71 |  |  | 8,22 |  |  | 95,74 |  | 85,59 |  |  |  | 3,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,98 |  |  |  | 7,98
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 48,0 |  | 40,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,07 | 84,80 |  |  | 7,27 |  |  | 95,25 |  | 85,76 |  |  |  | 4,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 50,0 |  | 45,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 90,29 | 84,26 |  |  | 6,03 |  |  | 93,87 |  | 85,23 |  |  |  | 4,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,79 |  |  |  | 5,79
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 55,0 |  | 54,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 93,76 | 86,12 |  |  | 7,64 |  |  | 98,53 |  | 87,32 |  |  |  | 5,508 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,50 |  |  |  | 7,50
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 55,5 |  | 54,4 |  | 6,0 | 4,9 |  | 93,85 | 86,37 |  |  | 7,48 |  |  | 98,66 |  | 87,57 |  |  |  | 5,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 51,9 |  | 46,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,06 | 86,30 |  |  | 5,76 |  |  | 95,91 |  | 87,35 |  |  |  | 4,582 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,51 |  |  |  | 5,51
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 47,7 |  | 38,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 92,82 | 86,05 |  |  | 6,77 |  |  | 95,84 |  | 87,01 |  |  |  | 3,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,48 |  |  |  | 6,48
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 46,2 |  | 36,4 |  | 6,0 | 4,9 |  | 91,90 | 85,37 |  |  | 6,53 |  |  | 94,67 |  | 86,27 |  |  |  | 3,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 44,8 |  | 33,7 |  | 6,0 | 4,9 |  | 92,20 | 85,60 |  |  | 6,60 |  |  | 94,79 |  | 86,40 |  |  |  | 3,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,34 |  |  |  | 6,34
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 44,3 |  | 33,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 91,96 | 84,78 |  |  | 7,18 |  |  | 94,46 |  | 85,57 |  |  |  | 3,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 44,6 |  | 34,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 93,07 | 84,55 |  |  | 8,52 |  |  | 95,69 |  | 85,38 |  |  |  | 3,543 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,21 |  |  |  | 8,21
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 48,8 |  | 41,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 93,61 | 85,16 |  |  | 8,45 |  |  | 96,95 |  | 86,12 |  |  |  | 4,283 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,12 |  |  |  | 8,12
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 49,2 |  | 43,1 |  | 5,9 | 4,9 |  | 91,64 | 84,80 |  |  | 6,84 |  |  | 95,07 |  | 85,76 |  |  |  | 4,253 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,50 |  |  |  | 6,50
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 49,8 |  | 44,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 91,78 | 85,10 |  |  | 6,68 |  |  | 95,34 |  | 86,06 |  |  |  | 4,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,43 |  |  |  | 6,43
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,7 | 50,7 |  | 47,0 |  | 6,0 | 4,9 |  | 91,90 | 84,96 |  |  | 6,94 |  |  | 95,67 |  | 85,93 |  |  |  | 4,640 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,71 |  |  |  | 6,71
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,7 | 48,9 |  | 41,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 2885,55 | 2663,92 |  |  | 221,63 |  |  | 2991,35 |  | 2693,88 |  |  |  | 130,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 214,39 |  |  |  | 214,39 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11724,00 |  |  | 32300,12 |  |  | 28939,19 |  |  |  | 33198,11 |  | 29217,01 | [5 empty] | 1194,914 |  | 483,63 |  |  |  | 492,61 | [6 empty] | 12009,00 | [7 empty] | 3656,81
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12468,00 |  |  | 35185,71 |  |  | 31603,14 |  |  |  | 36189,50 |  | 31910,93 | [5 empty] | 1325,308 |  | 483,63 |  |  |  | 492,61 | [6 empty] | 12753,00 | [7 empty] | 3871,20
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2885,59 |  |  | 2663,95 |  |  |  | 2991,39 |  | 2693,92 | [5 empty] | 130,394 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 214,39
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись