## ЖЭК- 2 Ленина, 22 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 22
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247502 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 55,9 |  | 38,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 55,2 |  | 36,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 54,6 |  | 35,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 54,7 |  | 37,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,5 | 62,3 |  | 50,3 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,5 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 65,4 |  | 54,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,8 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,0 | 65,2 |  | 52,8 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,6 | 60,7 |  | 44,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,0 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 55,5 |  | 36,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,6 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,8 | 53,3 |  | 32,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 50,5 |  | 28,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 46,6 |  | 23,9 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 46,4 |  | 24,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 47,7 |  | 26,1 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 48,0 |  | 25,5 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 50,3 |  | 30,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 51,8 |  | 32,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 54,0 |  | 35,7 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 56,5 |  | 40,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,6 | 61,5 |  | 46,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 62,3 |  | 47,0 |  | 6,1 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,4 | 58,9 |  | 41,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 53,7 |  | 33,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 52,2 |  | 31,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 50,3 |  | 29,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 49,4 |  | 28,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 49,8 |  | 29,9 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 55,1 |  | 36,5 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,4 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 55,3 |  | 37,8 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 56,3 |  | 39,0 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,7 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 57,8 |  | 41,0 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,2 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 54,7 |  | 36,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 78,7 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9638,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9638,00 |  |  | 1030,59 |  |  |  |  | 1055,52 | [5 empty] | 68,642
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10382,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10382,00 |  |  | 1030,59 |  |  |  |  | 1055,52 | [5 empty] | 68,642
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись