## ЖЭК- 2 Ленина, 24 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 24
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 244074 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 53,1 |  | 41,8 |  | 6,3 | 4,9 |  | 106,03 | 98,40 |  |  | 7,63 |  |  | 110,18 |  | 99,73 |  |  |  | 4,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,66 |  |  |  | 8,66
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 52,4 |  | 40,3 |  | 6,4 | 4,9 |  | 105,64 | 98,32 |  |  | 7,32 |  |  | 109,60 |  | 99,59 |  |  |  | 4,608 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,33 |  |  |  | 8,33
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 51,9 |  | 38,2 |  | 6,4 | 4,9 |  | 107,83 | 99,60 |  |  | 8,23 |  |  | 111,67 |  | 100,90 |  |  |  | 4,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,19 |  |  |  | 9,19
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 51,8 |  | 41,4 |  | 6,2 | 4,9 |  | 105,16 | 97,78 |  |  | 7,38 |  |  | 109,17 |  | 99,00 |  |  |  | 4,708 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,39 |  |  |  | 8,39
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,5 | 58,2 |  | 55,3 |  | 6,4 | 5,0 |  | 104,91 | 97,89 |  |  | 7,02 |  |  | 110,56 |  | 99,52 |  |  |  | 6,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,78 |  |  |  | 7,78
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 60,9 |  | 59,7 |  | 6,4 | 5,0 |  | 106,10 | 98,81 |  |  | 7,29 |  |  | 112,49 |  | 100,51 |  |  |  | 6,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,09 |  |  |  | 8,09
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 60,7 |  | 58,1 |  | 6,4 | 4,9 |  | 107,57 | 99,20 |  |  | 8,37 |  |  | 113,92 |  | 100,89 |  |  |  | 6,751 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,23 |  |  |  | 9,23
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,2 | 57,2 |  | 49,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 109,23 | 100,27 |  |  | 8,96 |  |  | 114,48 |  | 101,83 |  |  |  | 5,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,85 |  |  |  | 9,85
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 52,6 |  | 40,2 |  | 6,3 | 4,8 |  | 111,59 | 100,84 |  |  | 10,75 |  |  | 115,78 |  | 102,16 |  |  |  | 5,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,65 |  |  |  | 11,65
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 51,1 |  | 35,3 |  | 6,4 | 4,8 |  | 109,97 | 102,88 |  |  | 7,09 |  |  | 113,59 |  | 104,14 |  |  |  | 4,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,08 |  |  |  | 8,08
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 48,5 |  | 31,0 |  | 6,4 | 4,8 |  | 112,47 | 102,78 |  |  | 9,69 |  |  | 115,64 |  | 103,95 |  |  |  | 3,907 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,64 |  |  |  | 10,64
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 45,0 |  | 25,8 |  | 6,7 | 4,9 |  | 109,98 | 101,46 |  |  | 8,52 |  |  | 112,50 |  | 102,49 |  |  |  | 3,180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,67 |  |  |  | 9,67
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 44,8 |  | 26,5 |  | 6,5 | 4,9 |  | 109,69 | 100,87 |  |  | 8,82 |  |  | 112,19 |  | 101,87 |  |  |  | 3,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,91 |  |  |  | 9,91
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 45,8 |  | 28,5 |  | 6,5 | 4,8 |  | 108,88 | 100,04 |  |  | 8,84 |  |  | 111,61 |  | 101,01 |  |  |  | 3,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 46,2 |  | 27,8 |  | 6,5 | 4,9 |  | 110,84 | 101,24 |  |  | 9,60 |  |  | 113,58 |  | 102,25 |  |  |  | 3,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,73 |  |  |  | 10,73
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 48,2 |  | 33,4 |  | 6,4 | 5,0 |  | 107,88 | 98,33 |  |  | 9,55 |  |  | 111,08 |  | 99,39 |  |  |  | 4,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,60 |  |  |  | 10,60
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 49,8 |  | 34,9 |  | 6,4 | 4,9 |  | 107,55 | 97,77 |  |  | 9,78 |  |  | 110,94 |  | 98,97 |  |  |  | 4,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,63 |  |  |  | 10,63
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 51,5 |  | 39,0 |  | 6,2 | 4,9 |  | 106,14 | 98,27 |  |  | 7,87 |  |  | 109,94 |  | 99,50 |  |  |  | 4,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,87 |  |  |  | 8,87
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 53,7 |  | 43,9 |  | 6,4 | 4,9 |  | 105,67 | 97,65 |  |  | 8,02 |  |  | 110,00 |  | 99,01 |  |  |  | 5,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,95 |  |  |  | 8,95
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 58,0 |  | 50,5 |  | 6,3 | 5,0 |  | 107,76 | 100,11 |  |  | 7,65 |  |  | 113,14 |  | 101,72 |  |  |  | 5,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,63 |  |  |  | 8,63
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 58,8 |  | 51,3 |  | 6,3 | 4,9 |  | 109,59 | 100,24 |  |  | 9,35 |  |  | 115,20 |  | 101,93 |  |  |  | 6,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,23 |  |  |  | 10,23
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,0 | 56,0 |  | 45,1 |  | 6,2 | 4,9 |  | 108,73 | 100,14 |  |  | 8,59 |  |  | 113,49 |  | 101,65 |  |  |  | 5,349 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,39 |  |  |  | 9,39
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 51,3 |  | 36,5 |  | 6,3 | 4,9 |  | 107,13 | 100,07 |  |  | 7,06 |  |  | 110,77 |  | 101,35 |  |  |  | 4,239 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,90 |  |  |  | 7,90
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,3 | 49,7 |  | 34,6 |  | 6,2 | 5,0 |  | 107,39 | 99,22 |  |  | 8,17 |  |  | 110,77 |  | 100,43 |  |  |  | 4,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,98 |  |  |  | 8,98
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 48,1 |  | 31,9 |  | 6,5 | 4,9 |  | 107,91 | 99,40 |  |  | 8,51 |  |  | 111,01 |  | 100,49 |  |  |  | 3,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 47,3 |  | 31,1 |  | 6,3 | 4,8 |  | 107,45 | 98,27 |  |  | 9,18 |  |  | 110,41 |  | 99,32 |  |  |  | 3,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,91 |  |  |  | 9,91
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 47,8 |  | 32,6 |  | 6,4 | 4,9 |  | 107,42 | 98,12 |  |  | 9,30 |  |  | 110,49 |  | 99,21 |  |  |  | 3,896 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,05 |  |  |  | 10,05
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 52,5 |  | 39,8 |  | 6,2 | 4,9 |  | 108,13 | 99,10 |  |  | 9,03 |  |  | 112,17 |  | 100,39 |  |  |  | 4,738 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,88 |  |  |  | 9,88
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 52,9 |  | 41,0 |  | 6,3 | 4,9 |  | 106,74 | 98,69 |  |  | 8,05 |  |  | 110,84 |  | 99,97 |  |  |  | 4,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,93 |  |  |  | 8,93
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 53,7 |  | 42,4 |  | 6,4 | 4,8 |  | 105,99 | 99,11 |  |  | 6,88 |  |  | 110,25 |  | 100,48 |  |  |  | 4,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,75 |  |  |  | 7,75
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 54,8 |  | 44,6 |  | 6,2 | 4,9 |  | 106,51 | 98,91 |  |  | 7,60 |  |  | 111,02 |  | 100,39 |  |  |  | 5,139 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,45 |  |  |  | 8,45
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 52,1 |  | 39,7 |  | 6,4 | 4,9 |  | 3343,88 | 3083,78 |  |  | 260,10 |  |  | 3468,48 |  | 3124,04 |  |  |  | 145,054 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 288,81 |  |  |  | 288,81 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10822,00 |  |  | 36624,81 |  |  | 32734,00 |  |  |  | 37630,50 |  | 33094,32 | [5 empty] | 1288,193 |  | 713,99 |  |  |  | 726,73 | [6 empty] | 10837,00 | [7 empty] | 4737,02
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11566,00 |  |  | 39968,93 |  |  | 35817,83 |  |  |  | 41099,22 |  | 36218,39 | [5 empty] | 1433,259 |  | 713,99 |  |  |  | 726,73 | [6 empty] | 11581,00 | [7 empty] | 5026,04
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3344,12 |  |  | 3083,82 |  |  |  | 3468,72 |  | 3124,07 | [5 empty] | 145,066 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 289,01
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись