## ЖЭК- 2 Ленина, 25 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 25
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 104710 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 46,6 |  | 47,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,06 | 79,06 |  |  | 0,00 |  |  | 82,24 |  | 79,83 |  |  |  | 3,763 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 4,0 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 |  | 7,18 |  |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,603
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 46,0 |  | 46,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,86 | 78,86 |  |  | 0,00 |  |  | 81,94 |  | 79,63 |  |  |  | 3,635 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,1 |  |  | 4,0 |  |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 8,22 |  |  |  | 8,22 |  |  |  | 0,672
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 45,8 |  | 43,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,91 | 79,91 |  |  | 0,00 |  |  | 82,82 |  | 80,64 |  |  |  | 3,510 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 4,0 |  |  | 7,64 |  |  | 7,64 |  | 7,92 |  |  |  | 7,92 |  |  |  | 0,634
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 45,5 |  | 46,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,40 | 78,40 |  |  | 0,00 |  |  | 81,45 |  | 79,12 |  |  |  | 3,649 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 4,0 |  |  | 7,04 |  |  | 7,04 |  | 7,28 |  |  |  | 7,28 |  |  |  | 0,613
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 50,3 |  | 61,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,37 | 78,37 |  |  | 0,00 |  |  | 82,81 |  | 79,17 |  |  |  | 4,817 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,1 |  |  | 4,0 |  |  | 6,68 |  |  | 6,68 |  | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,703
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,9 | 52,4 |  | 66,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,11 | 79,11 |  |  | 0,00 |  |  | 84,11 |  | 79,87 |  |  |  | 5,291 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,4 |  |  | 4,0 |  |  | 7,41 |  |  | 7,41 |  | 7,81 |  |  |  | 7,81 |  |  |  | 0,827
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,6 | 52,0 |  | 65,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,34 | 79,34 |  |  | 0,00 |  |  | 84,25 |  | 80,10 |  |  |  | 5,223 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,8 |  |  | 4,0 |  |  | 7,36 |  |  | 7,36 |  | 7,79 |  |  |  | 7,79 |  |  |  | 0,807
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,9 | 49,4 |  | 56,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,99 | 79,99 |  |  | 0,00 |  |  | 84,09 |  | 80,81 |  |  |  | 4,530 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,7 |  |  | 4,0 |  |  | 6,75 |  |  | 6,75 |  | 7,06 |  |  |  | 7,06 |  |  |  | 0,653
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 45,9 |  | 46,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,63 | 80,63 |  |  | 0,00 |  |  | 83,82 |  | 81,44 |  |  |  | 3,764 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 4,0 |  |  | 10,69 |  |  | 10,69 |  | 11,08 |  |  |  | 11,08 |  |  |  | 0,900
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 44,6 |  | 41,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 82,00 | 82,00 |  |  | 0,00 |  |  | 84,82 |  | 82,80 |  |  |  | 3,409 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,07 |  |  | 7,07 |  | 7,30 |  |  |  | 7,30 |  |  |  | 0,554
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 42,6 |  | 36,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 82,10 | 82,10 |  |  | 0,00 |  |  | 84,53 |  | 82,86 |  |  |  | 3,013 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,2 |  |  | 4,0 |  |  | 7,89 |  |  | 7,89 |  | 8,10 |  |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,567
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 39,9 |  | 31,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 81,05 | 81,05 |  |  | 0,00 |  |  | 82,91 |  | 81,69 |  |  |  | 2,508 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 4,0 |  |  | 8,30 |  |  | 8,30 |  | 8,45 |  |  |  | 8,45 |  |  |  | 0,529
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 39,6 |  | 31,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,52 | 80,52 |  |  | 0,00 |  |  | 82,54 |  | 81,13 |  |  |  | 2,503 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 9,02 |  |  | 9,02 |  | 9,22 |  |  |  | 9,22 |  |  |  | 0,593
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 40,4 |  | 33,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,76 | 79,76 |  |  | 0,00 |  |  | 81,98 |  | 80,30 |  |  |  | 2,666 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 4,0 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 |  | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 0,481
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 40,8 |  | 32,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 80,72 | 80,72 |  |  | 0,00 |  |  | 83,00 |  | 81,22 |  |  |  | 2,647 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,3 |  |  | 4,0 |  |  | 7,41 |  |  | 7,41 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,497
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 42,0 |  | 38,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,52 | 78,52 |  |  | 0,00 |  |  | 81,14 |  | 78,97 |  |  |  | 3,020 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 4,0 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,42 |  |  |  | 7,42 |  |  |  | 0,546
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 43,5 |  | 40,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,31 | 78,31 |  |  | 0,00 |  |  | 81,01 |  | 78,91 |  |  |  | 3,187 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,1 |  |  | 4,0 |  |  | 10,25 |  |  | 10,25 |  | 10,52 |  |  |  | 10,52 |  |  |  | 0,791
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 44,8 |  | 44,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,47 | 78,47 |  |  | 0,00 |  |  | 81,45 |  | 79,16 |  |  |  | 3,497 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 4,0 |  |  | 6,06 |  |  | 6,06 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,502
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 46,4 |  | 49,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,95 | 77,95 |  |  | 0,00 |  |  | 81,24 |  | 78,65 |  |  |  | 3,884 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,0 |  |  | 4,0 |  |  | 6,69 |  |  | 6,69 |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  | 0,604
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 49,7 |  | 57,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,72 | 79,72 |  |  | 0,00 |  |  | 83,88 |  | 80,54 |  |  |  | 4,578 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,90 |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,661
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 50,5 |  | 58,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,85 | 79,85 |  |  | 0,00 |  |  | 84,12 |  | 80,64 |  |  |  | 4,688 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,5 |  |  | 4,0 |  |  | 7,90 |  |  | 7,90 |  | 8,29 |  |  |  | 8,29 |  |  |  | 0,804
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,6 | 48,4 |  | 52,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,54 | 79,54 |  |  | 0,00 |  |  | 83,31 |  | 80,40 |  |  |  | 4,159 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,8 |  |  | 4,0 |  |  | 6,48 |  |  | 6,48 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,602
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 44,6 |  | 42,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,59 | 79,59 |  |  | 0,00 |  |  | 82,38 |  | 80,30 |  |  |  | 3,416 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,6 |  |  | 4,0 |  |  | 7,02 |  |  | 7,02 |  | 7,25 |  |  |  | 7,25 |  |  |  | 0,565
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 43,3 |  | 40,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,95 | 78,95 |  |  | 0,00 |  |  | 81,55 |  | 79,66 |  |  |  | 3,211 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,41 |  |  | 7,41 |  | 7,61 |  |  |  | 7,61 |  |  |  | 0,566
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 42,1 |  | 37,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 79,12 | 79,12 |  |  | 0,00 |  |  | 81,53 |  | 79,80 |  |  |  | 2,962 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 4,0 |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,26 |  |  |  | 7,26 |  |  |  | 0,520
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 41,5 |  | 36,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,27 | 78,27 |  |  | 0,00 |  |  | 80,73 |  | 78,83 |  |  |  | 2,862 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 4,0 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,71 |  |  |  | 7,71 |  |  |  | 0,534
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 41,7 |  | 37,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,09 | 78,09 |  |  | 0,00 |  |  | 80,69 |  | 78,53 |  |  |  | 2,954 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,7 |  |  | 4,0 |  |  | 8,63 |  |  | 8,63 |  | 8,88 |  |  |  | 8,88 |  |  |  | 0,636
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 45,4 |  | 46,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,79 | 78,79 |  |  | 0,00 |  |  | 81,94 |  | 79,40 |  |  |  | 3,631 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 4,0 |  |  | 9,62 |  |  | 9,62 |  | 9,95 |  |  |  | 9,95 |  |  |  | 0,807
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 45,5 |  | 47,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,45 | 78,45 |  |  | 0,00 |  |  | 81,56 |  | 79,13 |  |  |  | 3,721 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 4,0 |  |  | 6,92 |  |  | 6,92 |  | 7,15 |  |  |  | 7,15 |  |  |  | 0,600
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 46,1 |  | 49,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,63 | 78,63 |  |  | 0,00 |  |  | 81,89 |  | 79,34 |  |  |  | 3,862 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,33 |  |  | 7,33 |  | 7,63 |  |  |  | 7,63 |  |  |  | 0,651
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,5 | 46,9 |  | 51,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 78,41 | 78,41 |  |  | 0,00 |  |  | 81,89 |  | 79,14 |  |  |  | 4,053 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,7 |  |  | 4,0 |  |  | 7,18 |  |  | 7,18 |  | 7,45 |  |  |  | 7,45 |  |  |  | 0,658
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 45,3 |  | 45,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 2460,48 | 2460,48 |  |  | 0,00 |  |  | 2557,62 |  | 2482,01 |  |  |  | 112,613 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,2 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 235,07 | 0,00 |  | 235,07 |  | 243,26 |  |  |  | 243,26 |  |  |  | 19,680
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8138,00 |  |  | 17683,20 |  |  | 14412,88 |  |  |  | 18165,94 |  | 14535,62 | [5 empty] | 501,477 | [12 empty] | 8138,00 |  |  | 3465,42 |  |  |  |  | 3536,17 | [5 empty] | 212,474
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 8882,00 |  |  | 20143,93 |  |  | 16873,61 |  |  |  | 20723,81 |  | 17017,88 | [5 empty] | 614,103 | [12 empty] | 8882,00 |  |  | 3700,74 |  |  |  |  | 3779,69 | [5 empty] | 232,167
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2460,72 |  |  | 2460,72 |  |  |  | 2557,87 |  | 2482,26 | [5 empty] | 112,625 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 235,32 |  |  |  |  | 243,51 | [5 empty] | 19,693
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись