## ЖЭК- 2 Ленина, 26 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 26
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237855 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 55,2 |  | 40,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 105,70 | 96,02 |  |  | 9,68 |  |  | 109,89 |  | 97,46 |  |  |  | 4,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,96 |  |  |  | 8,96
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 54,2 |  | 39,1 |  | 5,6 | 5,0 |  | 106,33 | 95,87 |  |  | 10,46 |  |  | 110,38 |  | 97,23 |  |  |  | 4,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 53,8 |  | 37,1 |  | 5,6 | 4,9 |  | 106,92 | 97,34 |  |  | 9,58 |  |  | 110,78 |  | 98,69 |  |  |  | 4,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,84 |  |  |  | 8,84
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 54,1 |  | 40,0 |  | 5,6 | 5,0 |  | 105,34 | 95,46 |  |  | 9,88 |  |  | 109,41 |  | 96,77 |  |  |  | 4,704 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,23 |  |  |  | 9,23
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,6 | 61,5 |  | 53,1 |  | 5,6 | 5,1 |  | 104,18 | 95,59 |  |  | 8,59 |  |  | 109,94 |  | 97,25 |  |  |  | 6,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 64,5 |  | 57,2 |  | 5,6 | 5,1 |  | 105,94 | 96,25 |  |  | 9,69 |  |  | 112,46 |  | 98,15 |  |  |  | 6,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,78 |  |  |  | 8,78
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,9 | 64,0 |  | 55,9 |  | 5,6 | 5,0 |  | 107,34 | 96,67 |  |  | 10,67 |  |  | 113,79 |  | 98,56 |  |  |  | 6,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,82 |  |  |  | 9,82
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 59,8 |  | 47,2 |  | 5,6 | 5,0 |  | 108,40 | 97,89 |  |  | 10,51 |  |  | 113,67 |  | 99,55 |  |  |  | 5,705 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,57 |  |  |  | 9,57
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 54,8 |  | 38,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 113,34 | 98,48 |  |  | 14,86 |  |  | 117,68 |  | 99,83 |  |  |  | 5,132 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,28 |  |  |  | 14,28
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 52,6 |  | 34,4 |  | 5,6 | 4,9 |  | 111,32 | 100,45 |  |  | 10,87 |  |  | 115,05 |  | 101,74 |  |  |  | 4,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 49,9 |  | 30,2 |  | 5,6 | 4,9 |  | 112,10 | 100,44 |  |  | 11,66 |  |  | 115,33 |  | 101,61 |  |  |  | 3,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,82 |  |  |  | 10,82
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 46,1 |  | 25,2 |  | 5,6 | 4,9 |  | 111,43 | 98,92 |  |  | 12,51 |  |  | 114,03 |  | 99,95 |  |  |  | 3,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,69 |  |  |  | 11,69
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 45,9 |  | 25,8 |  | 5,6 | 4,9 |  | 110,45 | 98,43 |  |  | 12,02 |  |  | 113,06 |  | 99,39 |  |  |  | 3,343 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,34 |  |  |  | 11,34
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 47,0 |  | 27,8 |  | 5,6 | 4,9 |  | 109,43 | 97,67 |  |  | 11,76 |  |  | 112,17 |  | 98,64 |  |  |  | 3,535 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,12 |  |  |  | 11,12
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 47,3 |  | 27,1 |  | 5,6 | 4,9 |  | 110,93 | 98,86 |  |  | 12,07 |  |  | 113,70 |  | 99,90 |  |  |  | 3,519 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,43 |  |  |  | 11,43
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 49,6 |  | 32,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 107,61 | 96,04 |  |  | 11,57 |  |  | 110,85 |  | 97,13 |  |  |  | 4,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,97 |  |  |  | 10,97
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 51,3 |  | 34,0 |  | 5,6 | 4,9 |  | 108,27 | 95,46 |  |  | 12,81 |  |  | 111,77 |  | 96,66 |  |  |  | 4,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,22 |  |  |  | 12,22
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 53,3 |  | 38,0 |  | 5,6 | 4,9 |  | 106,65 | 95,93 |  |  | 10,72 |  |  | 110,59 |  | 97,16 |  |  |  | 4,578 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,16 |  |  |  | 10,16
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 55,8 |  | 42,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 103,60 | 95,39 |  |  | 8,21 |  |  | 107,96 |  | 96,82 |  |  |  | 4,846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,43 |  |  |  | 7,43
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 60,6 |  | 48,9 |  | 5,6 | 5,0 |  | 106,96 | 97,59 |  |  | 9,37 |  |  | 112,36 |  | 99,27 |  |  |  | 5,770 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,63 |  |  |  | 8,63
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 61,4 |  | 49,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 108,97 | 97,73 |  |  | 11,24 |  |  | 114,68 |  | 99,42 |  |  |  | 6,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,58 |  |  |  | 10,58
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,8 | 58,0 |  | 43,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 107,07 | 97,71 |  |  | 9,36 |  |  | 111,84 |  | 99,24 |  |  |  | 5,193 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,56 |  |  |  | 8,56
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 52,8 |  | 35,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 107,89 | 97,51 |  |  | 10,38 |  |  | 111,63 |  | 98,79 |  |  |  | 4,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,80 |  |  |  | 9,80
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 51,2 |  | 33,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 106,86 | 96,77 |  |  | 10,09 |  |  | 110,31 |  | 98,00 |  |  |  | 4,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,44 |  |  |  | 9,44
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 49,3 |  | 31,2 |  | 5,6 | 5,0 |  | 107,49 | 96,89 |  |  | 10,60 |  |  | 110,62 |  | 98,03 |  |  |  | 3,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 48,6 |  | 30,4 |  | 5,6 | 4,9 |  | 105,81 | 96,00 |  |  | 9,81 |  |  | 108,80 |  | 97,05 |  |  |  | 3,647 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,27 |  |  |  | 9,27
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 49,1 |  | 31,8 |  | 5,6 | 4,9 |  | 106,69 | 95,76 |  |  | 10,93 |  |  | 109,83 |  | 96,85 |  |  |  | 3,869 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,42 |  |  |  | 10,42
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 54,1 |  | 38,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 108,71 | 96,59 |  |  | 12,12 |  |  | 112,83 |  | 97,93 |  |  |  | 4,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,65 |  |  |  | 11,65
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 54,7 |  | 39,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 106,24 | 96,12 |  |  | 10,12 |  |  | 110,37 |  | 97,52 |  |  |  | 4,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 55,6 |  | 41,3 |  | 5,6 | 4,9 |  | 106,77 | 96,44 |  |  | 10,33 |  |  | 111,09 |  | 97,88 |  |  |  | 4,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,66 |  |  |  | 9,66
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,2 | 56,7 |  | 43,5 |  | 5,6 | 4,9 |  | 106,01 | 96,36 |  |  | 9,65 |  |  | 110,59 |  | 97,81 |  |  |  | 5,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,92 |  |  |  | 8,92
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,5 | 54,0 |  | 38,6 |  | 5,6 | 5,0 |  | 3340,75 | 3008,63 |  |  | 332,12 |  |  | 3467,46 |  | 3050,28 |  |  |  | 144,949 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 310,74 |  |  |  | 310,74 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9371,00 |  |  | 29708,74 |  |  | 25914,10 |  |  |  | 30556,27 |  | 26206,09 | [5 empty] | 1067,450 |  | 281,74 |  |  |  | 287,36 | [6 empty] | 9374,00 | [7 empty] | 4127,13
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10115,00 |  |  | 33049,71 |  |  | 28922,78 |  |  |  | 34023,95 |  | 29256,42 | [5 empty] | 1212,411 |  | 281,74 |  |  |  | 287,36 | [6 empty] | 10118,00 | [7 empty] | 4438,06
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3340,97 |  |  | 3008,68 |  |  |  | 3467,68 |  | 3050,33 | [5 empty] | 144,961 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 310,93
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись