## ЖЭК- 2 Ленина, 27 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 27
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238788 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 59,0 |  | 35,2 |  | 4,5 | 4,9 |  | 106,52 | 100,29 |  |  | 6,23 |  |  | 110,70 |  | 101,96 |  |  |  | 4,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,02 |  |  |  | 8,02
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 58,0 |  | 34,2 |  | 4,5 | 4,9 |  | 105,86 | 100,38 |  |  | 5,48 |  |  | 110,19 |  | 101,61 |  |  |  | 3,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 57,3 |  | 32,5 |  | 4,5 | 4,9 |  | 107,31 | 101,55 |  |  | 5,76 |  |  | 111,32 |  | 102,96 |  |  |  | 3,787 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 57,3 |  | 34,9 |  | 4,5 | 4,9 |  | 104,93 | 100,03 |  |  | 4,90 |  |  | 109,15 |  | 101,27 |  |  |  | 3,918 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,95 |  |  |  | 6,95
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 65,2 |  | 46,7 |  | 4,4 | 5,0 |  | 105,19 | 100,14 |  |  | 5,05 |  |  | 111,07 |  | 101,88 |  |  |  | 5,233 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,29 |  |  |  | 7,29
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 68,9 |  | 50,4 |  | 4,4 | 5,0 |  | 106,13 | 101,04 |  |  | 5,09 |  |  | 112,60 |  | 103,09 |  |  |  | 5,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,9 | 68,6 |  | 49,3 |  | 4,4 | 5,0 |  | 107,30 | 101,44 |  |  | 5,86 |  |  | 113,72 |  | 103,48 |  |  |  | 5,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,00 |  |  |  | 8,00
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,0 | 64,0 |  | 42,0 |  | 4,4 | 4,9 |  | 107,97 | 102,40 |  |  | 5,57 |  |  | 113,35 |  | 104,20 |  |  |  | 4,877 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 58,4 |  | 34,1 |  | 4,5 | 4,8 |  | 112,32 | 102,87 |  |  | 9,45 |  |  | 116,61 |  | 104,43 |  |  |  | 4,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,35 |  |  |  | 11,35
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 56,0 |  | 30,3 |  | 4,5 | 4,9 |  | 110,41 | 104,76 |  |  | 5,65 |  |  | 114,39 |  | 106,04 |  |  |  | 3,627 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,58 |  |  |  | 7,58
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 52,8 |  | 26,6 |  | 4,5 | 4,9 |  | 111,16 | 104,68 |  |  | 6,48 |  |  | 114,57 |  | 105,87 |  |  |  | 3,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,18 |  |  |  | 8,18
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 48,6 |  | 22,2 |  | 4,6 | 4,8 |  | 110,38 | 103,20 |  |  | 7,18 |  |  | 113,13 |  | 104,15 |  |  |  | 2,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,97 |  |  |  | 8,97
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 48,2 |  | 22,6 |  | 4,6 | 4,9 |  | 109,90 | 102,57 |  |  | 7,33 |  |  | 112,59 |  | 103,68 |  |  |  | 2,796 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,87 |  |  |  | 8,87
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 49,5 |  | 24,4 |  | 4,6 | 4,9 |  | 109,74 | 101,78 |  |  | 7,96 |  |  | 112,68 |  | 102,84 |  |  |  | 3,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,88 |  |  |  | 9,88
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 49,9 |  | 23,8 |  | 4,6 | 4,9 |  | 110,30 | 103,22 |  |  | 7,08 |  |  | 113,26 |  | 104,25 |  |  |  | 2,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,98 |  |  |  | 8,98
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 52,5 |  | 28,3 |  | 4,6 | 4,9 |  | 107,78 | 100,42 |  |  | 7,36 |  |  | 111,09 |  | 101,61 |  |  |  | 3,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,17 |  |  |  | 9,17
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 54,6 |  | 29,6 |  | 4,4 | 4,9 |  | 108,09 | 100,12 |  |  | 7,97 |  |  | 111,67 |  | 101,39 |  |  |  | 3,597 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,88 |  |  |  | 9,88
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 56,5 |  | 33,0 |  | 4,6 | 4,9 |  | 106,76 | 100,46 |  |  | 6,30 |  |  | 110,79 |  | 101,71 |  |  |  | 3,856 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,38 |  |  |  | 8,38
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,4 | 59,3 |  | 37,1 |  | 4,5 | 4,9 |  | 105,09 | 99,57 |  |  | 5,52 |  |  | 109,41 |  | 101,19 |  |  |  | 4,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,17 |  |  |  | 7,17
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,3 | 64,3 |  | 43,1 |  | 4,4 | 5,0 |  | 106,64 | 102,38 |  |  | 4,26 |  |  | 112,29 |  | 103,97 |  |  |  | 4,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,74 |  |  |  | 6,74
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 65,4 |  | 43,9 |  | 4,4 | 4,9 |  | 107,28 | 102,61 |  |  | 4,67 |  |  | 113,11 |  | 104,29 |  |  |  | 5,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,14 |  |  |  | 7,14
13.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 62,0 |  | 38,8 |  | 4,5 | 4,9 |  | 108,35 | 101,91 |  |  | 6,44 |  |  | 113,10 |  | 103,68 |  |  |  | 4,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,16 |  |  |  | 8,16
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 56,3 |  | 31,3 |  | 4,5 | 5,0 |  | 107,20 | 101,32 |  |  | 5,88 |  |  | 110,96 |  | 102,77 |  |  |  | 3,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 54,4 |  | 29,7 |  | 4,6 | 4,9 |  | 106,39 | 100,40 |  |  | 5,99 |  |  | 110,09 |  | 101,51 |  |  |  | 3,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,59 |  |  |  | 7,59
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 52,3 |  | 27,4 |  | 4,6 | 4,9 |  | 106,74 | 100,40 |  |  | 6,34 |  |  | 109,99 |  | 101,58 |  |  |  | 3,217 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,54 |  |  |  | 7,54
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 51,6 |  | 26,6 |  | 4,7 | 4,9 |  | 106,21 | 99,47 |  |  | 6,74 |  |  | 109,27 |  | 100,60 |  |  |  | 3,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 52,3 |  | 27,3 |  | 4,6 | 4,9 |  | 106,78 | 99,26 |  |  | 7,52 |  |  | 109,97 |  | 100,48 |  |  |  | 3,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,69 |  |  |  | 8,69
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 58,2 |  | 33,3 |  | 4,5 | 4,9 |  | 106,01 | 100,32 |  |  | 5,69 |  |  | 110,05 |  | 101,86 |  |  |  | 3,834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,20 |  |  |  | 7,20
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 58,2 |  | 34,9 |  | 4,6 | 4,9 |  | 106,21 | 100,00 |  |  | 6,21 |  |  | 110,38 |  | 101,48 |  |  |  | 4,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 59,0 |  | 36,2 |  | 4,5 | 4,9 |  | 105,70 | 100,58 |  |  | 5,12 |  |  | 110,00 |  | 102,18 |  |  |  | 4,113 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 60,4 |  | 38,2 |  | 4,5 | 4,9 |  | 105,67 | 100,40 |  |  | 5,27 |  |  | 110,25 |  | 102,03 |  |  |  | 4,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,97 |  |  |  | 6,97
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 57,4 |  | 33,8 |  | 4,5 | 4,9 |  | 3332,32 | 3139,97 |  |  | 192,35 |  |  | 3461,75 |  | 3184,04 |  |  |  | 122,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 248,58 |  |  |  | 248,58 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 11715,00 |  |  | 38667,53 |  |  | 35238,91 |  |  |  | 39771,66 |  | 35642,26 | [5 empty] | 1152,912 |  | 642,75 |  |  |  | 653,67 | [6 empty] | 12009,00 | [7 empty] | 4774,01
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12459,00 |  |  | 41999,76 |  |  | 38378,96 |  |  |  | 43233,33 |  | 38826,37 | [5 empty] | 1275,427 |  | 642,75 |  |  |  | 653,67 | [6 empty] | 12753,00 | [7 empty] | 5022,46
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3332,24 |  |  | 3140,05 |  |  |  | 3461,67 |  | 3184,10 | [5 empty] | 122,516 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 248,45
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись