## ЖЭК- 2 Ленина, 28 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 28
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241482 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 62,9 |  | 32,0 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,98 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,250
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 62,1 |  | 30,5 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,292
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 61,3 |  | 28,9 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,31 |  |  | 3,31 |  | 3,43 |  |  |  | 3,43 |  |  |  | 0,274
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 61,8 |  | 31,5 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,86 |  |  | 2,86 |  | 2,97 |  |  |  | 2,97 |  |  |  | 0,250
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,4 | 72,3 |  | 41,1 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 0,284
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 75,3 |  | 45,2 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 116,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  | 3,14 |  |  |  | 3,14 |  |  |  | 0,331
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,8 | 75,1 |  | 43,7 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,368
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,3 | 69,7 |  | 36,6 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  | 3,39 |  |  |  | 3,39 |  |  |  | 0,314
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 63,4 |  | 29,6 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,312
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,4 | 60,3 |  | 26,1 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,14 |  |  | 2,14 |  | 2,21 |  |  |  | 2,21 |  |  |  | 0,167
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 56,5 |  | 23,1 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,243
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 51,8 |  | 19,2 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,231
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 51,3 |  | 19,9 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,267
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 52,7 |  | 21,7 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,277
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 53,1 |  | 20,9 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,250
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 56,2 |  | 25,4 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,234
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 58,0 |  | 26,7 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,322
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 60,3 |  | 30,2 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,34 |  |  | 3,34 |  | 3,46 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 0,281
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 63,3 |  | 34,2 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 2,59 |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 0,224
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 69,3 |  | 39,2 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 105,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,05 |  |  | 3,05 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,308
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 70,6 |  | 39,6 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 106,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,41 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,331
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,0 | 66,4 |  | 34,7 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,98 |  |  | 2,98 |  | 3,10 |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 0,275
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 59,7 |  | 28,2 |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,19 |  |  | 3,19 |  | 3,29 |  |  |  | 3,29 |  |  |  | 0,257
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 57,8 |  | 26,6 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,270
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 55,7 |  | 24,3 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,318
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 54,7 |  | 23,8 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,01 |  |  | 3,01 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,214
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 55,4 |  | 25,0 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,311
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 62,0 |  | 30,4 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,66 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,297
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 62,3 |  | 31,5 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,47 |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,291
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 63,8 |  | 32,3 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,31 |  |  | 3,31 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,294
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 65,4 |  | 34,0 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,03 |  |  | 3,03 |  | 3,15 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 0,277
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,8 | 61,6 |  | 30,2 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,2 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 103,47 | 0,00 |  | 103,47 |  | 107,07 |  |  |  | 107,07 |  |  |  | 8,613
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9637,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9637,00 |  |  | 1576,49 |  |  |  |  | 1611,96 | [5 empty] | 100,745
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10381,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 10381,00 |  |  | 1680,01 |  |  |  |  | 1719,08 | [5 empty] | 109,362
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 103,52 |  |  |  |  | 107,12 | [5 empty] | 8,617
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись