## ЖЭК- 2 Ленина, 30 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 30
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275973 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 63,6 |  | 32,6 |  | 6,3 | 4,0 |  | 119,26 | 112,60 |  |  | 6,66 |  |  | 124,06 |  | 114,75 |  |  |  | 4,295 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,6 |  |  | 5,7 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,25 |  |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,429
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 62,4 |  | 31,4 |  | 6,3 | 4,0 |  | 119,77 | 110,65 |  |  | 9,12 |  |  | 124,36 |  | 112,65 |  |  |  | 4,298 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 5,7 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,454
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 61,7 |  | 29,6 |  | 6,3 | 4,0 |  | 122,04 | 114,37 |  |  | 7,67 |  |  | 126,50 |  | 116,42 |  |  |  | 4,055 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 5,8 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,32 |  |  |  | 6,32 |  |  |  | 0,502
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 62,2 |  | 32,1 |  | 6,3 | 4,0 |  | 118,38 | 111,77 |  |  | 6,61 |  |  | 122,98 |  | 113,78 |  |  |  | 4,185 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 5,7 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,415
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,0 | 71,9 |  | 43,2 |  | 6,4 | 4,0 |  | 116,12 | 108,81 |  |  | 7,31 |  |  | 122,59 |  | 111,35 |  |  |  | 5,535 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,6 |  |  | 5,2 |  |  | 5,53 |  |  | 5,53 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,428
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 75,6 |  | 46,7 |  | 6,4 | 4,0 |  | 116,92 | 105,68 |  |  | 11,24 |  |  | 124,20 |  | 108,41 |  |  |  | 6,294 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,7 |  |  | 4,9 |  |  | 5,45 |  |  | 5,45 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,425
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 75,2 |  | 45,4 |  | 6,4 | 4,0 |  | 117,49 | 109,68 |  |  | 7,81 |  |  | 124,60 |  | 112,47 |  |  |  | 5,919 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,4 |  |  | 4,9 |  |  | 5,86 |  |  | 5,86 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,453
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 69,8 |  | 38,0 |  | 6,3 | 4,0 |  | 119,84 | 110,83 |  |  | 9,01 |  |  | 125,78 |  | 113,28 |  |  |  | 5,154 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 5,1 |  |  | 5,89 |  |  | 5,89 |  | 6,08 |  |  |  | 6,08 |  |  |  | 0,457
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 63,3 |  | 30,7 |  | 6,3 | 4,0 |  | 124,00 | 115,27 |  |  | 8,73 |  |  | 128,78 |  | 117,42 |  |  |  | 4,322 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 |  |  | 5,4 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 |  | 7,33 |  |  |  | 7,33 |  |  |  | 0,579
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 60,5 |  | 27,0 |  | 6,4 | 4,0 |  | 125,78 | 118,26 |  |  | 7,52 |  |  | 130,03 |  | 120,28 |  |  |  | 3,815 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,12 |  |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,470
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 56,8 |  | 23,7 |  | 6,3 | 4,0 |  | 125,31 | 116,90 |  |  | 8,41 |  |  | 128,96 |  | 118,68 |  |  |  | 3,403 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,0 |  |  | 6,1 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,28 |  |  |  | 5,28 |  |  |  | 0,375
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 52,1 |  | 19,6 |  | 6,3 | 4,0 |  | 124,03 | 115,92 |  |  | 8,11 |  |  | 126,96 |  | 117,41 |  |  |  | 2,810 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 6,0 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,44 |  |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,342
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 51,7 |  | 20,2 |  | 6,3 | 4,0 |  | 124,79 | 115,19 |  |  | 9,60 |  |  | 127,69 |  | 116,62 |  |  |  | 2,969 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,74 |  |  |  | 6,74 |  |  |  | 0,437
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 53,3 |  | 21,8 |  | 6,3 | 4,0 |  | 122,22 | 114,27 |  |  | 7,95 |  |  | 125,34 |  | 115,84 |  |  |  | 3,055 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 |  |  | 6,0 |  |  | 5,01 |  |  | 5,01 |  | 5,13 |  |  |  | 5,13 |  |  |  | 0,343
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 53,6 |  | 21,2 |  | 6,3 | 4,0 |  | 124,82 | 115,90 |  |  | 8,92 |  |  | 128,00 |  | 117,50 |  |  |  | 3,078 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 6,1 |  |  | 6,10 |  |  | 6,10 |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 0,414
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 56,7 |  | 25,7 |  | 6,3 | 4,0 |  | 120,71 | 113,80 |  |  | 6,91 |  |  | 124,36 |  | 115,52 |  |  |  | 3,465 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,5 |  |  | 6,0 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,418
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 58,8 |  | 26,9 |  | 6,3 | 4,0 |  | 121,28 | 111,26 |  |  | 10,02 |  |  | 125,22 |  | 113,07 |  |  |  | 3,809 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 5,9 |  |  | 6,55 |  |  | 6,55 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,512
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 61,4 |  | 30,2 |  | 6,3 | 4,0 |  | 120,03 | 113,04 |  |  | 6,99 |  |  | 124,45 |  | 114,97 |  |  |  | 4,028 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 5,7 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,461
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 64,7 |  | 34,0 |  | 6,3 | 4,0 |  | 117,94 | 110,98 |  |  | 6,96 |  |  | 122,90 |  | 113,12 |  |  |  | 4,444 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,8 |  |  | 5,5 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,431
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,9 | 70,3 |  | 39,7 |  | 6,4 | 4,0 |  | 119,43 | 109,54 |  |  | 9,89 |  |  | 125,54 |  | 112,05 |  |  |  | 5,407 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,5 |  |  | 5,1 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,448
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,7 | 71,5 |  | 40,1 |  | 6,3 | 4,0 |  | 119,52 | 109,91 |  |  | 9,61 |  |  | 125,82 |  | 112,50 |  |  |  | 5,464 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,8 |  |  | 4,9 |  |  | 5,47 |  |  | 5,47 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,422
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,4 | 67,4 |  | 35,0 |  | 6,3 | 4,0 |  | 119,86 | 113,20 |  |  | 6,66 |  |  | 125,23 |  | 115,58 |  |  |  | 4,636 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,4 |  |  | 5,2 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,381
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,9 | 60,8 |  | 28,1 |  | 6,4 | 4,0 |  | 122,11 | 112,64 |  |  | 9,47 |  |  | 126,36 |  | 114,61 |  |  |  | 3,967 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,3 |  |  | 5,9 |  |  | 5,50 |  |  | 5,50 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,440
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 59,0 |  | 26,4 |  | 6,3 | 4,0 |  | 122,17 | 114,41 |  |  | 7,76 |  |  | 126,14 |  | 116,31 |  |  |  | 3,649 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 5,9 |  |  | 6,23 |  |  | 6,23 |  | 6,42 |  |  |  | 6,42 |  |  |  | 0,484
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 56,5 |  | 24,4 |  | 6,3 | 4,0 |  | 122,46 | 114,76 |  |  | 7,70 |  |  | 126,02 |  | 116,50 |  |  |  | 3,392 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,3 |  |  | 6,0 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,459
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 55,5 |  | 23,9 |  | 6,3 | 4,0 |  | 120,50 | 113,66 |  |  | 6,84 |  |  | 123,93 |  | 115,35 |  |  |  | 3,229 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 |  |  | 6,0 |  |  | 5,35 |  |  | 5,35 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,385
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 56,2 |  | 25,0 |  | 6,3 | 4,0 |  | 122,00 | 111,74 |  |  | 10,26 |  |  | 125,59 |  | 113,42 |  |  |  | 3,578 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 5,9 |  |  | 7,05 |  |  | 7,05 |  | 7,24 |  |  |  | 7,24 |  |  |  | 0,518
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 62,6 |  | 30,9 |  | 6,3 | 4,0 |  | 121,14 | 111,39 |  |  | 9,75 |  |  | 125,76 |  | 113,42 |  |  |  | 4,311 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 5,7 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  | 5,97 |  |  |  | 5,97 |  |  |  | 0,478
20.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 63,2 |  | 31,9 |  | 6,3 | 4,0 |  | 119,93 | 112,70 |  |  | 7,23 |  |  | 124,65 |  | 114,82 |  |  |  | 4,254 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,4 |  |  | 5,5 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,456
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,3 | 64,2 |  | 33,1 |  | 6,3 | 4,0 |  | 120,47 | 110,33 |  |  | 10,14 |  |  | 125,39 |  | 112,46 |  |  |  | 4,599 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,6 |  |  | 5,4 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,29 |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 0,501
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 65,9 |  | 34,9 |  | 6,3 | 4,0 |  | 119,22 | 112,19 |  |  | 7,03 |  |  | 124,46 |  | 114,44 |  |  |  | 4,606 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 5,4 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,441
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,9 | 62,2 |  | 30,7 |  | 6,3 | 4,0 |  | 3749,54 | 3491,65 |  |  | 257,89 |  |  | 3892,65 |  | 3555,00 |  |  |  | 130,025 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 82,6 | 0,0 |  | 5,6 | 0,0 |  | 177,58 | 0,00 |  | 177,58 |  | 183,00 |  |  |  | 183,00 |  |  |  | 13,758
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21878,00 |  |  | 69282,58 |  |  | 62394,33 |  |  |  | 71271,68 |  | 63252,06 | [5 empty] | 2071,400 | [12 empty] | 21878,00 |  |  | 7050,64 |  |  |  |  | 7190,87 | [5 empty] | 432,603
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22622,00 |  |  | 73032,87 |  |  | 65885,70 |  |  |  | 75165,13 |  | 66806,79 | [5 empty] | 2201,510 | [12 empty] | 22622,00 |  |  | 7228,51 |  |  |  |  | 7374,18 | [5 empty] | 446,385
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3750,29 |  |  | 3491,37 |  |  |  | 3893,45 |  | 3554,73 | [5 empty] | 130,110 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 177,87 |  |  |  |  | 183,31 | [5 empty] | 13,782
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись