## ЖЭК- 2 Ленина, 5 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264097 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 53,7 |  | 36,7 |  | 6,0 | 5,9 |  | 64,37 | 60,35 |  |  | 4,02 |  |  | 66,61 |  | 61,17 |  |  |  | 2,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 |  |  | 5,8 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,390
24.12 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 53,0 |  | 35,5 |  | 6,0 | 5,9 |  | 64,28 | 60,15 |  |  | 4,13 |  |  | 66,45 |  | 60,95 |  |  |  | 2,475 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,8 |  |  | 5,8 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,390
25.12 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 52,9 |  | 33,4 |  | 6,0 | 5,8 |  | 66,31 | 60,89 |  |  | 5,42 |  |  | 68,50 |  | 61,70 |  |  |  | 2,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,1 |  |  | 5,8 |  |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,486
26.12 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 52,1 |  | 35,6 |  | 6,0 | 5,9 |  | 65,76 | 59,77 |  |  | 5,99 |  |  | 67,96 |  | 60,57 |  |  |  | 2,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,7 |  |  | 5,8 |  |  | 6,64 |  |  | 6,64 |  | 6,87 |  |  |  | 6,87 |  |  |  | 0,549
27.12 |  |  |  | 24,0 | 106,8 | 59,2 |  | 47,6 |  | 6,1 | 6,0 |  | 65,30 | 59,84 |  |  | 5,46 |  |  | 68,44 |  | 60,81 |  |  |  | 3,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,3 |  |  | 5,9 |  |  | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,599
28.12 |  |  |  | 24,0 | 114,1 | 62,2 |  | 51,9 |  | 6,1 | 5,9 |  | 65,46 | 60,38 |  |  | 5,08 |  |  | 69,04 |  | 61,52 |  |  |  | 3,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,5 |  |  | 5,9 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,77 |  |  |  | 5,77 |  |  |  | 0,585
29.12 |  |  |  | 24,0 | 112,8 | 61,6 |  | 51,2 |  | 6,1 | 5,9 |  | 66,42 | 60,63 |  |  | 5,79 |  |  | 69,95 |  | 61,74 |  |  |  | 3,742 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,2 |  |  | 5,9 |  |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 6,46 |  |  |  | 6,46 |  |  |  | 0,647
30.12 |  |  |  | 24,0 | 101,9 | 58,0 |  | 43,9 |  | 6,0 | 5,9 |  | 66,61 | 61,21 |  |  | 5,40 |  |  | 69,57 |  | 62,19 |  |  |  | 3,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,0 |  |  | 5,8 |  |  | 5,90 |  |  | 5,90 |  | 6,14 |  |  |  | 6,14 |  |  |  | 0,543
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 53,0 |  | 35,6 |  | 5,9 | 5,8 |  | 68,94 | 61,53 |  |  | 7,41 |  |  | 71,32 |  | 62,40 |  |  |  | 2,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,2 |  |  | 5,8 |  |  | 7,98 |  |  | 7,98 |  | 8,24 |  |  |  | 8,24 |  |  |  | 0,640
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 51,1 |  | 31,8 |  | 6,0 | 5,8 |  | 67,94 | 62,86 |  |  | 5,08 |  |  | 70,03 |  | 63,65 |  |  |  | 2,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  | 5,97 |  |  |  | 5,97 |  |  |  | 0,437
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,4 | 48,7 |  | 27,8 |  | 6,0 | 5,8 |  | 70,19 | 62,82 |  |  | 7,37 |  |  | 72,04 |  | 63,59 |  |  |  | 2,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,6 |  |  | 5,8 |  |  | 8,06 |  |  | 8,06 |  | 8,26 |  |  |  | 8,26 |  |  |  | 0,560
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 45,3 |  | 23,1 |  | 5,9 | 5,8 |  | 68,00 | 62,13 |  |  | 5,87 |  |  | 69,44 |  | 62,75 |  |  |  | 1,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 5,8 |  |  | 6,73 |  |  | 6,73 |  | 6,86 |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,409
04.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 44,6 |  | 23,2 |  | 5,9 | 5,8 |  | 68,66 | 61,94 |  |  | 6,72 |  |  | 70,05 |  | 62,49 |  |  |  | 1,859 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,8 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,77 |  |  |  | 7,77 |  |  |  | 0,477
05.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 45,6 |  | 25,2 |  | 5,9 | 5,8 |  | 69,28 | 61,15 |  |  | 8,13 |  |  | 70,83 |  | 61,80 |  |  |  | 2,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,8 |  |  | 8,91 |  |  | 8,91 |  | 9,11 |  |  |  | 9,11 |  |  |  | 0,576
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 46,1 |  | 24,6 |  | 6,0 | 5,8 |  | 69,11 | 61,93 |  |  | 7,18 |  |  | 70,66 |  | 62,68 |  |  |  | 1,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 5,8 |  |  | 7,93 |  |  | 7,93 |  | 8,10 |  |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,512
07.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 47,8 |  | 29,1 |  | 6,0 | 5,8 |  | 64,93 | 60,35 |  |  | 4,58 |  |  | 66,64 |  | 61,06 |  |  |  | 2,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,35 |  |  | 5,35 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,383
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 49,8 |  | 30,9 |  | 5,9 | 5,8 |  | 67,08 | 59,91 |  |  | 7,17 |  |  | 69,01 |  | 60,69 |  |  |  | 2,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,4 |  |  | 5,8 |  |  | 7,84 |  |  | 7,84 |  | 8,06 |  |  |  | 8,06 |  |  |  | 0,576
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 51,1 |  | 33,9 |  | 5,9 | 5,8 |  | 64,50 | 60,17 |  |  | 4,33 |  |  | 66,51 |  | 60,95 |  |  |  | 2,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,2 |  |  | 5,8 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,398
10.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 53,5 |  | 38,1 |  | 5,9 | 5,8 |  | 65,41 | 59,67 |  |  | 5,74 |  |  | 67,76 |  | 60,46 |  |  |  | 2,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,9 |  |  | 5,8 |  |  | 6,35 |  |  | 6,35 |  | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 0,539
11.01 |  |  |  | 24,0 | 102,7 | 58,1 |  | 44,6 |  | 6,0 | 5,9 |  | 65,46 | 61,22 |  |  | 4,24 |  |  | 68,41 |  | 62,19 |  |  |  | 3,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,5 |  |  | 5,9 |  |  | 4,85 |  |  | 4,85 |  | 5,06 |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,463
12.01 |  |  |  | 24,0 | 104,5 | 59,0 |  | 45,5 |  | 6,0 | 5,8 |  | 66,40 | 61,33 |  |  | 5,07 |  |  | 69,50 |  | 62,32 |  |  |  | 3,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 101,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,62 |  |  | 5,62 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,544
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,5 | 56,1 |  | 40,4 |  | 6,0 | 5,8 |  | 66,57 | 61,12 |  |  | 5,45 |  |  | 69,28 |  | 62,09 |  |  |  | 2,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,9 |  |  | 5,8 |  |  | 6,01 |  |  | 6,01 |  | 6,24 |  |  |  | 6,24 |  |  |  | 0,529
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 51,2 |  | 32,9 |  | 6,0 | 5,9 |  | 66,20 | 60,33 |  |  | 5,87 |  |  | 68,24 |  | 61,13 |  |  |  | 2,448 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,008 |  |  |  | 24,0 |  | 82,1 |  |  | 5,9 |  |  | 6,30 |  |  | 6,30 |  | 6,49 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 0,485
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 49,6 |  | 31,0 |  | 5,9 | 5,8 |  | 66,53 | 60,76 |  |  | 5,77 |  |  | 68,44 |  | 61,54 |  |  |  | 2,317 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,1 |  |  | 5,8 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,60 |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,469
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 47,9 |  | 28,4 |  | 6,0 | 5,9 |  | 66,48 | 60,88 |  |  | 5,60 |  |  | 68,18 |  | 61,61 |  |  |  | 2,128 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,4 |  |  | 5,8 |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,41 |  |  |  | 6,41 |  |  |  | 0,434
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 47,2 |  | 27,7 |  | 5,9 | 5,8 |  | 65,88 | 60,30 |  |  | 5,58 |  |  | 67,54 |  | 61,00 |  |  |  | 2,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,6 |  |  | 5,8 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,428
18.01 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 47,5 |  | 28,4 |  | 5,9 | 5,8 |  | 67,40 | 60,15 |  |  | 7,25 |  |  | 69,12 |  | 60,82 |  |  |  | 2,216 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,2 |  |  | 5,8 |  |  | 7,96 |  |  | 7,96 |  | 8,15 |  |  |  | 8,15 |  |  |  | 0,542
19.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 52,4 |  | 35,1 |  | 5,9 | 5,8 |  | 67,66 | 60,67 |  |  | 6,99 |  |  | 69,91 |  | 61,46 |  |  |  | 2,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,4 |  |  | 5,8 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,86 |  |  |  | 7,86 |  |  |  | 0,612
20.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 52,7 |  | 36,1 |  | 5,9 | 5,8 |  | 65,41 | 60,50 |  |  | 4,91 |  |  | 67,65 |  | 61,25 |  |  |  | 2,594 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 5,8 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,78 |  |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,458
21.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 53,6 |  | 37,3 |  | 5,9 | 5,8 |  | 65,81 | 60,63 |  |  | 5,18 |  |  | 68,15 |  | 61,45 |  |  |  | 2,708 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,0 |  |  | 5,8 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,487
22.01 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 54,6 |  | 39,5 |  | 5,9 | 5,8 |  | 65,70 | 60,50 |  |  | 5,20 |  |  | 68,23 |  | 61,36 |  |  |  | 2,857 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 |  |  | 5,8 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  | 6,02 |  |  |  | 6,02 |  |  |  | 0,508
Итого |  |  |  | 744,0 | 87,3 | 52,2 |  | 35,0 |  | 6,0 | 5,8 |  | 2064,05 | 1886,07 |  |  | 177,98 |  |  | 2133,46 |  | 1911,39 |  |  |  | 80,507 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,008 |  |  |  | 744,0 |  | 85,2 | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 |  | 197,86 | 0,00 |  | 197,86 |  | 204,17 |  |  |  | 204,17 |  |  |  | 15,655
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4308,00 |  |  | 6504,72 |  |  | 5723,72 |  |  |  | 6666,15 |  | 5788,33 | [5 empty] | 208,446 |  | 420,38 |  |  |  | 428,89 | [6 empty] | 4784,00 |  |  | 1236,42 |  |  |  |  | 1263,51 | [5 empty] | 78,746
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5052,00 |  |  | 8568,86 |  |  | 7609,83 |  |  |  | 8799,70 |  | 7699,75 | [5 empty] | 288,960 |  | 420,48 |  |  |  | 428,99 | [6 empty] | 5528,00 |  |  | 1434,33 |  |  |  |  | 1467,74 | [5 empty] | 94,405
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2064,14 |  |  | 1886,10 |  |  |  | 2133,56 |  | 1911,42 | [5 empty] | 80,514 |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 197,92 |  |  |  |  | 204,23 | [5 empty] | 15,659
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись