## ЖЭК- 2 Ленина, 6 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264100 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 57,3 |  | 35,5 |  | 6,0 | 5,2 |  | 76,86 | 72,79 |  |  | 4,07 |  |  | 79,75 |  | 74,00 |  |  |  | 2,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 6,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,336
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 56,5 |  | 34,2 |  | 6,0 | 5,2 |  | 77,46 | 72,60 |  |  | 4,86 |  |  | 80,27 |  | 73,72 |  |  |  | 2,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,96 |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 0,395
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 56,1 |  | 32,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,18 | 73,64 |  |  | 4,54 |  |  | 80,89 |  | 74,77 |  |  |  | 2,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,6 |  |  | 6,0 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,361
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 56,0 |  | 34,6 |  | 6,0 | 5,2 |  | 77,11 | 72,31 |  |  | 4,80 |  |  | 79,91 |  | 73,38 |  |  |  | 2,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 |  |  | 6,0 |  |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  | 4,96 |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 0,402
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 64,0 |  | 46,2 |  | 6,1 | 5,3 |  | 76,78 | 72,36 |  |  | 4,42 |  |  | 80,72 |  | 73,72 |  |  |  | 3,822 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 106,1 |  |  | 6,1 |  |  | 4,22 |  |  | 4,22 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,427
28.12 |  |  |  | 24,0 | 117,4 | 67,5 |  | 49,9 |  | 6,1 | 5,2 |  | 77,60 | 73,13 |  |  | 4,47 |  |  | 82,07 |  | 74,58 |  |  |  | 4,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,465
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,1 | 67,0 |  | 49,0 |  | 6,1 | 5,2 |  | 78,24 | 73,48 |  |  | 4,76 |  |  | 82,69 |  | 74,92 |  |  |  | 4,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,2 |  |  | 6,0 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 |  | 4,84 |  |  |  | 4,84 |  |  |  | 0,489
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,6 | 62,7 |  | 41,9 |  | 6,1 | 5,2 |  | 78,88 | 74,18 |  |  | 4,70 |  |  | 82,56 |  | 75,52 |  |  |  | 3,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,8 |  |  | 6,0 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,431
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 57,2 |  | 33,9 |  | 6,0 | 5,1 |  | 80,58 | 74,66 |  |  | 5,92 |  |  | 83,54 |  | 75,79 |  |  |  | 3,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,82 |  |  | 5,82 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,478
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 55,0 |  | 30,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 79,72 | 76,13 |  |  | 3,59 |  |  | 82,29 |  | 77,19 |  |  |  | 2,573 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 6,0 |  |  | 3,62 |  |  | 3,62 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,274
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 52,0 |  | 26,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 80,12 | 76,15 |  |  | 3,97 |  |  | 82,34 |  | 77,13 |  |  |  | 2,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,0 |  |  | 6,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,281
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 48,0 |  | 21,8 |  | 5,9 | 5,1 |  | 80,17 | 75,09 |  |  | 5,08 |  |  | 81,96 |  | 75,90 |  |  |  | 1,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 5,9 |  |  | 5,11 |  |  | 5,11 |  | 5,21 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,316
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 47,5 |  | 22,1 |  | 6,0 | 5,1 |  | 79,63 | 74,84 |  |  | 4,79 |  |  | 81,40 |  | 75,57 |  |  |  | 1,966 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,9 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,311
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 48,8 |  | 24,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,44 | 74,06 |  |  | 4,38 |  |  | 80,35 |  | 74,91 |  |  |  | 2,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 5,9 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,292
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 49,2 |  | 23,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 79,27 | 75,00 |  |  | 4,27 |  |  | 81,16 |  | 75,92 |  |  |  | 2,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 6,0 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,282
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 51,3 |  | 28,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 77,21 | 72,93 |  |  | 4,28 |  |  | 79,42 |  | 73,84 |  |  |  | 2,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,6 |  |  | 6,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,44 |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,314
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 53,6 |  | 29,5 |  | 6,0 | 5,1 |  | 77,07 | 72,61 |  |  | 4,46 |  |  | 79,43 |  | 73,59 |  |  |  | 2,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 5,9 |  |  | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,335
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 55,2 |  | 32,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 77,29 | 72,82 |  |  | 4,47 |  |  | 79,91 |  | 73,82 |  |  |  | 2,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 6,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,360
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 57,8 |  | 37,1 |  | 6,0 | 5,1 |  | 76,37 | 72,26 |  |  | 4,11 |  |  | 79,37 |  | 73,46 |  |  |  | 3,056 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,0 |  |  | 5,9 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,351
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,7 | 62,8 |  | 43,0 |  | 6,1 | 5,2 |  | 78,47 | 74,16 |  |  | 4,31 |  |  | 82,22 |  | 75,55 |  |  |  | 3,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,5 |  |  | 6,0 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,408
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,6 | 63,8 |  | 43,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,47 | 74,35 |  |  | 4,12 |  |  | 82,30 |  | 75,79 |  |  |  | 3,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,9 |  |  | 6,0 |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,382
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,3 | 60,5 |  | 38,8 |  | 6,0 | 5,2 |  | 78,72 | 74,22 |  |  | 4,50 |  |  | 82,07 |  | 75,49 |  |  |  | 3,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 |  |  | 6,0 |  |  | 4,41 |  |  | 4,41 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,399
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,3 | 55,0 |  | 31,3 |  | 6,1 | 5,2 |  | 78,14 | 74,08 |  |  | 4,06 |  |  | 80,70 |  | 75,13 |  |  |  | 2,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,6 |  |  | 6,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,318
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,8 | 53,4 |  | 29,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,38 | 73,48 |  |  | 4,90 |  |  | 80,76 |  | 74,46 |  |  |  | 2,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,7 |  |  | 6,0 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,06 |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 0,368
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,4 |  | 26,9 |  | 6,0 | 5,1 |  | 79,36 | 73,59 |  |  | 5,77 |  |  | 81,56 |  | 74,52 |  |  |  | 2,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 5,9 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,405
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 50,5 |  | 26,5 |  | 6,0 | 5,1 |  | 77,49 | 72,81 |  |  | 4,68 |  |  | 79,58 |  | 73,73 |  |  |  | 2,262 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,4 |  |  | 5,9 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,325
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 50,8 |  | 27,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,35 | 72,74 |  |  | 5,61 |  |  | 80,52 |  | 73,60 |  |  |  | 2,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 5,9 |  |  | 5,68 |  |  | 5,68 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,398
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 56,5 |  | 33,7 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,28 | 73,32 |  |  | 4,96 |  |  | 81,07 |  | 74,46 |  |  |  | 2,900 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 5,05 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | 0,400
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 57,0 |  | 34,6 |  | 5,9 | 5,1 |  | 77,63 | 73,00 |  |  | 4,63 |  |  | 80,50 |  | 74,17 |  |  |  | 2,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,384
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 58,0 |  | 35,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 78,54 | 73,22 |  |  | 5,32 |  |  | 81,57 |  | 74,42 |  |  |  | 3,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 5,9 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,41 |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 0,450
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 59,1 |  | 38,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 77,33 | 73,17 |  |  | 4,16 |  |  | 80,50 |  | 74,37 |  |  |  | 3,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 |  |  | 5,9 |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  | 4,28 |  |  |  | 4,28 |  |  |  | 0,367
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,8 | 56,2 |  | 33,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 2426,14 | 2283,18 |  |  | 142,96 |  |  | 2513,38 |  | 2317,42 |  |  |  | 88,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,7 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 141,54 | 0,00 |  | 141,54 |  | 146,27 |  |  |  | 146,27 |  |  |  | 11,505
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 898,00 |  |  | 2906,15 |  |  | 2725,80 |  |  |  | 3000,75 |  | 2763,36 | [5 empty] | 99,638 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 898,00 |  |  | 178,60 |  |  |  |  | 184,00 | [5 empty] | 13,761
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 1642,00 |  |  | 5332,39 |  |  | 5009,02 |  |  |  | 5514,23 |  | 5080,82 | [5 empty] | 188,527 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1642,00 |  |  | 320,20 |  |  |  |  | 330,33 | [5 empty] | 25,271
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2426,24 |  |  | 2283,22 |  |  |  | 2513,48 |  | 2317,46 | [5 empty] | 88,889 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 141,60 |  |  |  |  | 146,33 | [5 empty] | 11,510
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись