## ЖЭК- 2 Ленина, 7 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 7
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263047 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 58,4 |  | 34,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 67,34 | 64,33 |  |  | 3,01 |  |  | 69,86 |  | 65,29 |  |  |  | 2,481 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 5,8 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,71 |  |  |  | 2,71 |  |  |  | 0,224
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 57,6 |  | 33,1 |  | 5,9 | 5,1 |  | 68,47 | 64,38 |  |  | 4,09 |  |  | 70,95 |  | 65,34 |  |  |  | 2,486 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 |  |  | 5,8 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,310
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 57,2 |  | 31,2 |  | 6,0 | 5,1 |  | 68,87 | 65,32 |  |  | 3,55 |  |  | 71,25 |  | 66,28 |  |  |  | 2,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,5 |  |  | 5,8 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,255
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,1 | 57,1 |  | 33,0 |  | 5,9 | 5,1 |  | 67,13 | 63,97 |  |  | 3,16 |  |  | 69,53 |  | 64,94 |  |  |  | 2,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 |  |  | 5,8 |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 |  | 2,87 |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 0,235
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 65,3 |  | 44,7 |  | 6,1 | 5,2 |  | 65,19 | 62,79 |  |  | 2,40 |  |  | 68,53 |  | 64,01 |  |  |  | 3,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,3 |  |  | 5,9 |  |  | 1,97 |  |  | 1,97 |  | 2,07 |  |  |  | 2,07 |  |  |  | 0,202
28.12 |  |  |  | 24,0 | 117,5 | 69,0 |  | 48,5 |  | 6,1 | 5,2 |  | 65,92 | 62,95 |  |  | 2,97 |  |  | 69,70 |  | 64,39 |  |  |  | 3,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,1 |  |  | 5,9 |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,259
29.12 |  |  |  | 24,0 | 116,1 | 68,6 |  | 47,5 |  | 6,0 | 5,1 |  | 66,31 | 63,29 |  |  | 3,02 |  |  | 70,03 |  | 64,72 |  |  |  | 3,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,2 |  |  | 5,9 |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,255
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,4 | 64,0 |  | 40,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 67,98 | 64,53 |  |  | 3,45 |  |  | 71,19 |  | 65,77 |  |  |  | 2,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,0 |  |  | 5,9 |  |  | 2,94 |  |  | 2,94 |  | 3,07 |  |  |  | 3,07 |  |  |  | 0,277
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 58,2 |  | 32,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 71,32 | 65,86 |  |  | 5,46 |  |  | 73,89 |  | 66,92 |  |  |  | 2,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 5,8 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,400
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 56,0 |  | 28,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 70,90 | 67,48 |  |  | 3,42 |  |  | 73,18 |  | 68,49 |  |  |  | 2,206 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,1 |  |  | 5,9 |  |  | 2,98 |  |  | 2,98 |  | 3,07 |  |  |  | 3,07 |  |  |  | 0,230
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 53,0 |  | 25,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 71,15 | 67,69 |  |  | 3,46 |  |  | 73,11 |  | 68,59 |  |  |  | 1,947 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 5,8 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,212
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 48,7 |  | 21,0 |  | 5,9 | 5,0 |  | 70,12 | 66,80 |  |  | 3,32 |  |  | 71,66 |  | 67,57 |  |  |  | 1,619 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 |  |  | 5,8 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 2,96 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,182
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 48,1 |  | 21,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 69,38 | 66,61 |  |  | 2,77 |  |  | 70,93 |  | 67,33 |  |  |  | 1,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 5,8 |  |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  | 2,52 |  |  |  | 2,52 |  |  |  | 0,157
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 49,3 |  | 23,0 |  | 5,9 | 5,0 |  | 69,44 | 65,89 |  |  | 3,55 |  |  | 71,13 |  | 66,61 |  |  |  | 1,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,0 |  |  | 5,8 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,213
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 49,8 |  | 22,4 |  | 5,9 | 5,0 |  | 70,68 | 66,77 |  |  | 3,91 |  |  | 72,35 |  | 67,49 |  |  |  | 1,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 5,8 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,232
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 52,3 |  | 26,5 |  | 5,9 | 5,1 |  | 68,20 | 64,87 |  |  | 3,33 |  |  | 70,11 |  | 65,69 |  |  |  | 1,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 |  |  | 5,8 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 2,98 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0,214
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 54,4 |  | 28,2 |  | 5,9 | 5,1 |  | 67,86 | 64,47 |  |  | 3,39 |  |  | 69,94 |  | 65,38 |  |  |  | 2,083 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 5,8 |  |  | 2,92 |  |  | 2,92 |  | 3,01 |  |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,220
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 56,0 |  | 31,3 |  | 5,9 | 5,1 |  | 67,20 | 64,45 |  |  | 2,75 |  |  | 69,47 |  | 65,41 |  |  |  | 2,247 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 5,8 |  |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,37 |  |  |  | 2,37 |  |  |  | 0,186
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 58,6 |  | 35,6 |  | 5,9 | 5,1 |  | 66,64 | 63,50 |  |  | 3,14 |  |  | 69,21 |  | 64,46 |  |  |  | 2,546 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,9 |  |  | 5,8 |  |  | 2,65 |  |  | 2,65 |  | 2,75 |  |  |  | 2,75 |  |  |  | 0,231
11.01 |  |  |  | 24,0 | 105,7 | 63,9 |  | 41,9 |  | 6,0 | 5,1 |  | 67,38 | 64,13 |  |  | 3,25 |  |  | 70,60 |  | 65,33 |  |  |  | 3,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,4 |  |  | 5,9 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,271
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,5 | 65,1 |  | 42,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 68,87 | 64,07 |  |  | 4,80 |  |  | 72,26 |  | 65,27 |  |  |  | 3,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 105,3 |  |  | 5,8 |  |  | 4,21 |  |  | 4,21 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,423
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 61,8 |  | 37,0 |  | 6,0 | 5,1 |  | 68,03 | 64,44 |  |  | 3,59 |  |  | 70,88 |  | 65,64 |  |  |  | 2,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,2 |  |  | 5,8 |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,268
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 56,4 |  | 29,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 68,86 | 65,33 |  |  | 3,53 |  |  | 71,14 |  | 66,30 |  |  |  | 2,219 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 83,7 |  |  | 5,9 |  |  | 3,03 |  |  | 3,03 |  | 3,13 |  |  |  | 3,13 |  |  |  | 0,239
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 54,5 |  | 27,9 |  | 5,9 | 5,1 |  | 68,20 | 65,08 |  |  | 3,12 |  |  | 70,24 |  | 66,02 |  |  |  | 2,063 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 |  |  | 5,8 |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 0,189
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 52,7 |  | 25,4 |  | 5,9 | 5,1 |  | 68,90 | 65,22 |  |  | 3,68 |  |  | 70,77 |  | 66,12 |  |  |  | 1,924 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 76,2 |  |  | 5,8 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | 0,224
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,7 | 51,7 |  | 24,9 |  | 5,9 | 5,1 |  | 68,94 | 64,62 |  |  | 4,32 |  |  | 70,78 |  | 65,42 |  |  |  | 1,921 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,2 |  |  | 5,8 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,93 |  |  |  | 3,93 |  |  |  | 0,269
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 52,2 |  | 25,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 69,70 | 64,38 |  |  | 5,32 |  |  | 71,62 |  | 65,21 |  |  |  | 2,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,8 |  |  | 5,8 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,90 |  |  |  | 4,90 |  |  |  | 0,338
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 57,8 |  | 31,9 |  | 5,9 | 5,0 |  | 68,92 | 64,48 |  |  | 4,44 |  |  | 71,34 |  | 65,45 |  |  |  | 2,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 |  |  | 5,8 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 4,02 |  |  |  | 4,02 |  |  |  | 0,319
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 58,5 |  | 32,7 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,36 | 64,13 |  |  | 3,23 |  |  | 69,79 |  | 65,12 |  |  |  | 2,381 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 |  |  | 5,8 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 0,230
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 59,3 |  | 34,0 |  | 5,9 | 5,0 |  | 67,14 | 64,11 |  |  | 3,03 |  |  | 69,68 |  | 65,14 |  |  |  | 2,450 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 5,8 |  |  | 2,47 |  |  | 2,47 |  | 2,56 |  |  |  | 2,56 |  |  |  | 0,211
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,6 | 60,5 |  | 36,1 |  | 5,9 | 5,1 |  | 67,07 | 63,80 |  |  | 3,27 |  |  | 69,77 |  | 64,89 |  |  |  | 2,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,0 |  |  | 5,8 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,79 |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,239
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,5 | 57,3 |  | 32,2 |  | 5,9 | 5,1 |  | 2119,47 | 2009,74 |  |  | 109,73 |  |  | 2194,89 |  | 2040,59 |  |  |  | 73,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 87,3 | 0,0 |  | 5,8 | 0,0 |  | 94,62 | 0,00 |  | 94,62 |  | 97,80 |  |  |  | 97,80 |  |  |  | 7,715
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4329,00 |  |  | 6636,74 |  |  | 6208,63 |  |  |  | 6810,77 |  | 6289,92 | [5 empty] | 178,516 |  | 217,01 |  |  |  | 220,42 | [6 empty] | 4786,00 |  |  | 609,65 |  |  |  |  | 622,74 | [5 empty] | 38,358
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5073,00 |  |  | 8756,28 |  |  | 8218,41 |  |  |  | 9005,75 |  | 8330,55 | [5 empty] | 252,333 |  | 217,01 |  |  |  | 220,42 | [6 empty] | 5530,00 |  |  | 704,32 |  |  |  |  | 720,59 | [5 empty] | 46,077
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2119,54 |  |  | 2009,78 |  |  |  | 2194,98 |  | 2040,63 | [5 empty] | 73,817 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 94,67 |  |  |  |  | 97,86 | [5 empty] | 7,719
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись