## ЖЭК- 2 Молодежная, 11 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 235930 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 48,1 |  | 45,3 |  | 4,5 | 4,0 |  | 68,66 | 62,45 |  |  | 6,21 |  |  | 71,27 |  | 63,17 |  |  |  | 3,378 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,83 |  |  |  | 5,83
24.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 47,4 |  | 43,4 |  | 4,5 | 4,0 |  | 69,33 | 61,96 |  |  | 7,37 |  |  | 71,85 |  | 62,68 |  |  |  | 3,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
25.12 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 47,2 |  | 40,9 |  | 4,5 | 4,0 |  | 73,00 | 62,99 |  |  | 10,01 |  |  | 75,50 |  | 63,70 |  |  |  | 3,407 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,76 |  |  |  | 9,76
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 46,9 |  | 43,9 |  | 4,5 | 4,0 |  | 68,42 | 61,35 |  |  | 7,07 |  |  | 70,91 |  | 62,04 |  |  |  | 3,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,68 |  |  |  | 6,68
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,1 | 53,8 |  | 59,3 |  | 4,6 | 4,1 |  | 68,53 | 62,52 |  |  | 6,01 |  |  | 72,23 |  | 63,39 |  |  |  | 4,372 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,54 |  |  |  | 5,54
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 56,2 |  | 64,0 |  | 4,6 | 4,1 |  | 70,52 | 63,58 |  |  | 6,94 |  |  | 74,79 |  | 64,54 |  |  |  | 4,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,0 | 55,8 |  | 62,3 |  | 4,6 | 4,1 |  | 71,10 | 63,68 |  |  | 7,42 |  |  | 75,21 |  | 64,64 |  |  |  | 4,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,09 |  |  |  | 7,09
30.12 |  |  |  | 24,0 | 103,3 | 51,8 |  | 51,6 |  | 4,5 | 4,0 |  | 70,59 | 63,66 |  |  | 6,93 |  |  | 73,85 |  | 64,47 |  |  |  | 3,969 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,76 |  |  |  | 6,76
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 47,2 |  | 42,3 |  | 4,4 | 3,9 |  | 73,34 | 63,22 |  |  | 10,12 |  |  | 75,91 |  | 63,89 |  |  |  | 3,528 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,19 |  |  |  | 10,19
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 46,1 |  | 37,2 |  | 4,5 | 4,0 |  | 72,88 | 65,31 |  |  | 7,57 |  |  | 75,15 |  | 66,03 |  |  |  | 3,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,49 |  |  |  | 7,49
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 43,9 |  | 32,9 |  | 4,5 | 3,9 |  | 72,39 | 64,81 |  |  | 7,58 |  |  | 74,32 |  | 65,38 |  |  |  | 2,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,52 |  |  |  | 7,52
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 40,9 |  | 27,8 |  | 4,4 | 3,9 |  | 69,90 | 62,62 |  |  | 7,28 |  |  | 71,42 |  | 63,10 |  |  |  | 2,204 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,23 |  |  |  | 7,23
04.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 40,3 |  | 28,5 |  | 4,4 | 3,9 |  | 69,24 | 61,52 |  |  | 7,72 |  |  | 70,73 |  | 62,00 |  |  |  | 2,250 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,55 |  |  |  | 7,55
05.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 41,0 |  | 30,8 |  | 4,4 | 3,9 |  | 69,64 | 61,18 |  |  | 8,46 |  |  | 71,33 |  | 61,66 |  |  |  | 2,445 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,30 |  |  |  | 8,30
06.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 41,5 |  | 30,0 |  | 4,4 | 3,9 |  | 71,84 | 62,16 |  |  | 9,68 |  |  | 73,50 |  | 62,64 |  |  |  | 2,505 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,39 |  |  |  | 9,39
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 43,0 |  | 35,4 |  | 4,4 | 4,0 |  | 68,67 | 60,44 |  |  | 8,23 |  |  | 70,58 |  | 60,96 |  |  |  | 2,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,89 |  |  |  | 7,89
08.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 44,5 |  | 37,0 |  | 4,4 | 4,0 |  | 68,84 | 60,73 |  |  | 8,11 |  |  | 70,90 |  | 61,29 |  |  |  | 2,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
09.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 45,7 |  | 41,1 |  | 4,4 | 4,0 |  | 68,48 | 61,02 |  |  | 7,46 |  |  | 70,78 |  | 61,67 |  |  |  | 3,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
10.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 47,5 |  | 46,1 |  | 4,4 | 4,0 |  | 68,15 | 60,74 |  |  | 7,41 |  |  | 70,76 |  | 61,46 |  |  |  | 3,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,06 |  |  |  | 7,06
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,8 | 52,5 |  | 55,3 |  | 4,5 | 4,0 |  | 69,74 | 63,28 |  |  | 6,46 |  |  | 73,19 |  | 64,08 |  |  |  | 4,172 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 53,0 |  | 55,1 |  | 4,5 | 4,0 |  | 69,92 | 63,56 |  |  | 6,36 |  |  | 73,41 |  | 64,41 |  |  |  | 4,168 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
13.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 49,7 |  | 47,3 |  | 4,5 | 4,0 |  | 70,86 | 63,07 |  |  | 7,79 |  |  | 73,75 |  | 63,79 |  |  |  | 3,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 45,7 |  | 38,9 |  | 4,5 | 4,0 |  | 70,09 | 62,48 |  |  | 7,61 |  |  | 72,34 |  | 63,08 |  |  |  | 3,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,54 |  |  |  | 7,54
15.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 44,5 |  | 36,8 |  | 4,4 | 4,0 |  | 69,29 | 61,76 |  |  | 7,53 |  |  | 71,31 |  | 62,30 |  |  |  | 2,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
16.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 43,0 |  | 34,2 |  | 4,5 | 4,0 |  | 68,79 | 61,62 |  |  | 7,17 |  |  | 70,66 |  | 62,10 |  |  |  | 2,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,88 |  |  |  | 6,88
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,1 | 42,4 |  | 33,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 68,55 | 60,45 |  |  | 8,10 |  |  | 70,36 |  | 60,93 |  |  |  | 2,608 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 42,6 |  | 35,2 |  | 4,4 | 4,0 |  | 67,82 | 59,82 |  |  | 8,00 |  |  | 69,70 |  | 60,31 |  |  |  | 2,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,44 |  |  |  | 7,44
19.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 46,6 |  | 42,5 |  | 4,4 | 4,0 |  | 69,51 | 61,42 |  |  | 8,09 |  |  | 71,94 |  | 62,09 |  |  |  | 3,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,57 |  |  |  | 7,57
20.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 46,9 |  | 43,6 |  | 4,4 | 3,9 |  | 68,53 | 61,40 |  |  | 7,13 |  |  | 70,97 |  | 62,10 |  |  |  | 3,289 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,65 |  |  |  | 6,65
21.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 47,6 |  | 45,1 |  | 4,4 | 3,9 |  | 69,05 | 61,76 |  |  | 7,29 |  |  | 71,65 |  | 62,48 |  |  |  | 3,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,91 |  |  |  | 6,91
22.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 48,2 |  | 47,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 69,70 | 61,62 |  |  | 8,08 |  |  | 72,49 |  | 62,34 |  |  |  | 3,672 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
Итого |  |  |  | 744,0 | 89,2 | 46,8 |  | 42,4 |  | 4,5 | 4,0 |  | 2165,37 | 1928,18 |  |  | 237,19 |  |  | 2242,76 |  | 1948,72 |  |  |  | 101,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 228,56 |  |  |  | 228,56 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21589,00 |  |  | 40438,15 |  |  | 33474,74 |  |  |  | 41550,78 |  | 33766,59 | [5 empty] | 1666,505 |  | 1425,43 |  |  |  | 1446,69 | [6 empty] | 21801,00 | [7 empty] | 8076,04
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22333,00 |  |  | 42603,75 |  |  | 35402,95 |  |  |  | 43793,78 |  | 35715,33 | [5 empty] | 1768,314 |  | 1425,43 |  |  |  | 1446,69 | [6 empty] | 22545,00 | [7 empty] | 8304,82
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2165,60 |  |  | 1928,21 |  |  |  | 2243,01 |  | 1948,75 | [5 empty] | 101,809 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 228,78
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись