## ЖЭК- 2 Молодежная, 13 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210934 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 47,8 |  | 46,8 |  | 4,4 | 3,9 |  | 94,21 | 82,96 |  |  | 11,25 |  |  | 97,90 |  | 83,92 |  |  |  | 4,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,79 |  |  |  | 10,79
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 47,0 |  | 44,9 |  | 4,4 | 3,9 |  | 94,60 | 82,41 |  |  | 12,19 |  |  | 98,10 |  | 83,29 |  |  |  | 4,761 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,65 |  |  |  | 11,65
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 46,9 |  | 42,3 |  | 4,4 | 3,8 |  | 94,45 | 84,17 |  |  | 10,28 |  |  | 97,78 |  | 85,08 |  |  |  | 4,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,59 |  |  |  | 9,59
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 46,5 |  | 45,7 |  | 4,4 | 3,9 |  | 93,69 | 81,49 |  |  | 12,20 |  |  | 97,17 |  | 82,33 |  |  |  | 4,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,65 |  |  |  | 11,65
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 52,9 |  | 61,8 |  | 4,5 | 4,0 |  | 91,73 | 83,68 |  |  | 8,05 |  |  | 96,80 |  | 84,79 |  |  |  | 6,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,57 |  |  |  | 7,57
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 55,5 |  | 66,3 |  | 4,5 | 3,9 |  | 95,12 | 85,48 |  |  | 9,64 |  |  | 100,98 |  | 86,68 |  |  |  | 6,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,35 |  |  |  | 9,35
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 55,1 |  | 64,5 |  | 4,5 | 3,9 |  | 94,16 | 85,65 |  |  | 8,51 |  |  | 99,78 |  | 86,85 |  |  |  | 6,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,12 |  |  |  | 8,12
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,7 | 51,2 |  | 53,5 |  | 4,4 | 3,9 |  | 96,34 | 85,17 |  |  | 11,17 |  |  | 100,91 |  | 86,23 |  |  |  | 5,681 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,95 |  |  |  | 10,95
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 47,0 |  | 43,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 100,09 | 84,36 |  |  | 15,73 |  |  | 103,70 |  | 85,22 |  |  |  | 5,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,61 |  |  |  | 15,61
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,3 | 46,0 |  | 38,2 |  | 4,4 | 3,8 |  | 99,41 | 87,52 |  |  | 11,89 |  |  | 102,57 |  | 88,40 |  |  |  | 4,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,61 |  |  |  | 11,61
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 44,0 |  | 33,8 |  | 4,4 | 3,8 |  | 97,15 | 86,66 |  |  | 10,49 |  |  | 99,81 |  | 87,46 |  |  |  | 3,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 40,8 |  | 28,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 95,99 | 83,18 |  |  | 12,81 |  |  | 98,11 |  | 83,85 |  |  |  | 3,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,68 |  |  |  | 12,68
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 40,3 |  | 29,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 96,47 | 81,51 |  |  | 14,96 |  |  | 98,63 |  | 82,23 |  |  |  | 3,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,43 |  |  |  | 14,43
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 41,1 |  | 31,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 93,65 | 81,18 |  |  | 12,47 |  |  | 95,93 |  | 81,87 |  |  |  | 3,395 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,91 |  |  |  | 11,91
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 41,5 |  | 30,8 |  | 4,3 | 3,8 |  | 96,82 | 82,48 |  |  | 14,34 |  |  | 99,13 |  | 83,19 |  |  |  | 3,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,44 |  |  |  | 13,44
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 42,9 |  | 36,5 |  | 4,4 | 3,8 |  | 93,30 | 80,57 |  |  | 12,73 |  |  | 95,94 |  | 81,29 |  |  |  | 3,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,79 |  |  |  | 11,79
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 44,3 |  | 38,2 |  | 4,4 | 3,8 |  | 95,88 | 80,56 |  |  | 15,32 |  |  | 98,81 |  | 81,33 |  |  |  | 4,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,45 |  |  |  | 14,45
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 45,5 |  | 42,4 |  | 4,4 | 3,8 |  | 93,02 | 81,63 |  |  | 11,39 |  |  | 96,21 |  | 82,36 |  |  |  | 4,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,72 |  |  |  | 10,72
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 47,1 |  | 47,9 |  | 4,4 | 3,8 |  | 92,06 | 81,33 |  |  | 10,73 |  |  | 95,70 |  | 82,22 |  |  |  | 4,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,20 |  |  |  | 10,20
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 52,1 |  | 57,2 |  | 4,5 | 3,9 |  | 95,48 | 85,05 |  |  | 10,43 |  |  | 100,32 |  | 86,19 |  |  |  | 5,969 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,95 |  |  |  | 9,95
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 52,6 |  | 57,1 |  | 4,4 | 3,8 |  | 96,23 | 85,35 |  |  | 10,88 |  |  | 101,17 |  | 86,48 |  |  |  | 6,025 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,56 |  |  |  | 10,56
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,3 | 49,4 |  | 48,9 |  | 4,4 | 3,9 |  | 94,79 | 84,76 |  |  | 10,03 |  |  | 98,76 |  | 85,76 |  |  |  | 5,088 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,55 |  |  |  | 9,55
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 45,5 |  | 40,1 |  | 4,4 | 3,9 |  | 95,02 | 83,68 |  |  | 11,34 |  |  | 98,09 |  | 84,49 |  |  |  | 4,268 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,86 |  |  |  | 10,86
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 44,4 |  | 37,8 |  | 4,4 | 3,8 |  | 94,29 | 82,61 |  |  | 11,68 |  |  | 97,15 |  | 83,39 |  |  |  | 4,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,18 |  |  |  | 11,18
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 43,1 |  | 35,2 |  | 4,4 | 3,8 |  | 95,55 | 82,08 |  |  | 13,47 |  |  | 98,17 |  | 82,80 |  |  |  | 3,874 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,88 |  |  |  | 12,88
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,0 | 42,5 |  | 34,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 93,32 | 80,50 |  |  | 12,82 |  |  | 95,82 |  | 81,19 |  |  |  | 3,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,82 |  |  |  | 11,82
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 42,7 |  | 35,9 |  | 4,3 | 3,8 |  | 91,74 | 80,05 |  |  | 11,69 |  |  | 94,28 |  | 80,75 |  |  |  | 3,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,44 |  |  |  | 10,44
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 46,7 |  | 43,6 |  | 4,4 | 3,8 |  | 95,69 | 82,15 |  |  | 13,54 |  |  | 99,13 |  | 83,00 |  |  |  | 4,737 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,67 |  |  |  | 12,67
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 47,0 |  | 44,8 |  | 4,3 | 3,8 |  | 93,01 | 82,39 |  |  | 10,62 |  |  | 96,43 |  | 83,27 |  |  |  | 4,613 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,85 |  |  |  | 9,85
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 47,7 |  | 46,2 |  | 4,3 | 3,8 |  | 93,99 | 83,04 |  |  | 10,95 |  |  | 97,60 |  | 83,99 |  |  |  | 4,816 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,49 |  |  |  | 10,49
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 48,3 |  | 48,7 |  | 4,4 | 3,8 |  | 92,36 | 83,00 |  |  | 9,36 |  |  | 96,16 |  | 83,96 |  |  |  | 4,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,86 |  |  |  | 8,86
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 46,6 |  | 43,8 |  | 4,4 | 3,8 |  | 2939,61 | 2576,65 |  |  | 362,96 |  |  | 3047,04 |  | 2603,86 |  |  |  | 143,608 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 345,74 |  |  |  | 345,74 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15893,00 |  |  | 40748,03 |  |  | 34288,54 |  |  |  | 41850,59 |  | 34585,46 | [5 empty] | 1629,253 |  | 1495,33 |  |  |  | 1521,78 | [6 empty] | 15900,00 | [7 empty] | 7863,56
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16637,00 |  |  | 43687,58 |  |  | 36865,27 |  |  |  | 44897,56 |  | 37189,39 | [5 empty] | 1772,858 |  | 1495,33 |  |  |  | 1521,78 | [6 empty] | 16644,00 | [7 empty] | 8209,10
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2939,56 |  |  | 2576,73 |  |  |  | 3046,98 |  | 2603,93 | [5 empty] | 143,604 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 345,53
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись