## ЖЭК- 2 Молодежная, 13 А c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 13 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210902 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 55,1 |  | 39,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 106,39 | 106,39 |  |  | 0,00 |  |  | 111,32 |  | 107,31 |  |  |  | 4,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 55,2 |  | 37,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 114,18 | 114,18 |  |  | 0,00 |  |  | 119,18 |  | 115,26 |  |  |  | 4,222 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 52,9 |  | 36,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 104,04 | 104,04 |  |  | 0,00 |  |  | 108,40 |  | 104,91 |  |  |  | 3,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 55,3 |  | 37,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 118,26 | 118,26 |  |  | 0,00 |  |  | 123,39 |  | 119,40 |  |  |  | 4,398 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 61,1 |  | 53,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 102,56 | 102,56 |  |  | 0,00 |  |  | 108,79 |  | 103,91 |  |  |  | 5,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,9 | 62,0 |  | 59,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 95,11 | 95,11 |  |  | 0,00 |  |  | 101,43 |  | 96,47 |  |  |  | 5,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 61,6 |  | 58,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 98,35 | 98,35 |  |  | 0,00 |  |  | 104,54 |  | 99,89 |  |  |  | 5,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,7 | 57,8 |  | 46,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 105,05 | 105,05 |  |  | 0,00 |  |  | 110,31 |  | 106,52 |  |  |  | 4,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 54,7 |  | 35,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 118,98 | 118,62 |  |  | 0,36 |  |  | 123,56 |  | 120,15 |  |  |  | 4,275 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 50,5 |  | 33,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 98,37 | 98,37 |  |  | 0,00 |  |  | 101,80 |  | 99,33 |  |  |  | 3,306 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 50,9 |  | 26,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 117,31 | 117,31 |  |  | 0,00 |  |  | 120,86 |  | 118,55 |  |  |  | 3,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 49,7 |  | 19,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 146,81 | 146,81 |  |  | 0,00 |  |  | 150,30 |  | 148,41 |  |  |  | 2,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 50,1 |  | 19,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 161,55 | 161,55 |  |  | 0,00 |  |  | 165,58 |  | 163,24 |  |  |  | 3,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 50,9 |  | 21,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 146,71 | 146,71 |  |  | 0,00 |  |  | 150,59 |  | 148,34 |  |  |  | 3,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 50,9 |  | 21,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 143,13 | 143,13 |  |  | 0,00 |  |  | 147,04 |  | 144,60 |  |  |  | 3,085 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 51,4 |  | 27,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 124,12 | 124,12 |  |  | 0,00 |  |  | 128,09 |  | 125,36 |  |  |  | 3,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 51,8 |  | 30,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 118,99 | 118,99 |  |  | 0,00 |  |  | 123,10 |  | 120,18 |  |  |  | 3,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 52,9 |  | 35,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 113,31 | 113,31 |  |  | 0,00 |  |  | 117,67 |  | 114,46 |  |  |  | 3,970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 56,0 |  | 39,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 118,33 | 118,33 |  |  | 0,00 |  |  | 123,50 |  | 119,78 |  |  |  | 4,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 58,7 |  | 50,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 102,62 | 102,62 |  |  | 0,00 |  |  | 108,30 |  | 104,01 |  |  |  | 5,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 59,0 |  | 50,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 104,51 | 104,51 |  |  | 0,00 |  |  | 110,20 |  | 105,95 |  |  |  | 5,321 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 56,2 |  | 42,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 106,14 | 106,14 |  |  | 0,00 |  |  | 110,95 |  | 107,52 |  |  |  | 4,508 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 52,8 |  | 32,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 113,25 | 113,25 |  |  | 0,00 |  |  | 117,27 |  | 114,58 |  |  |  | 3,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 52,5 |  | 29,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 113,87 | 113,87 |  |  | 0,00 |  |  | 117,65 |  | 115,16 |  |  |  | 3,396 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,2 |  | 27,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 120,65 | 120,65 |  |  | 0,00 |  |  | 124,46 |  | 121,89 |  |  |  | 3,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
17.01 |  |  |  | 24,0 | 76,9 | 51,5 |  | 25,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 132,16 | 132,16 |  |  | 0,00 |  |  | 136,22 |  | 133,42 |  |  |  | 3,368 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 51,3 |  | 27,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 132,27 | 132,27 |  |  | 0,00 |  |  | 136,47 |  | 133,56 |  |  |  | 3,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 54,4 |  | 35,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 116,85 | 116,85 |  |  | 0,00 |  |  | 121,59 |  | 118,12 |  |  |  | 4,204 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 55,2 |  | 36,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 120,57 | 120,57 |  |  | 0,00 |  |  | 125,58 |  | 121,91 |  |  |  | 4,444 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 55,6 |  | 38,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 114,87 | 114,87 |  |  | 0,00 |  |  | 119,86 |  | 116,15 |  |  |  | 4,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 56,8 |  | 40,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 118,08 | 118,08 |  |  | 0,00 |  |  | 123,49 |  | 119,50 |  |  |  | 4,774 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 54,4 |  | 36,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 3647,39 | 3647,03 |  |  | 0,36 |  |  | 3791,49 |  | 3687,84 |  |  |  | 127,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 2254,00 |  |  | 12101,18 |  |  | 12100,73 |  |  |  | 12493,80 |  | 12318,14 | [5 empty] | 310,440 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2265,00 | [7 empty] | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2998,00 |  |  | 15749,20 |  |  | 15748,39 |  |  |  | 16285,96 |  | 16006,63 | [5 empty] | 437,926 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 3009,00 | [7 empty] | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3648,02 |  |  | 3647,66 |  |  |  | 3792,16 |  | 3688,49 | [5 empty] | 127,486 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись