## ЖЭК- 2 Молодежная, 15 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 58561 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 46,0 |  | 48,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 77,36 | 77,36 |  |  | 0,00 |  |  | 78,49 |  | 80,15 |  |  |  | 3,762 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,6 |  |  | 6,0 |  |  | 8,07 |  |  | 8,07 |  | 8,38 |  |  |  | 8,38 |  |  |  | 0,716
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 45,2 |  | 46,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,89 | 76,89 |  |  | 0,00 |  |  | 77,84 |  | 79,59 |  |  |  | 3,597 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 |  |  | 6,0 |  |  | 7,62 |  |  | 7,62 |  | 7,88 |  |  |  | 7,88 |  |  |  | 0,653
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 45,0 |  | 44,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 78,34 | 78,34 |  |  | 0,00 |  |  | 79,16 |  | 81,07 |  |  |  | 3,469 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 6,0 |  |  | 9,44 |  |  | 9,44 |  | 9,75 |  |  |  | 9,75 |  |  |  | 0,781
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 44,7 |  | 47,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,08 | 76,08 |  |  | 0,00 |  |  | 77,04 |  | 78,72 |  |  |  | 3,598 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 |  |  | 6,0 |  |  | 8,74 |  |  | 8,74 |  | 9,07 |  |  |  | 9,07 |  |  |  | 0,764
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 51,1 |  | 63,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 77,94 | 77,94 |  |  | 0,00 |  |  | 80,34 |  | 80,84 |  |  |  | 4,978 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,2 |  |  | 6,0 |  |  | 6,12 |  |  | 6,12 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,670
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 53,5 |  | 68,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 79,59 | 79,59 |  |  | 0,00 |  |  | 82,59 |  | 82,68 |  |  |  | 5,466 | [9 empty] | 24,0 |  | 120,3 |  |  | 6,0 |  |  | 7,57 |  |  | 7,57 |  | 8,02 |  |  |  | 8,02 |  |  |  | 0,875
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 53,0 |  | 66,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 79,69 | 79,69 |  |  | 0,00 |  |  | 82,48 |  | 82,76 |  |  |  | 5,333 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,5 |  |  | 6,0 |  |  | 7,53 |  |  | 7,53 |  | 7,97 |  |  |  | 7,97 |  |  |  | 0,852
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,9 | 49,2 |  | 55,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 79,24 | 79,24 |  |  | 0,00 |  |  | 80,98 |  | 82,20 |  |  |  | 4,424 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,7 |  |  | 6,0 |  |  | 8,55 |  |  | 8,55 |  | 8,94 |  |  |  | 8,94 |  |  |  | 0,827
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 45,1 |  | 45,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 78,54 | 78,54 |  |  | 0,00 |  |  | 79,41 |  | 81,37 |  |  |  | 3,594 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,9 |  |  | 6,0 |  |  | 11,93 |  |  | 11,93 |  | 12,30 |  |  |  | 12,30 |  |  |  | 0,990
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,3 | 44,2 |  | 40,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 81,28 | 81,28 |  |  | 0,00 |  |  | 81,85 |  | 84,19 |  |  |  | 3,259 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 |  |  | 6,0 |  |  | 6,97 |  |  | 6,97 |  | 7,16 |  |  |  | 7,16 |  |  |  | 0,537
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,8 | 42,3 |  | 35,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 80,37 | 80,37 |  |  | 0,00 |  |  | 80,62 |  | 83,12 |  |  |  | 2,854 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,7 |  |  | 6,0 |  |  | 8,42 |  |  | 8,42 |  | 8,63 |  |  |  | 8,63 |  |  |  | 0,593
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 39,5 |  | 30,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 77,30 | 77,30 |  |  | 0,00 |  |  | 77,14 |  | 79,73 |  |  |  | 2,325 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 6,0 |  |  | 9,63 |  |  | 9,63 |  | 9,81 |  |  |  | 9,81 |  |  |  | 0,600
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 39,0 |  | 30,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,04 | 76,04 |  |  | 0,00 |  |  | 76,18 |  | 78,15 |  |  |  | 2,315 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 6,0 |  |  | 10,13 |  |  | 10,13 |  | 10,35 |  |  |  | 10,35 |  |  |  | 0,654
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 39,7 |  | 33,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,47 | 75,47 |  |  | 0,00 |  |  | 75,97 |  | 77,46 |  |  |  | 2,483 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 |  |  | 6,0 |  |  | 10,83 |  |  | 10,83 |  | 11,07 |  |  |  | 11,07 |  |  |  | 0,724
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 40,0 |  | 32,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,88 | 76,88 |  |  | 0,00 |  |  | 77,45 |  | 78,85 |  |  |  | 2,480 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 6,0 |  |  | 9,55 |  |  | 9,55 |  | 9,74 |  |  |  | 9,74 |  |  |  | 0,632
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 41,3 |  | 37,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,13 | 75,13 |  |  | 0,00 |  |  | 76,01 |  | 77,14 |  |  |  | 2,849 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,2 |  |  | 6,0 |  |  | 8,75 |  |  | 8,75 |  | 9,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 0,657
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 42,5 |  | 40,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,59 | 75,59 |  |  | 0,00 |  |  | 76,17 |  | 78,05 |  |  |  | 3,026 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 |  |  | 6,0 |  |  | 10,51 |  |  | 10,51 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 |  |  |  | 0,795
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,8 | 43,7 |  | 44,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,24 | 76,24 |  |  | 0,00 |  |  | 77,03 |  | 78,83 |  |  |  | 3,365 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,2 |  |  | 6,0 |  |  | 9,48 |  |  | 9,48 |  | 9,81 |  |  |  | 9,81 |  |  |  | 0,789
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 45,4 |  | 49,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,83 | 75,83 |  |  | 0,00 |  |  | 76,91 |  | 78,49 |  |  |  | 3,764 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,1 |  |  | 6,0 |  |  | 11,64 |  |  | 11,64 |  | 12,11 |  |  |  | 12,11 |  |  |  | 1,037
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 50,1 |  | 59,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 79,23 | 79,23 |  |  | 0,00 |  |  | 81,25 |  | 82,19 |  |  |  | 4,694 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,5 |  |  | 6,0 |  |  | 7,51 |  |  | 7,51 |  | 7,90 |  |  |  | 7,90 |  |  |  | 0,779
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 50,5 |  | 59,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 79,46 | 79,46 |  |  | 0,00 |  |  | 81,51 |  | 82,45 |  |  |  | 4,720 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,7 |  |  | 6,0 |  |  | 9,10 |  |  | 9,10 |  | 9,53 |  |  |  | 9,53 |  |  |  | 0,935
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 47,3 |  | 51,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 78,72 | 78,72 |  |  | 0,00 |  |  | 80,06 |  | 81,65 |  |  |  | 4,022 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,6 |  |  | 6,0 |  |  | 8,07 |  |  | 8,07 |  | 8,39 |  |  |  | 8,39 |  |  |  | 0,738
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 43,7 |  | 42,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 77,77 | 77,77 |  |  | 0,00 |  |  | 78,39 |  | 80,50 |  |  |  | 3,265 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,4 |  |  | 6,0 |  |  | 7,65 |  |  | 7,65 |  | 7,89 |  |  |  | 7,89 |  |  |  | 0,607
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,4 | 42,6 |  | 39,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,77 | 76,77 |  |  | 0,00 |  |  | 77,24 |  | 79,36 |  |  |  | 3,054 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,6 |  |  | 6,0 |  |  | 9,88 |  |  | 9,88 |  | 10,18 |  |  |  | 10,18 |  |  |  | 0,747
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 41,3 |  | 37,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,53 | 76,53 |  |  | 0,00 |  |  | 76,93 |  | 78,98 |  |  |  | 2,826 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,3 |  |  | 6,0 |  |  | 9,10 |  |  | 9,10 |  | 9,36 |  |  |  | 9,36 |  |  |  | 0,657
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 40,8 |  | 36,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,07 | 75,07 |  |  | 0,00 |  |  | 75,64 |  | 77,15 |  |  |  | 2,730 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,3 |  |  | 6,0 |  |  | 7,98 |  |  | 7,98 |  | 8,18 |  |  |  | 8,18 |  |  |  | 0,563
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 40,9 |  | 37,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,48 | 74,48 |  |  | 0,00 |  |  | 75,35 |  | 76,33 |  |  |  | 2,815 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,1 |  |  | 6,0 |  |  | 9,95 |  |  | 9,95 |  | 10,20 |  |  |  | 10,20 |  |  |  | 0,717
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 44,8 |  | 45,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,83 | 76,83 |  |  | 0,00 |  |  | 77,86 |  | 79,40 |  |  |  | 3,504 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 |  |  | 6,0 |  |  | 10,38 |  |  | 10,38 |  | 10,72 |  |  |  | 10,72 |  |  |  | 0,865
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 45,0 |  | 46,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,77 | 76,77 |  |  | 0,00 |  |  | 77,74 |  | 79,47 |  |  |  | 3,595 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,9 |  |  | 6,0 |  |  | 8,39 |  |  | 8,39 |  | 8,69 |  |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,721
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 45,7 |  | 48,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 77,31 | 77,31 |  |  | 0,00 |  |  | 78,37 |  | 80,08 |  |  |  | 3,722 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 6,0 |  |  | 8,17 |  |  | 8,17 |  | 8,48 |  |  |  | 8,48 |  |  |  | 0,719
22.01 |  |  |  | 24,0 | 96,8 | 46,2 |  | 50,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 77,17 | 77,17 |  |  | 0,00 |  |  | 78,35 |  | 79,93 |  |  |  | 3,910 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,6 |  |  | 6,0 |  |  | 8,16 |  |  | 8,16 |  | 8,51 |  |  |  | 8,51 |  |  |  | 0,747
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,4 | 44,8 |  | 45,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 2399,91 | 2399,91 |  |  | 0,00 |  |  | 2432,35 |  | 2480,88 |  |  |  | 109,798 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,1 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 275,82 | 0,00 |  | 275,82 |  | 285,29 |  |  |  | 285,29 |  |  |  | 22,941
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6369,00 |  |  | 10829,90 |  |  | 10839,23 |  |  |  | 10875,66 |  | 11162,05 | [5 empty] | 363,974 | [12 empty] | 6372,00 |  |  | 2673,62 |  |  |  |  | 2729,96 | [5 empty] | 166,757
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 7113,00 |  |  | 13229,87 |  |  | 13239,20 |  |  |  | 13308,08 |  | 13642,99 | [5 empty] | 473,791 | [12 empty] | 7116,00 |  |  | 2949,77 |  |  |  |  | 3015,58 | [5 empty] | 189,726
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2399,97 |  |  | 2399,97 |  |  |  | 2432,42 |  | 2480,94 | [5 empty] | 109,817 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 276,15 |  |  |  |  | 285,63 | [5 empty] | 22,969
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись