## ЖЭК- 2 Молодежная, 15 А c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 15 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 176727 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 46,9 |  | 45,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,70 | 74,70 |  |  | 0,00 |  |  | 76,75 |  | 76,29 |  |  |  | 3,383 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 |  |  | 4,2 |  |  | 8,79 |  |  | 8,79 |  | 9,12 |  |  |  | 9,12 |  |  |  | 0,780
24.12 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 46,1 |  | 43,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,18 | 74,18 |  |  | 0,00 |  |  | 76,07 |  | 75,72 |  |  |  | 3,252 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,8 |  |  | 4,2 |  |  | 9,51 |  |  | 9,51 |  | 9,85 |  |  |  | 9,85 |  |  |  | 0,816
25.12 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 45,9 |  | 41,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,56 | 75,56 |  |  | 0,00 |  |  | 77,35 |  | 77,12 |  |  |  | 3,104 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,3 |  |  | 4,2 |  |  | 10,63 |  |  | 10,63 |  | 10,99 |  |  |  | 10,99 |  |  |  | 0,884
26.12 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 45,5 |  | 44,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,41 | 73,41 |  |  | 0,00 |  |  | 75,33 |  | 74,94 |  |  |  | 3,243 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 |  |  | 4,2 |  |  | 9,80 |  |  | 9,80 |  | 10,18 |  |  |  | 10,18 |  |  |  | 0,864
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,0 | 51,9 |  | 60,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,18 | 75,18 |  |  | 0,00 |  |  | 78,50 |  | 76,87 |  |  |  | 4,534 | [9 empty] | 24,0 |  | 114,4 |  |  | 4,2 |  |  | 8,90 |  |  | 8,90 |  | 9,40 |  |  |  | 9,40 |  |  |  | 0,975
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,2 | 54,6 |  | 64,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,67 | 76,67 |  |  | 0,00 |  |  | 80,60 |  | 78,51 |  |  |  | 4,976 | [9 empty] | 24,0 |  | 120,3 |  |  | 4,2 |  |  | 9,14 |  |  | 9,14 |  | 9,69 |  |  |  | 9,69 |  |  |  | 1,055
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,4 | 54,1 |  | 63,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,75 | 76,75 |  |  | 0,00 |  |  | 80,51 |  | 78,59 |  |  |  | 4,882 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,1 |  |  | 4,2 |  |  | 9,74 |  |  | 9,74 |  | 10,31 |  |  |  | 10,31 |  |  |  | 1,104
30.12 |  |  |  | 24,0 | 102,7 | 50,2 |  | 52,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,36 | 76,36 |  |  | 0,00 |  |  | 79,07 |  | 78,10 |  |  |  | 4,011 | [9 empty] | 24,0 |  | 102,5 |  |  | 4,2 |  |  | 9,95 |  |  | 9,95 |  | 10,41 |  |  |  | 10,41 |  |  |  | 0,971
31.12 |  |  |  | 24,0 | 89,0 | 46,0 |  | 43,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,45 | 75,45 |  |  | 0,00 |  |  | 77,33 |  | 77,10 |  |  |  | 3,239 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 |  |  | 4,2 |  |  | 15,38 |  |  | 15,38 |  | 15,91 |  |  |  | 15,91 |  |  |  | 1,276
01.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 45,2 |  | 37,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 78,44 | 78,44 |  |  | 0,00 |  |  | 80,05 |  | 80,13 |  |  |  | 2,942 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 |  |  | 4,2 |  |  | 8,88 |  |  | 8,88 |  | 9,15 |  |  |  | 9,15 |  |  |  | 0,691
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,2 | 43,3 |  | 32,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 77,54 | 77,54 |  |  | 0,00 |  |  | 78,83 |  | 79,14 |  |  |  | 2,548 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 |  |  | 4,2 |  |  | 9,76 |  |  | 9,76 |  | 10,02 |  |  |  | 10,02 |  |  |  | 0,695
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 40,3 |  | 27,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,58 | 74,58 |  |  | 0,00 |  |  | 75,44 |  | 76,02 |  |  |  | 2,070 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 4,2 |  |  | 11,42 |  |  | 11,42 |  | 11,67 |  |  |  | 11,67 |  |  |  | 0,716
04.01 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 39,7 |  | 28,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,57 | 73,57 |  |  | 0,00 |  |  | 74,47 |  | 74,81 |  |  |  | 2,067 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 |  |  | 4,2 |  |  | 11,51 |  |  | 11,51 |  | 11,76 |  |  |  | 11,76 |  |  |  | 0,744
05.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 40,5 |  | 30,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,09 | 73,09 |  |  | 0,00 |  |  | 74,23 |  | 74,26 |  |  |  | 2,221 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 4,2 |  |  | 12,45 |  |  | 12,45 |  | 12,75 |  |  |  | 12,75 |  |  |  | 0,830
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 40,9 |  | 29,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,49 | 74,49 |  |  | 0,00 |  |  | 75,70 |  | 75,62 |  |  |  | 2,211 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 |  |  | 4,2 |  |  | 11,59 |  |  | 11,59 |  | 11,86 |  |  |  | 11,86 |  |  |  | 0,768
07.01 |  |  |  | 24,0 | 77,3 | 42,2 |  | 35,1 |  | 4,6 | 4,2 |  | 72,67 | 72,67 |  |  | 0,00 |  |  | 74,22 |  | 73,82 |  |  |  | 2,550 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,0 |  |  | 4,2 |  |  | 11,86 |  |  | 11,86 |  | 12,20 |  |  |  | 12,20 |  |  |  | 0,888
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 43,7 |  | 36,9 |  | 4,6 | 4,2 |  | 72,88 | 72,88 |  |  | 0,00 |  |  | 74,39 |  | 74,25 |  |  |  | 2,688 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 |  |  | 4,2 |  |  | 12,59 |  |  | 12,59 |  | 12,97 |  |  |  | 12,97 |  |  |  | 0,957
09.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 44,7 |  | 40,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,50 | 73,50 |  |  | 0,00 |  |  | 75,24 |  | 74,96 |  |  |  | 2,986 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,5 |  |  | 4,2 |  |  | 11,24 |  |  | 11,24 |  | 11,62 |  |  |  | 11,62 |  |  |  | 0,927
10.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 46,5 |  | 45,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,17 | 73,17 |  |  | 0,00 |  |  | 75,20 |  | 74,66 |  |  |  | 3,324 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,5 |  |  | 4,2 |  |  | 10,26 |  |  | 10,26 |  | 10,66 |  |  |  | 10,66 |  |  |  | 0,918
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,7 | 51,4 |  | 55,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,42 | 76,42 |  |  | 0,00 |  |  | 79,41 |  | 78,17 |  |  |  | 4,234 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,9 |  |  | 4,2 |  |  | 9,64 |  |  | 9,64 |  | 10,13 |  |  |  | 10,13 |  |  |  | 1,003
12.01 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 51,7 |  | 55,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 76,58 | 76,58 |  |  | 0,00 |  |  | 79,60 |  | 78,33 |  |  |  | 4,258 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,2 |  |  | 4,2 |  |  | 10,95 |  |  | 10,95 |  | 11,49 |  |  |  | 11,49 |  |  |  | 1,130
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 48,5 |  | 47,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 75,95 | 75,95 |  |  | 0,00 |  |  | 78,27 |  | 77,64 |  |  |  | 3,628 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,2 |  |  | 4,2 |  |  | 9,94 |  |  | 9,94 |  | 10,35 |  |  |  | 10,35 |  |  |  | 0,916
14.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 44,8 |  | 39,2 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,96 | 74,96 |  |  | 0,00 |  |  | 76,58 |  | 76,50 |  |  |  | 2,937 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,9 |  |  | 4,2 |  |  | 11,39 |  |  | 11,39 |  | 11,76 |  |  |  | 11,76 |  |  |  | 0,909
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 43,6 |  | 37,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,96 | 73,96 |  |  | 0,00 |  |  | 75,47 |  | 75,44 |  |  |  | 2,738 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 4,2 |  |  | 12,15 |  |  | 12,15 |  | 12,51 |  |  |  | 12,51 |  |  |  | 0,922
16.01 |  |  |  | 24,0 | 76,8 | 42,3 |  | 34,4 |  | 4,6 | 4,2 |  | 73,72 | 73,72 |  |  | 0,00 |  |  | 75,14 |  | 75,05 |  |  |  | 2,533 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 4,2 |  |  | 12,28 |  |  | 12,28 |  | 12,62 |  |  |  | 12,62 |  |  |  | 0,892
17.01 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 41,8 |  | 33,8 |  | 4,6 | 4,2 |  | 72,37 | 72,37 |  |  | 0,00 |  |  | 73,86 |  | 73,48 |  |  |  | 2,449 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,6 |  |  | 4,2 |  |  | 12,11 |  |  | 12,11 |  | 12,42 |  |  |  | 12,42 |  |  |  | 0,853
18.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 41,8 |  | 35,3 |  | 4,6 | 4,2 |  | 71,92 | 71,92 |  |  | 0,00 |  |  | 73,56 |  | 72,96 |  |  |  | 2,537 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 |  |  | 4,2 |  |  | 13,15 |  |  | 13,15 |  | 13,51 |  |  |  | 13,51 |  |  |  | 0,954
19.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 45,6 |  | 42,7 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,04 | 74,04 |  |  | 0,00 |  |  | 76,02 |  | 75,42 |  |  |  | 3,163 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,7 |  |  | 4,2 |  |  | 12,37 |  |  | 12,37 |  | 12,80 |  |  |  | 12,80 |  |  |  | 1,035
20.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 45,9 |  | 43,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,04 | 74,04 |  |  | 0,00 |  |  | 76,02 |  | 75,53 |  |  |  | 3,231 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 |  |  | 4,2 |  |  | 10,50 |  |  | 10,50 |  | 10,89 |  |  |  | 10,89 |  |  |  | 0,905
21.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 46,6 |  | 45,0 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,63 | 74,63 |  |  | 0,00 |  |  | 76,67 |  | 76,17 |  |  |  | 3,357 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,8 |  |  | 4,2 |  |  | 9,85 |  |  | 9,85 |  | 10,22 |  |  |  | 10,22 |  |  |  | 0,864
22.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 47,2 |  | 47,5 |  | 4,6 | 4,2 |  | 74,39 | 74,39 |  |  | 0,00 |  |  | 76,60 |  | 75,97 |  |  |  | 3,536 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,8 |  |  | 4,2 |  |  | 11,07 |  |  | 11,07 |  | 11,52 |  |  |  | 11,52 |  |  |  | 1,006
Итого |  |  |  | 744,0 | 88,3 | 45,8 |  | 42,6 |  | 4,6 | 4,2 |  | 2315,17 | 2315,17 |  |  | 0,00 |  |  | 2376,48 |  | 2361,57 |  |  |  | 98,832 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,4 | 0,0 |  | 4,2 | 0,0 |  | 338,83 | 0,00 |  | 338,83 |  | 350,74 |  |  |  | 350,74 |  |  |  | 28,250
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 6777,00 |  |  | 12163,37 |  |  | 12179,08 |  |  |  | 12431,63 |  | 12437,83 | [5 empty] | 445,246 | [12 empty] | 6368,00 |  |  | 3499,42 |  |  |  |  | 3571,64 | [5 empty] | 213,950
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 7524,00 |  |  | 14488,43 |  |  | 14504,14 |  |  |  | 14818,32 |  | 14809,51 | [5 empty] | 544,568 | [12 empty] | 7112,00 |  |  | 3838,31 |  |  |  |  | 3922,45 | [5 empty] | 242,201
Итого: | [8 empty] | 747,00 |  |  | 2325,06 |  |  | 2325,06 |  |  |  | 2386,69 |  | 2371,68 | [5 empty] | 99,322 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 338,90 |  |  |  |  | 350,80 | [5 empty] | 28,251
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись