## ЖЭК- 2 Молодежная, 5 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Молодежная, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236054 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 52,3 |  | 42,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,61 | 82,27 |  |  | 5,34 |  |  | 91,05 |  | 83,30 |  |  |  | 3,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,28 |  |  |  | 5,28
24.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 51,2 |  | 40,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 88,29 | 81,77 |  |  | 6,52 |  |  | 91,56 |  | 82,78 |  |  |  | 3,902 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,37 |  |  |  | 6,37
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 50,8 |  | 38,4 |  | 5,3 | 4,7 |  | 89,30 | 83,22 |  |  | 6,08 |  |  | 92,40 |  | 84,22 |  |  |  | 3,709 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,89 |  |  |  | 5,89
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 50,7 |  | 41,6 |  | 5,3 | 4,8 |  | 87,32 | 80,85 |  |  | 6,47 |  |  | 90,58 |  | 81,81 |  |  |  | 3,930 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,33 |  |  |  | 6,33
27.12 |  |  |  | 24,0 | 115,1 | 58,2 |  | 56,9 |  | 5,4 | 4,8 |  | 87,06 | 81,53 |  |  | 5,53 |  |  | 91,90 |  | 82,88 |  |  |  | 5,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,23 |  |  |  | 5,23
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 61,0 |  | 61,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 88,38 | 82,83 |  |  | 5,55 |  |  | 93,82 |  | 84,27 |  |  |  | 5,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,29 |  |  |  | 5,29
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 60,2 |  | 59,5 |  | 5,4 | 4,8 |  | 89,03 | 82,72 |  |  | 6,31 |  |  | 94,36 |  | 84,16 |  |  |  | 5,669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,15 |  |  |  | 6,15
30.12 |  |  |  | 24,0 | 104,6 | 55,8 |  | 48,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 88,91 | 83,05 |  |  | 5,86 |  |  | 93,08 |  | 84,27 |  |  |  | 4,647 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,74 |  |  |  | 5,74
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 51,0 |  | 39,7 |  | 5,2 | 4,6 |  | 91,15 | 82,72 |  |  | 8,43 |  |  | 94,46 |  | 83,78 |  |  |  | 4,003 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,37 |  |  |  | 8,37
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,2 | 49,6 |  | 34,6 |  | 5,3 | 4,7 |  | 91,53 | 85,61 |  |  | 5,92 |  |  | 94,39 |  | 86,62 |  |  |  | 3,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,67 |  |  |  | 5,67
02.01 |  |  |  | 24,0 | 77,7 | 47,2 |  | 30,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 91,92 | 84,94 |  |  | 6,98 |  |  | 94,40 |  | 85,85 |  |  |  | 3,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,76 |  |  |  | 6,76
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 43,7 |  | 25,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 89,87 | 82,55 |  |  | 7,32 |  |  | 91,86 |  | 83,34 |  |  |  | 2,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 43,2 |  | 26,4 |  | 5,2 | 4,7 |  | 89,18 | 81,82 |  |  | 7,36 |  |  | 91,15 |  | 82,54 |  |  |  | 2,633 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,28 |  |  |  | 7,28
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 44,1 |  | 28,5 |  | 5,2 | 4,7 |  | 88,23 | 81,22 |  |  | 7,01 |  |  | 90,37 |  | 81,94 |  |  |  | 2,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 44,5 |  | 27,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 89,69 | 82,47 |  |  | 7,22 |  |  | 91,84 |  | 83,21 |  |  |  | 2,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,16 |  |  |  | 7,16
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,2 |  | 33,3 |  | 5,3 | 4,7 |  | 86,37 | 80,05 |  |  | 6,32 |  |  | 88,84 |  | 80,84 |  |  |  | 3,137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,22 |  |  |  | 6,22
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 47,9 |  | 34,6 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,50 | 79,71 |  |  | 7,79 |  |  | 90,15 |  | 80,59 |  |  |  | 3,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 49,1 |  | 38,9 |  | 5,3 | 4,7 |  | 86,47 | 80,24 |  |  | 6,23 |  |  | 89,46 |  | 81,19 |  |  |  | 3,639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,10 |  |  |  | 6,10
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 51,2 |  | 44,0 |  | 5,3 | 4,7 |  | 85,29 | 79,77 |  |  | 5,52 |  |  | 88,65 |  | 80,74 |  |  |  | 4,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,29 |  |  |  | 5,29
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 56,7 |  | 52,7 |  | 5,3 | 4,8 |  | 88,29 | 82,38 |  |  | 5,91 |  |  | 92,79 |  | 83,58 |  |  |  | 4,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 57,0 |  | 52,7 |  | 5,3 | 4,7 |  | 89,22 | 82,62 |  |  | 6,60 |  |  | 93,76 |  | 83,88 |  |  |  | 5,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,45 |  |  |  | 6,45
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,2 | 53,4 |  | 44,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,94 | 82,32 |  |  | 5,62 |  |  | 91,59 |  | 83,40 |  |  |  | 4,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,29 |  |  |  | 5,29
14.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 49,1 |  | 36,5 |  | 5,3 | 4,8 |  | 87,04 | 81,65 |  |  | 5,39 |  |  | 89,89 |  | 82,61 |  |  |  | 3,416 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,94 |  |  |  | 4,94
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,3 | 47,7 |  | 34,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,13 | 80,58 |  |  | 6,55 |  |  | 89,78 |  | 81,46 |  |  |  | 3,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,12 |  |  |  | 6,12
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 46,3 |  | 32,0 |  | 5,3 | 4,7 |  | 87,24 | 80,60 |  |  | 6,64 |  |  | 89,63 |  | 81,41 |  |  |  | 3,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,13 |  |  |  | 6,13
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 45,5 |  | 31,6 |  | 5,3 | 4,7 |  | 85,90 | 79,55 |  |  | 6,35 |  |  | 88,18 |  | 80,34 |  |  |  | 2,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,78 |  |  |  | 5,78
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 45,8 |  | 33,0 |  | 5,2 | 4,7 |  | 86,46 | 78,95 |  |  | 7,51 |  |  | 88,90 |  | 79,77 |  |  |  | 3,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 50,3 |  | 40,1 |  | 5,3 | 4,7 |  | 88,34 | 80,27 |  |  | 8,07 |  |  | 91,50 |  | 81,22 |  |  |  | 3,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,67 |  |  |  | 7,67
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 50,8 |  | 41,1 |  | 5,2 | 4,7 |  | 85,79 | 80,34 |  |  | 5,45 |  |  | 88,95 |  | 81,33 |  |  |  | 3,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,91 |  |  |  | 4,91
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 51,5 |  | 42,5 |  | 5,3 | 4,7 |  | 86,23 | 80,68 |  |  | 5,55 |  |  | 89,57 |  | 81,68 |  |  |  | 3,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,16 |  |  |  | 5,16
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 52,4 |  | 44,8 |  | 5,3 | 4,7 |  | 86,36 | 80,43 |  |  | 5,93 |  |  | 89,88 |  | 81,45 |  |  |  | 4,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,57 |  |  |  | 5,57
Итого |  |  |  | 744,0 | 90,5 | 50,5 |  | 40,0 |  | 5,3 | 4,7 |  | 2729,04 | 2529,71 |  |  | 199,33 |  |  | 2828,74 |  | 2560,46 |  |  |  | 118,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 191,95 |  |  |  | 191,95 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21732,00 |  |  | 52832,64 |  |  | 47522,25 |  |  |  | 54326,27 |  | 48013,42 | [5 empty] | 1914,320 |  | 1025,58 |  |  |  | 1042,84 | [6 empty] | 21970,00 | [7 empty] | 6494,07
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22476,00 |  |  | 55561,84 |  |  | 50052,02 |  |  |  | 57155,19 |  | 50573,94 | [5 empty] | 2032,554 |  | 1025,58 |  |  |  | 1042,84 | [6 empty] | 22714,00 | [7 empty] | 6686,13
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2729,20 |  |  | 2529,77 |  |  |  | 2828,93 |  | 2560,52 | [5 empty] | 118,234 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 192,06
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись